# 保定市徐水区消防领域轻微违法行为包容免罚清单

| 序号 | 事项名称 | 实施依据 | 免罚情形 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对消防设施、器材未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项：消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。 | 轻微不罚 | 1.违法行为轻微 2.及时改正 3.没有造成危害后果的 （消防设施、器材或者消防安全标志存在的问题和故障，单位已自行发现，并采取措施进行整改，且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用的，可以不予处罚。） |
| 2 | 对擅自停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项：损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。 | 轻微不罚 | 1.违法行为轻微 2.及时改正 3.没有造成危害后果的 （因室内装修、设备维护等确实需要局部停用消防设施、器材的，已书面报经消防安全责任人或者管理人同意，并落实保障消防安全的防范措施或者将危险部位停用，且不影响其他区域消防设施、器材正常使用的，不属于前款规定的违法行为，不予处罚。） |
| 3 | 对占用、堵塞疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项：占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。 | 轻微不罚 | 1.违法行为轻微 2.及时改正 3.没有造成危害后果的 （非固定物部分占用、堵塞疏散通道、安全出口，未超过该疏散通道、安全出口总宽度20%且当场改正完毕的，可以不予处罚。） |
| 4 | 对遮挡消火栓、占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项：埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。 | 轻微不罚 | 1.违法行为轻微 2.及时改正 3.没有造成危害后果的 （非固定物临时遮挡消火栓或者占用防火间距，情节轻微，当场改正完毕的，可以不予处罚。） |
| 5 | 对占用、堵塞消防车通道的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项：占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。 | 轻微不罚 | 1.违法行为轻微 2.及时改正 3.没有造成危害后果的 （非固定物临时占用、堵塞消防车通道，情节轻微，当场改正完毕的，可以不予处罚。） |
| 6 | 对门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项：人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。 | 轻微不罚 | 1.违法行为轻微 2.及时改正 3.没有造成危害后果的 （在非安全出口、消防救援窗或者排烟窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物，情节轻微，当场改正完毕的，可以不予处罚。） |
| 7 | 对违规进入生产、储存易燃易爆危险品场所的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十三条第一项：违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留。 | 轻微不罚 | 1.违法行为轻微 2.及时改正 3.没有造成危害后果的 （违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所非重点部位，行为人已主动认识错误并改正的，可以不予处罚。） |
| 8 | 对过失引起火灾的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一项：过失引起火灾的，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。 | 轻微不罚 | 1.违法行为轻微 2.及时改正 3.没有造成危害后果的 （对居民自家不慎造成火灾财产损失，但没有引起火灾蔓延也没有给公共消防安全造成危害的，可以不予处罚。） |