2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目

实施方案

（二次调整）

申报单位：    保定市徐水区人民政府

调整时间：      2021年3月20日

目  录

一、项目摘要

二、项目背景

三、整县推进的总体思路和实施目标

四、主要建设内容

五、投资估算和资金筹措

六、土地、规划与环评意见

七、项目组织管理与保障措施

八、效益分析

九、其它相关材料

一、项目摘要

（一）项目概况

1．项目名称

保定市徐水区2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目

2．建设地点

河北省保定市徐水区

3．建设目标

建立农牧结合、种养循环的农业可持续发展机制，完善畜禽规模养殖场粪污处理设施设备，改进清粪工艺，推进粪污资源化利用，项目建成后，全区畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到90%以上。

4．建设期限

2021年3月-9月

（二）项目实施方案编写依据

1．《全国畜禽粪污资源化利用整县推进项目工作方案（2018-2020年）》

2．国务院办公厅《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》

3．《农业部关于印发<畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020年）>的通知》

4．中华人民共和国第643号令《畜禽规模养殖污染防治条例》

5．《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T 26624-2011)

6．《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T 27622-2011)

7．《粪便无害化卫生要求》（GB 7959-2012）

8．《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006)

9．《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010)

二、项目背景

（一）自然条件

保定市徐水区地处太行山与华北平原之间的过渡地带，地势西北高、东南低，最高海拔447米（城区西北象山），最低海拔8米（城区东南大因镇李迪城村），平均海拔高度20米。依形态和成因不同，全区划分两个不同的地貌单元。以大王店为界，西为剥蚀堆积作用形成的丘陵区，东为由堆积作用形成的山前倾斜平原区，自然坡度1‰左右。浅山丘陵区面积91.2平方公里,占全区总面积的12.6%，地形标高在150-50米之间,其中海拔100米以上的面积为44.3平方公里，主要山峰有象山、釜山等。平原区面积645.5平方公里，占全区面积的87.4%，地势由西向东倾斜，地形标高在50-10米之间，局部洼地标高小于10米。平原区内分布有大小不等的蝶形洼地，总面积143.6平方公里，占平原面积的22.2%。
    1．气候条件
    保定市徐水区地处欧亚大陆东部,属东部季风温带半干旱气候区(干燥度1.53)。大陆季风性气候特点显著，四季分明，春季干旱多风，夏季炎热、降雨集中，秋季秋高气爽而短促，冬季寒冷干燥，光热资源充足，年平均日照时数为2744.9小时。全区平均气温为11.9 ℃，年际变化在10.9 ℃-12.8 ℃之间，一般旱年晴天多，气温偏高。全区范围内无霜期平均为184天，平均降水量为546.9毫米，降水年际变化大，季节间分配不均。一般年份夏季降水量多，均占全年降水量的74.7%，且多伴有冰雹和大风，降水量年际与季节分布相差悬殊，境内旱涝频繁。

### 2．水文条件

保定市徐水区属缺水地区，人均占有水资源量266立方米。地表水资源尤其匮乏，主要河流有漕河、瀑河、萍河，为季节性河流。地下水径流方向自西北向东南，全区地下水资源总量约为2.13亿立方米，全区平均可开采量为15690万立方米，实际开采量为17571万立方米，超采1881万立方米。长期超采，造成地下水位持续下降。
    3．土地资源
    徐水区国土面积723平方公里，耕地总面积70万亩。共有褐土、潮土两个土类：京广铁路以西分布着石灰性褐土和褐土性土；铁路以东以脱沼泽潮褐土和潮褐土为主，其中褐土面积占全区土壤总面积的74.9%。土壤质地适中的土地占总耕地面积的80%，这些耕地土体构型好，适宜农作物生长，但土壤耕层养分含量低，属缺磷、少氮、钾适中状态。土壤养分分布不均，高低相差悬殊，东部乡镇普遍高于西部乡镇。适宜种植小麦、玉米、花生、蔬菜等农作物。
   （二）社会经济发展现状
    全区区域面积723平方公里，辖10镇4乡，一个城区办事处，304个行政村。2016年全区户籍人口60.5万，其中：非农业人口12万，以汉族为主，回、满、壮、蒙等民族相濡以沫。全区经济在落实国家宏观调控政策中保持健康快速发展。工业发展以吊索具、汽车零部件、物探装备制造三大产业为主导，城区工业园区和大王店（中国电谷）产业园区是县域经济新的增长点。农业形成了商品粮、蛋鸡、肉鸡、瘦肉型猪、蔬菜、奶牛养殖、林果为主的农业产业经济，成为全国商品粮基地县、粮食生产先进县、节水工程示范县和生猪调出大县。初步形成了结构合理、特色明显、潜力巨大的城郊型经济发展格局。2018年地方生产总值完成285亿元，全部财政收入完成63.8亿元。
   （三）区位优势
    徐水区位于太行山东麓冀中平原，京津保中心地带。毗邻雄安新区核心区容城和安新，北距北京126公里、距天津140公里，是京津冀协同发展重点区域。京广铁路、京石高铁、107国道、京港澳、京昆高速公路纵穿南北，荣乌高速、津保铁路、津保公路横贯东西。

（四）农用地规模和种植业发展情况

徐水区大力发展现代农业，小麦和玉米种植面积均为92.7万亩，粮食总产达43万吨，连续2年获得“全国粮食生产先进县”称号。足够的粮食产量也促进了养殖业的发展。蔬菜产业快速发展，蔬菜播种面积达到7.08万亩，其中黄瓜种植面积0.8万亩，番茄种植面积2万亩，草莓种植面积超过0.27万亩等，是“河北省西红柿之乡”。

## （五）畜禽养殖和畜禽粪污产生规模

1．畜禽养殖情况

到2018年底，全县规模养殖场共有364家,其中猪场167家，蛋鸡场52家，肉鸡场75家，羊场27家，肉牛场18家，奶牛场25家。养殖数量如下：生猪存栏38万头，其中能繁母猪3.45万头；羊存栏1.87万只；肉牛存栏0.68万头，奶牛存栏1.46万头；家禽存栏317.8万只，其中蛋鸡存栏150万只，肉鸡存栏166.4万只。生猪年出栏57万头，家禽年出栏654.8万只，牛出栏1.03万头，羊出栏2万只。肉类总产6.6万吨，奶类总产7.4万吨，禽蛋总产2.24万吨。

2018年徐水区畜禽养殖规模

| 序号 | 畜禽种类 | 存栏量（万头、万只） | 出栏量（万头、万只） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生猪 | 38 | 57 |
| 2 | 羊 | 1.87 | 2 |
| 3 | 牛 | 2.14 | 1.03 |
| 4 | 鸡 | 316.4 | 654 |

根据农业农村部、生态环境部关于印发《畜禽养殖废弃物资源化利用工作考核办法（试行）》的通知说明，换算比例为：100头猪相当于10头奶牛、20头肉牛、300只羊、3000只家禽。折合成猪当量规模养殖67.18万头，折合成猪当量全县养殖规模详见下表：

2018年徐水区养殖规模折合成猪当量表

| 序号 | 畜禽种类 | 存栏量（万头） | 折合猪当量（万头） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪 | 38 | 38 | 项目工作方案 |
| 2 | 奶牛 | 1.46 | 14.6 | 项目工作方案 |
| 3 | 羊 | 1.87 | 0.63 | 项目工作方案 |
| 4 | 禽 | 316.4 | 10.55 | 项目工作方案 |
| 5 | 肉牛 | 0.68 | 3.4 | 项目工作方案 |
| 合 计 |  |  | 67.18 |  |

## 2．畜禽粪污产生规模

粪污产生量主要依据畜禽种类、畜禽规模、饲养天数以及畜禽产污系数计算。2018年，徐水区畜禽粪污总量99.3万吨，其中猪粪污量58.3万吨；禽粪污量5万吨；牛粪污量33.5万吨；羊粪污量2.5万吨。

2018年畜禽粪污产生规模

| 畜禽 种类 | 年末存栏量 （万头） | 年出栏量 （万头） | 平均饲养天数（天） | 个体日产粪尿量 （kg/日） | 年产粪污量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪 | 38 | 57 | 200 | 5.11 | 58.3 |
| 牛 | 2.14 | 1.03 | 365 | 42.86 | 33.5 |
| 羊 | 1.87 | 2 | 365 | 3.30 | 2.5 |
| 鸡 | 316.4 | 654 | 45 | 0.17 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 51.44 | 99.3 |

## （六）畜禽粪污资源化利用总体状况

2018年我区畜禽粪便主要采用堆沤发酵、生产有机肥、沼气利用等模式进行处理，散养户粪污经堆沤发酵后就近运输到附近农田使用，年可还田消纳粪污49.4万吨；11家规模养殖场建有100至3000立方米大型沼气发电自用工程，年产沼渣0.8万吨，沼液8万吨，利用粪污16万吨；两家有机肥厂年消纳粪污7.1万吨。全区合计利用粪污72.5万吨，粪污资源化利用率73.01%。

（七）目前粪污资源化利用存在的问题

1.自然发酵处理占比较高。方式粗放，环境卫生、有机肥质量控制技术要求高。
    2.奶牛场污水处理模式落后。奶牛场污水产生量较大，目前采用的氧化塘有氧发酵不能解决臭味污染问题。

3.畜禽粪污资源化利用产业化程度不高，有待于依托农业园区、种植基地等推广种养结合一体化生态循环农业模式。

（八）建设整县推进粪污资源化利用的必要性
    1．落实党中央国务院战略部署的重大举措

为了贯彻习近平总书记在第十四次中央财经领导小组会议上发表重要讲话精神，落实《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物处理和资源化利用的意见》（国办发《2017》48号），力争在基本解决大规模畜禽养殖场粪污处理和资源化问题。近几年来，徐水区委、区政府把畜禽养殖污染综合治理作为全环境整治攻坚战的重要工作内容，要求各部门、各乡镇攻坚克难，抓紧抓实。安排部署整县2019年度养殖业污染防治攻坚战及目标任务，各乡镇签订了目标责任状。我们要把思想和行动统一到习近平总书记的重要论述上来，统一到中央、省、市的重大决策部署上来，全力以赴抓好畜禽养殖污染综合治理。

2．城市化发展对畜牧业的要求

城市发展推动了制造、商贸、服务、旅游等行业的快速发展，进而推动了产业结构及经济结构调整速度，进而对畜牧业发展产生了一系列影响。一是土地资源日趋紧张。以长城工业园区为代表的新型工业园区的发展，城市建设规模的扩大，带来土地资源向制造业和第三产业倾斜。为改善环境而实施的“生态环境保护”和“规模养殖禁养区”政策，使得新建、扩建养殖场选址与占地的选择空间越来越小；二是农村收入来源渠道拓宽，劳动力向第二、三产业转移。制造、商贸、服务、旅游等行业的快速发展，农业劳动力逐步向城市和工业园区转移，传统低收益的小规模养殖业难以适应城市经济发展的需要；三是城市化发展推动了标准化养殖发展。随着城市化发展和京津冀一小时生活圈建设，畜产品消费不断增加，畜产品市场准入门槛不断提高，推动了养殖场标准化改造和标准化管理的发展，养殖场用于标准化改造投入逐年加大。

- 3．畜牧业健康发展的要求

目前，畜禽养殖业进入资源和环境约束“双紧”时期。徐水区位于京津冀腹地，人口密度高，土地资源紧张，加强生态保护，实现碧水蓝天成为摆在当前的政治任务，压力日益增大。而徐水区是保定市畜牧养殖大区，规模养殖粪污处理难度大、成本高，环境承载力紧张，环保压力很大。2015年4月，国务院印发的《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）中明确要求现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。养殖用地、环境承载能力成为改变畜禽养殖业依靠规模扩张的发展模式的重要因素。

4．打造雄安新区上游绿色桥头堡的需要

纾解北京非首都功能、建设雄安新区是我国重大国策，雄安新区规划纲要中要求加强生态环境建设，构建绿色市政基础设施体系。要求提升传统产业的清洁生产、节能减排和资源综合利用水平，加强生态保护和环境整治，强化综合监管。集中清理整治散乱污企业、农村生活垃圾和工业固体废弃物。建设清洁环保的供热系统。科学利用地热资源，统筹天然气、电力、地热、生物质等能源供给方式，形成多能互补的清洁供热系统。

作为雄安新区上游，提高畜禽粪污、秸秆等固体废弃物资源化处置能力、生物质能源利用水平，是打造雄安新区上游绿色桥头堡的重要举策。

- 5．区域协同发展提供了机遇

- 党中央、国务院提出京津冀协同发展战略思路，将京津冀协同发展上升为国家战略层面。京津冀协同发展畜牧兽医合作框架协议中规定，到2020年京津冀地区率先基本实现畜牧业现代化，疏解京津地区畜牧业生产能力和生态压力，河北供京津肉、蛋、奶等“菜篮子”产品占比提高10个百分点以上。京津巨大的消费市场、庞大的高收入群体为河北动物食品进入京津市场提供了新的难得的机遇。

- 国家农业政策利好

农业部、国家发展改革委、科技部、财政部、国土资源部、环境保护部、水利部、国家林业局联合印发的《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》（农计发[2015]145号）指出“推进生态循环发展农业。优化调整种养业结构，促进种养循环、农牧结合、农林结合。支持粮食主产区发展畜牧业，推进“过腹还田”。积极发展草牧业，支持苜蓿和青贮玉米等饲草料种植，开展“粮改饲”和种养结合型循环农业试点。国务院办公厅《关于加快转变农业发展方式的意见》（国办发〔2015〕59号）指出“统筹考虑种养规模和环境消纳能力，积极开展种养结合循环农业试点示范。”提高土壤地力，增加有机质，消纳畜禽粪污，减少污染，进行资源化利用，畜禽养殖必会有其空间，并成为循环农业、生态农业不可或缺的组成部分。国家对农业（包括畜牧业）的投入只增不减。

## （九）建设整县推进粪污资源化利用的可行性

### 1．符合国家发展战略需求

2017年6月27日，全国畜禽养殖废弃物资源化利用会议在长沙召开，中共中央政治局委员、国务院副总理汪洋出席会议并讲话。他强调，抓好畜禽养殖废弃物资源化利用，是事关畜禽产品有效供给和农村居民生产生活环境改善的重大民生工程。要认真贯彻落实新发展理念，坚持保供给与保环境并重，坚持政府支持、企业主体、市场化运作，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，改善农业生态环境，构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。

### 2．政策基础良好

### 2017年7月20日徐水区人民政府办公室印发了《河北省保定市徐水区现代畜牧业发展规划》（徐政办[2017]37号）；2018年徐水区人民政府办公室先后印发了《保定市徐水区畜禽养殖污染防治规划（2018-2020）》（徐政办[2018]28号）、《保定市徐水区畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》（徐政办[2018]100号）和《河北省保定市徐水区种养结合生态循环发展规划（2018-2020）》（徐政办[2018]107号）、《保定市徐水区2020年畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》（徐政办[2020]46号）。

3．土地承载能力

畜禽固体粪便以及畜禽规模养殖场产生的污水处理不当，就会污染土壤、水质、空气，处理得当，就近就地肥料化能源化利用就是资源，关键是与土地尤其是农用地对粪便肥料的消纳承载力相适应。一般情况下，每亩地每年可消耗4吨固体粪便的有机肥料。2018年末，全区耕地70万亩，全区猪、鸡、牛、羊主要畜种折合猪当量约67.18万头，1亩地最多消纳6头猪当量的粪污，全区70万亩的耕地，可消纳420多万头猪当量的畜禽粪污。以目前畜禽的存栏量，畜禽粪污全部资源化利用后，不会超出耕地对粪污的消纳能力而造成耕地的污染，也是种植业可持续发展的宝贵资源。
三、整县推进的总体思路与实施目标

（一）总体思路

1．建设理念

以习近平总书记关于加快推进畜禽养殖废弃物处理和资源化利用的重要讲话精神为指导，以绿色生态为导向，以就地就近用于农村能源和农用有机肥为主要利用方向，按照“整县推进、全量化处理、资源化利用、绿色生态循环”的理念，坚持“政府引导、企业主体、市场化运作”的原则。全面落实《河北省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》和《保定市畜禽养殖废弃物资源化利用行动计划》，围绕种养业发展与资源环境承载力相适应，以及着力解决农村环境脏乱差等突出问题，聚焦畜禽粪便、农作物秸秆等种养业废弃物，按照“以种带养、以养促种”的种养结合循环发展理念，以就地消纳、能量循环、综合利用为主线，以经济、生态和社会效益并重为导向，采取政府支持、企业运营、社会参与、整县推进的运作方式，构建集约化、标准化、组织化、社会化相结合的种养协调发展模式，探索典型县域种养业废弃物循环利用的综合性整体解决方案，形成县乡村企联动、运行监管结合的长效机制，有效防治农业面源污染，提高农业资源利用效率，推动农业发展方式转变，促进农业可持续发展。

2．建设原则

坚持政府主导、市场化运作的原则，建立畜禽粪污资源化利用长效机制。通过项目建设带动作用，指导全区规模养殖场和散养户，按照实施方案技术路线和要求，加快粪污资源化利用设施建设及改造提升。区政府对全区畜禽粪污资源化利用工作负总责，对辖区内养殖场粪污处理设施建设及运营承担监督责任；环保、农业及相关部门提供政策、技术及执法支持。落实属地管理责任，乡镇政府对辖区内畜禽粪污资源化利用工作承担落实责任。

项目建设单位要严格按实施方案建设和运营，保证按时完工投入使用。相关职能部门要加强监管，保证项目顺利实施。

3．建设模式

通过三种种养结合模式实施粪污资源化利用整县推进工作，一是种养结合大循环，由有机肥厂、园区收购养殖场（户）不能自行消纳的粪污生产有机肥；二是种养结合中循环，规模养殖场经过处理的粪污直接销售给种植户；三是种养结合小循环，具备自有种植田的大型养殖场购置粪污发酵罐及污水氧化塘，处理后的粪污直接还田。

散养户粪污资源化利用技术路线（大循环）

散养户

自建贮粪池

自建污水池

有机肥厂、园区

秸秆辅料

生态有机肥

（2）规模场粪污资源化利用技术路线（中循环）

规模养殖场

自建粪便堆沤发酵池

三级沉淀池

多余的

农  田

多余的

有机肥厂、园区

秸秆辅料

（3）大型规模养殖场粪污资源化利用技术路线（小循环）

大型规模养殖场

自建粪便发酵设施

自建污水处理设施

自有农田

## （二）主要目标

根据农业农村部、财政部《关于做好2018年畜禽粪污资源化利用项目实施工作的通知》要求，通过改进养殖场清粪技术工艺，采用干清粪，在源头地最大限度节水控污，同时完善粪便堆粪场、污水沉淀池、污水管道、雨污分离等粪污处理设施，配套吸粪车、固液分离机等粪污资源化利用设施，构建收储运体系，解决粪污资源化利用的瓶颈问题，打通粪污肥料和资源化利用的通道，项目建成后，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到90%以上。

## （三）粪污资源化利用技术路线

坚持生态、循环、绿色发展理念，全面推广现代生态养殖，在源头控制污水产生。按照“生态养殖→节水控污→便利化收集→无害化处理→资源化利用”的路径，解决粪污处理利用关键问题，完善粪污储存运输加工设施，打通粪污资源化利用通道，实现粪污全面治理，全量利用，促进种养业的可持续发展。针对畜禽粪便、污水不同的处理工艺和利用方式，采取不同的技术路线。

### 1．现有条件设施

按照《保定市徐水区种养结合生态循环发展规划》，积极推进“小循环、中循环、大循环”三种种养结合生态循环模式。截止2018年底，全区364个规模养殖场完成干湿分离机、沼气池、粪污堆沤池、污水沉淀设施建设348家，占总数的95.6%，其中，29个规模养殖场初步建立了“养殖场→有机堆沤农家肥→自有大田作物”小循环模式；319家规模养殖场粪污经处理后出售给种植户，初步建立了中循环利用模式；以2个有机肥厂收购养殖场粪污生产有机肥为重点，构建大循环利用模式，区内大午肥业和绿色总动员年消纳养殖户粪污能力约10万吨。

全区年产粪污99.3万吨，通过堆沤发酵、生产有机肥、沼气利用等模式资源化利用72.5万吨，畜禽粪污资源化利用率为73.01%。

### 2．目前的主要技术模式

（1）自有土地种养一体自身就地消纳循环利用

建立了“粪污+大田作物”种养一体的发展模式，粪污能实现自我消纳。规模养殖场通过土地流转吸纳农民的土地种植小麦、玉米大田作物，粪便通过堆粪场堆积发酵、污水通过沉淀池沉淀和有氧发酵后后作为有机肥用于种植基地的施肥；散养户产生的粪污通过堆沤发酵后就近就地还田。

（2）跟周边农户结成资源化利用关系实现就近消纳利用

大部分规模养殖场自身不具备种养一体循环利用的条件，没有自己的种植基地，但通过与周边农户签订粪污施用及灌溉协议，结成资源利用关系，将粪污经过堆粪场、沉淀池处理后，通过贮液池、管道或运输等方式，提供给周边农户种植粮、果、蔬、林等，从而亦实现了养殖粪污的消纳。

（3）生产商品有机肥

有机肥厂收购散养户或规模场经初级发酵的粪便，通过进一步发酵、筛分、复配、制粒等工艺生产商品有机肥，商品有机肥通过市场销售给种植户。

## 3.目前的畜禽粪污主要利用模式

（1）粪污全量还田模式

对养殖场产生的粪便、粪水和污水集中收集，全部进入沉淀池或小型沼气池贮存，粪污通过沉淀池或沼气池贮存进行无害化处理，在施肥季节进行农田利用。

（2）粪便堆肥利用模式

以生猪、肉牛、蛋鸡、肉鸡和羊规模养殖场的固体粪便为主，建设堆粪场，经好氧堆肥无害化处理后，由有机肥厂收集生产有机肥。如有剩余就地就近还田利用。

（3）粪水肥料化利用模式

养殖场产生的粪水经沉淀池或小型沼气池处理储存后，在农田需肥和灌溉期间，将无害化处理的粪水与灌溉用水按照一定的比例混合，进行水肥一体化施用。在大田作物不需要时用于林果和蔬菜。

（4）粪污能源化利用模式

以专业生产可再生能源为主要目的，依托专门的畜禽粪污处理企业，收集周边养殖场粪便和粪水，投资建设大型沼气工程，进行厌氧发酵，沼气发电上网，沼渣生产有机肥农田利用，沼液农田利用或深度处理达标排放。

（5）清洁回用模式

主要是指粪便垫料化利用模式。基于奶牛粪便纤维素含量高、质地松软的特点，将奶牛粪污固液分离后，固体粪便进行好氧发酵无害化处理后回用作为牛床垫料，污水贮存后作为肥料进行农田利用。
    4.项目建设主要技术模式

针对生猪、家禽、牛羊等畜禽粪便的处理，主要包括养殖场自我处理利用、依托农业园区推行种养结合粪污集中处理利用两种模式，实现粪污能源化、资源化利用。

（1）养殖场（户）就地就近处理利用

自身有足量消纳耕地的养殖场，或者周边消纳耕地充足，农民利用有机粪肥的意愿强烈，积极性高，可以完善养殖场的堆粪场，有条件的配备相应的翻堆处理机械，自行制作有机粪肥，就地用于本场农作物生产或就近提供给周边农户。其工艺路线为：“养殖场（户）畜禽粪便→堆粪场堆积发酵→有机粪肥→就地就近施肥”。

（2）规模养殖实现能源化、资源化利用技术路线

以“整体、协调、循环、再生”为总的指导思想，按照“减量化、无害化、资源化、生态化”的原则，鼓励规模养殖场提升粪污处理水平，把能源环境建设和资源循环利用有机结合为一体，真正实现养殖业粪便的资源化利用，形成无污染的可持续发展的农业生态循环经济体系。其工艺路线为：“畜禽粪便→堆粪场堆积发酵或发酵罐高温发酵→有机粪肥→就地就近施肥或出售有机肥”。

（3）农业园区生态循环利用技术模式

采用“固液分离+智能快速好氧发酵技术+厌氧发酵系统+氧化塘系统”处理工艺，养殖粪污通过运输车进入收集池，经过固液分离，固体粪污在固粪处理区快速堆肥发酵后作为农家肥使用，液体粪污进入厌氧发酵系统发酵后通过液肥车或管网施用于园区。

园区粪污处理设施的生产运营

项目建设按照方案要求进行设计、施工，建立高效、规范的畜禽粪污收集、储存、运输体系。项目竣工验收后，由园区负责运营。

- 污水资源化利用技术模式

奶牛养殖场废水中含有较多的氮、磷等养分，如能做到合理施用可有效地提高土壤肥力，改良土壤的理化特性，促进农作物的生长。每天收集的大量污水，容易产生大量NH3、H2S等有害气体污染空气，形成臭味；蚊蝇孳生，传播疾病，污染环境。由于养殖场污水处理不同于工业污水处理，经济效益不高限制了污水处理投资金额不可能太大，这就需要投资少、处理效果好、最好能回收一部分资源，有一定的经济效益的处理工艺。积累各类养殖废水处理工程的成功经验，制定了如下处理工艺：固液分离预处理+竖流沉淀池+AAO+AO+一体化絮凝沉淀的处理工艺。

- 工艺流程说明

废水首先经过固液分离机进入三级厌氧池，通过厌氧对污水进行均匀水质，初步对大分子物质进行降解。再经过泵的作用抽入竖流沉淀池，在斜管的作用下，去除大部分有机负荷，沉淀池的主要作用是对厌氧出水的泥水分离物进行泥水分离，并将沉淀下来的污泥排至污泥池，然后出水进入AAO池。AAO工艺法也叫厌氧缺氧好氧工艺法，A(Anacrobic)是厌氧段，用与脱氮除磷；O是好氧段，用于除水中的有机物，回流一部分水至A池。O池子出水进入二沉池进行沉淀处理。二沉池再进入AO池，进行生物生化。出水进入一体化絮凝反应池，加药（PAC、PAM）进行絮凝沉淀处理。絮凝沉淀池出水经过砂滤、碳滤过滤后最后进入消毒池，消毒处理资源化利用。

- 工艺流程特点

1.布局紧凑，合理，占地面积小。

2.利用两级的厌氧作用将废水中难于降解的大分子物质转化为易于降解的小分子物质，为后续的好氧处理创造良好的分解条件。

3.流程简单，管理方便，处理水水质稳定，能耗低。

（四）扶持政策

2017年11月14日，徐水区政府组织召开畜禽粪污资源化利用专题会议，推进粪污资源化利用工作；2018年7月4日，区政府召开畜禽粪污资源化利用工作调度会，对具体工作进行了再次部署；2017年7月20日徐水区人民政府印发了《河北省保定市徐水区现代畜牧业发展规划》；2018年徐水区人民政府先后印发了《保定市徐水区畜禽养殖污染防治规划（2018-2020）》、《保定市徐水区畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》和《河北省保定市徐水区种养结合生态循环发展规划（2018-2020）》、《保定市徐水区2020年畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》（徐政办[2020]46号）。
       四、主要建设内容

（一）支持对象

根据我区实际情况，通过宣传发动、自愿申报、条件审核，确定13个规模养殖场和河北大午农牧集团肥业有限公司为2019年度畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施单位。河北大午农牧集团肥业有限公司因故主动申请终止其承担的畜禽粪污集中处理中心项目建设，《徐水区2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案》进行第二次调整，原方案中确定的13家规模养殖场建设内容、投资金额不变；河北大午农牧集团肥业有限公司涉及的1747.04万元中央补贴资金用于5家规模养殖场和2家园区粪污设施建设和改造提升，调整后项目实施单位为18家规模养殖场和2家园区。未申报的规模养殖场已经按照2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案要求自行改造提升。

（二）建设内容

1.规模养殖场粪污处理设施建设

18家规模养殖场建设粪污处理设施、购买粪污处理设备。新建发酵车间200m²，发酵设备基础1套，输送带2套；购买污水处理设备16套，发酵罐（机）20台，固液分离机33台，吸（清）粪车13辆，刮粪板14套，铲车31台，抛粪车7辆，拉粪车15辆，液体有机肥施肥槽车1辆，用于改造提升粪污处理设施、设备。（详见附表1）

2.园区粪污处理设施及管网建设

## 凯年农业有限公司和河北集美绿化工程有限公司2个园区确定为项目实施单位，主要建设粪污收集、处理设施设备和肥水还田管网建设及配套设施。

园区情况简介、技术模式、工艺流程：

2.1凯年农业有限公司情况简介  凯年农业有限公司位于徐水区遂城镇大庞村，注册资金1亿元，前身为保定徐水区凯年果树盆艺园，成立于1995年，经过二十余年的发展，现成为一家以果树盆栽技术为基础，包含新品种研发、育种育苗、盆景培育、果品生产、休闲观光（移动采摘）、有机肥生产等业务的综合性现代农业企业。徐水总部基地3500亩、保定望都1500亩，合计5000余亩，年产值2亿。盆栽生产方面公司保定徐水和保定望都两大生产基地，种植面积4500亩，种植苗木涉及上百个品种，五百余万株。盆栽果树全年产量150万盆，年产值1.5亿，亩产值平均6万元。

建设目标

本项目建成实施后，可实现每天加工处理液体粪污50m³，固体粪污7-8m³，年处理畜禽粪污2万吨左右。通过粪污肥水还田，减少化肥使用量，改善园区土壤，提高农产品质量，周边改善畜禽饲养环境，实现粪污资源化利用。

建设内容

本项目建设购置设备31台（套），其中肥水输送管网（包含主管网和支管网）1套，铲车1台，粪便运输车1辆，吸粪车2辆，叶面肥喷洒车1辆，智能快速耗氧发酵机1套，混料搅拌机1套，上料传送带机1套，传料带机1套，环保系统1套，供氧、 排气系统1套，高效电热炉1套，集成控制柜1套，CSTR反应器1套，格栅1套，进料泵2套，进料搅拌器 2套，沼液池回用泵2套，脱硫器1 台，水力筛式固液分离机1套，正负压保护器1个，汽水分离器1台，阻火器1台，恒压罐1套，火炬系统1 套，粪污还田监测仪1套，电气系统 1项；土建配套：彩钢棚1个，沼液池1个，暂存池1个，搅拌池1个， 沉砂池1个，进料池1个，过滤池1个, 储存池2个，设备基础1套等（详见附表2-1；表2-2）

## 技术模式

以“减量化生产、无害化处理、资源化利用、生态化循环”为原则，持续创新环保技术，提升环保标准，强化环境管理，大力发展“养殖—有机肥—绿色农业”为一体的循环经济模式，助力乡村振兴和美丽中国建设。

本项目粪污处理拟采用“固液分离+智能快速好氧发酵技术+厌氧发酵系统”处理工艺，养殖粪污通过运输车进入收集池，经过固液分离，固体粪污在固粪处理区快速堆肥发酵后作为农家肥使用，液体粪污进入厌氧发酵系统发酵后通过液肥车或管网施用与园区。

## 固体粪便处理工艺

采用智能快速好氧发酵工艺，好氧堆肥的优点：工艺简单、投资少，发酵迅速，周期短，堆温高，灭菌彻底，水分降低快，不易产臭味，占地面积小的特点，是一种安全、有效、经济的处理方式。

技术特点

智能快速好氧发酵技术是根据微生物的特性研发、制造的一种快速堆肥技术。采用多级发酵、多级翻抛、自动控温控氧、杀灭病原微生物、虫卵，达到无害化处理要求、产品水分低，有机质氮磷钾含量高。运行成本低、自动化程度高，省工省力，配备除臭系统，环保节能。

智能快速好氧发酵机采用多级翻抛、分层发酵结构。全程采用PLC智能控制，配合先进的分层发酵，多级翻抛、感控输氧工艺，可以自动控制各级温度、耗氧量。设备主要由混料搅拌系统、自动上料系统、发酵主机系统、通风供氧系统、辅助加热系统、余热回收系统、除臭系统、自动出料系统和智能控制系统组成。

（1）高温好氧发酵，利用高温生物菌技术，能耗低，运行成本低。设备处理量大，投资成本低。

（2）机械化、自动化程度高，操作简单，一人操控即可完成发酵处理过程。

（3）设备主体采用不锈钢特殊材质，减少腐蚀，使用寿命长。

（4）配有PLC智能控制系统，智能控制通风供氧、实现发酵工艺的自动化。

（5）主体保温设计，辅助加热确保低温环境下设备正常运行。配有余热回收系统，使多余的热量有效循环利用。

工艺流程

（1）通过混料系统使粪便、辅料、发酵菌种充分混合，并调节混料水份在55%—60%左右，55%以下效果最佳。辅料的作用是增加物料通透性同时降低肥料的水份，通过上料系统运送到发酵机体上部。

（2）通过传送带、各层网链及摊平翻抛，使物料均匀的分布于发酵机体内，料层厚度一般在35-65cm之间。翻抛作用主要是通过翻动使物料增加通透性及发酵速度，降低水份作用。

（3）发酵主机系统为物料发酵提供了极佳的温床，通风供氧系统采用温度和时间双重控制，即能保证发酵所需的氧气，又能在排出水蒸汽的同时保证机体内的温度不至过低。

（4）整个发酵可以分为升温、高温、降温、陈化腐熟四个阶段，每个阶段都有不同微生物发挥作用。

（5）升温阶段，主要是以中温性微生物为主，各类微生物菌群开始繁殖，分解易分解的有机物质，从而产生大量热量，升温阶段一般在温度在15-45℃之间，随着温度的升高好热性微生物逐步代替了中温性种类而起到主导作用，温度进一步上升从而进入高温阶段。

（6）高温维持阶段，当混料上升至50℃以上时进入高温期，一些难分解的有机质，如纤维素、木质素也逐渐被分解开始形成腐殖质。此时，好热真菌、好热发射菌、好热芽孢杆菌等微生物的活动占据了优势，腐殖质开始形成，中温性微生物菌得到抑制或者死亡。当温度提升至70℃以上时，大量的好热菌进入休眠状态，在各种酶的作用下，有机质仍在继续分解，同时高温带走大量水份。

（7）降温阶段，当高温维持一段时间后，纤维素、果胶物质大部分被分解，此时微生物活动减弱，温度降到40℃以下，剩下难分解的成分在嗜温性菌种的作用下继续分解，腐殖质进一步增多，且进入稳定期，开始进入腐熟阶段。

（8）陈化腐熟保肥阶段，有机物大部分被分解，温度进一步下降，腐熟后，物料体积缩小。

## 液体粪污处理工艺

液体粪污采用“厌氧发酵+生物筛分技术”养殖污水通过厌氧处理技术进行无害化处理，在作物收获后或播种前作为底肥施用。或者在农田需肥和灌溉期间，将无害化处理的污水与灌溉用水按照一定的比例混合，进行水肥一体化施用。通过创新的技术，对畜禽养殖污水厌氧处理后，除臭、消杀病毒细菌彻底、出水状态稳定、还田不烧苗、实现无害化处理。可以作为肥水在施肥季节使用。实现了污水肥料化利用。

产生的沼液作为果园、农田生态园灌溉用肥；沼渣和浓缩的污泥等制成有机肥；形成“畜-沼-菜（果、茶）”立体生态农业生产模式，实现能源回收、环境治理和废弃物综合利用。

技术特点

（1）液体通过厌氧发酵，除臭、灭菌，净化水质，实现无害化处理。

（2）构建“养殖-沼肥-种植-生态农业”为一体的循环经济模式。

（3）该处理工艺建设工期短、施工便利、运行维护方便、投资费用低。

（4）该工艺结构设计精巧、安全性高、池型灵活、可采用串、并联连接。

2.2河北集美绿化工程有限公司情况简介  河北集美绿化工程有限公司注册成立于2017年11月20日，注册资本 1000 万。公司紧邻雄安至徐水 333 省道，距雄安新区一公里的保定市徐水区东史端镇陈庄村南，距京港澳高速仅六公里，交通便利。公司以玉兰、辛夷花卉苗木为基础，发展科研、生产、经营和园林景观工程设计、施工为主营业务。公司拥有一支技术精湛的高级园艺师、专业设计师的优秀队伍，从事市政、园林绿化、园林生态环境行业已有十余年经验。目前公司现已投入 3000 万元，建成玉兰花卉基地 1900 余亩。

建设目标

项目建成后，年可处理徐水区畜禽粪污 2.2万吨。通过建设完善的粪污收集、处理、肥水管网灌溉系统实现畜禽粪污的资源化利用。

建设内容

粪污收集车5台，固液分离机2套，不锈钢储液罐及配套设施4套，一体化灌溉系统1套，装载机2台，干料运输车5台，皮带输送机4台，发酵滚筒及配套设施1套，筛分机1台、施肥一体机2台（含拖拉机2台，施肥机2台）。（详见附表2-3；表2-4；表2-5；表2-6）

工艺流程

专用收集车辆拉回的畜禽粪污直接进入固液分离装置，分离出来的粪污液体先进行消毒，进一步杀灭畜禽粪污液体中残留的中的有害病菌、虫卵，消毒完成后泵送至储液罐，灌溉时将处理好的粪污液体打入配液站，调整进液量后进入一体化灌溉系统输送至苗木的近根部消化利用。

固液分离装置分离出来的干料由干料运输车运送至发酵滚筒进料区，添加腐熟剂并且装载机混拌均匀后进入发酵滚筒进行发酵，发酵滚筒每天补充新鲜空气并在转动过程中实现物料的翻混，物料在发酵滚筒中微生物大量繁殖，温度迅速上升，发酵物料温度上升至 65℃~70℃彻底杀灭畜禽粪污中的有害病菌、虫卵、

杂草种子，发酵完成后将物料输送至筛分机进行筛分，进一步去除原料中带入的杂质，筛分后的物料即为粪肥，由干料运输车运送指定位置，再由专用撒粪车进行施肥作业，直接用于园区作物底肥，起到改良土壤，提升肥力的功效。

工艺流程图：

（三）规模养殖场、园区粪污处理设施及管网建设内容及投资估算表

１．建设内容及投资

表1：规模养殖场建设内容及投资明细表

| 序号 | 养殖场名称 | 污水处理 设备（套） |  | 发酵罐 |  | 抛粪车 |  | 固液 分离机 |  | 刮粪板 |  | 铲车 |  | 拉粪车 |  | 吸（清）粪车 |  | 液体有机肥施肥槽车 |  | 输送设备 |  | 发酵车间 | 发酵设备基础 | 总投资 （万元） | 补贴资金（万元） | 自筹资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理能力（m³/d） | 数量 | 容积（方） | 数量（台） | 规格(方） | 数量（辆） | 处理能力（m³/h） | 数量（台） | 规格(米） | 数量（套） | 规格 | 数量（辆） | 规格（方） | 数量（辆） | 规格（方） | 数量（辆） | 容积（方） | 数量（辆） | 规格 (米/套） | 数量（套） | 平方米 | 米 |  |  |  |
| 1 | 保定圣美奶牛专业合作社 | 100 | 1 | 60 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440.8 | 217.04 | 223.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 1 |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 保定玉洁农牧有限公司 | 150 | 1 | 38 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 50 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 |  |  |  |  | 483.84 | 238.19 | 245.65 |
| 3 | 保定洲赛奶牛养殖有限公司 | 150 | 1 | 38 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 345.24 | 170 | 175.24 |
| 4 | 保定市徐水区冀聚源奶牛农民专业合作社 | 100 | 1 | 6 | 1 |  |  | 2 | 1 | 120x4 | 3 | 50 | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 285.8 | 140.74 | 145.06 |
| 5 | 保定千秋和谐奶牛专业合作社 | 150 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 |  |  | 50 | 1 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 356.69 | 175.64 | 181.05 |
| 6 | 河北涛涛家禽饲养有限公司 |  |  | 40 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 | 200 | 14x3 x0.3 | 117.8 | 58.39 | 59.41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 保定徐水区天晨养殖场 | 100 | 1 | 46 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 50 | 2 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 346.5 | 172.21 | 174.29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 徐水县丽华奶牛专业合作社 | 100 | 1 | 46 | 1 |  |  | 2 | 2 | 54x4.5 | 2 | 50 | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 337 | 167.49 | 169.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132x4 | 1 | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 徐水县龙源奶牛专业合作社 | 100 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 50 | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 259 | 128.72 | 130.28 |
| 10 | 保定市徐水区五兴奶牛农民专业合作社 | 100 | 1 | 6 | 1 |  |  | 2 | 2 | 80x3.6 | 3 | 50 | 2 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 310.5 | 154.31 | 156.19 |
| 11 | 保定韦氏农牧有限公司 | 200 | 1 | 60 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 200x4 | 3 | 50 | 1 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 514 | 255.45 | 258.55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 徐水县利农奶牛专业合作社 | 100 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 240x 3.8 | 2 | 20 | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 400.8 | 199.19 | 201.61 |
|  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 保定市徐水区保刚奶牛农民专业合作社 | 100 | 1 | 60 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  | 50 | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 353.3 | 175.59 | 177.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 河北大午农牧集团种禽公司 |  |  | 100 | 7 |  |  |  |  |  |  | 20 | 5 | 2.5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 747.4 | 373.5 | 373.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 保定市徐水区禾鑫奶牛农民专业合作社 | 70 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 | 69.49 | 69.51 |
| 16 | 保定市海通奶牛养殖场 | 70 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 | 69.49 | 69.51 |
| 17 | 保定孟扬养殖有限公司 | 70 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 20 | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 199 | 99.48 | 99.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 保定市三合奶牛农民专业合作社 | 70 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 20 | 1 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 230.2 | 115.08 | 115.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 16 |  | 20 |  | 7 |  | 33 |  | 14 |  | 31 |  | 15 |  | 13 |  | 1 |  | 2 | 200 |  | 6005.87 | 2980 | 3025.87 |

说明：序号1-13为原方案确定的13家养殖场，投资及建设内容保持不变，序号14-18确定的5家养殖场为本方案新增。

表2-1：凯年农业有限公司建设内容及投资明细表

| 序号 | 建设内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩钢棚 | 50*10m | m2 | 500 | 0.12648 | 63.24 |
| 2 | 匀浆池（沼液池、暂存池、搅拌池）、沉砂池、进料池 | 5个 | m3 | 100 | 0.1314 | 13.14 |
| 3 | 过滤池 | 1个 | m3 | 112.5 | 0.06 | 6.75 |
| 4 | 储存池 | 2个 | m3 | 225 | 0.06 | 13.5 |
| 5 | 设备基础 | 各种设备基础 | ㎡ | 60 | 0.138 | 8.28 |
| 6 | 肥水输送管网（包含主管网和支管 网） | 明细见"表2一2” | * | * | * | 499.96 |
| 7 | 铲车 | 50型 | 辆 | 1 | 33.8 | 33.8 |
| 8 | 粪便运输车 | 5方/辆 | 辆 | 1 | 13.5 | 13.5 |
| 9 | 吸粪车 | 4方/辆 | 辆 | 2 | 16.7 | 33.4 |
| 10 | 叶面肥喷洒车 | 5方/辆 | 辆 | 1 | 18.6 | 18.6 |
| 11 | 智能快速好氧发酵 机：采用网带传送式多级翻抛好氧发酵工艺 | 尺寸：L8. 6mXW3. 7m （含 减速机）XH 4.5m （含料斗） 功率：5. 6kw | 套 | 1 | 72.3 | 72.3 |
| 12 | 混料搅拌机 | 11kw | 套 | 1 | 6.41 | 6.41 |
| 13 | 上料传送带机 | PD650*14000 | 套 | 1 | 1.84 | 1.84 |
| 14 | 传料带机 | PD500*8000 | 套 | 1 | 1. 79 | 1.79 |
| 15 | 环保系统 |  | 套 | 1 | 1.03 | 1.03 |
| 16 | 供氧、排气系统 |  | 套 | 1 | 2.31 | 2.31 |
| 17 | 髙效电热炉 | DL-22 | 套 | 1 | 1.28 | 1.28 |
| 18 | 集成控制柜 |  | 套 | 1 | 1.44 | 1.44 |
| 19 | CSTR反应器 | 350m3 | 套 | 1 | 60.3 | 60.3 |
| 20 | 格栅 |  | 套 | 1 | 0.09 | 0.09 |
| 21 | 进料泵 | N=5.5KW | 套 | 2 | 0.95 | 1.9 |
| 22 | 进料搅拌器 | N=2.2KW | 套 | 2 | 0.96 | 1.92 |
| 23 | 沼液池回用泵 | N=2.2KW | 套 | 2 | 0.36 | 0.72 |
| 24 | 脱硫器 | 碳钢防腐600mm*2000mm | 台 | 1 | 1.78 | 1.78 |
| 25 | 水力筛式固液分离 机 | 处理量：40m3 /h | 套 | 1 | 5.18 | 5.18 |
| 26 | 正负压保护器 | 碳钢防腐,325mm*1800mm | 个 | 1 | 0.7 | 0.7 |
| 27 | 汽水分离器 | 碳钢防腐,500mm*1600mm | 台 | 1 | 0.91 | 0.91 |
| 28 | 阻火器 | 碳钢防腐，400mm*800mm | 台 | 1 | 0.43 | 0.43 |
| 29 | 恒压罐 | 碳钢防腐，400mm*1500mm | 套 | 1 | 1.11 | 1.11 |
| 30 | 火炬系统 |  | 套 | 1 | 2.83 | 2.83 |
| 31 | 粪污还田监测仪 |  | 套 | 1 | 2.95 | 2.95 |
| 32 | 电气系统 |  | 项 | 1 | 2.92 | 2.92 |
|  | 总投资 |  |  |  |  | 876. 31 |

| 表2-2凯年肥水输送管网（包含主管网和支管网）清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价（元） |
| 1 | PVC110管 | 9292 | 米 | 22.7 | 210928.4 |
| 2 | PVC50管 | 5183 | 米 | 16.6 | 86037.8 |
| 3 | PE20管 | 110000 | 米 | 4.2 | 462000 |
| 4 | PVC胶水 | 110 | 桶 | 89 | 9790 |
| 5 | 110三通 | 108 | 个 | 25 | 2700 |
| 6 | 110弯头 | 140 | 个 | 25 | 3500 |
| 7 | 50三通 | 1800 | 个 | 17 | 30600 |
| 8 | 50弯头 | 3100 | 个 | 17 | 52700 |
| 9 | 50外丝直通 | 1700 | 个 | 21 | 35700 |
| 10 | PVC50球阀 | 1700 | 个 | 45 | 76500 |
| 11 | 50过滤器 | 1700 | 个 | 128 | 217600 |
| 12 | 20直接 | 53981 | 个 | 5 | 269905 |
| 13 | 20堵头 | 42625 | 个 | 5 | 213125 |
| 14 | 0.14毫米肥料末端管 | 7457647 | 米 | 0.4 | 2983058.8 |
| 15 | 离心式过滤器 | 3 | 台 | 4800 | 14400 |
| 16 | 水泵 | 3 | 台 | 3600 | 10800 |
| 17 | 管道安装 | 124465 | 米 | 2 | 248930 |
| 18 | 管道开外回填 | 14265 | 米 | 5 | 71325 |
| 总投资 |  |  |  |  | 4999600 |

| 序号 | 建设内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪污收集车 | 12㎥³ | 台 | 5 | 20 | 100 |  |
| 2 | 干湿分离机 | 10㎥/小时 | 套 | 2 | 5 | 10 |  |
| 3 | 一体化灌溉系统 |  | 套 | 1 | 377.91 | 377.91 | 见表2-4 |
| 4 | 不锈钢储液罐及配套设施 | 100㎥³ | 套 | 4 | 41 | 164 | 见表2-5 |
| 5 | 装载机 | 50铲车 | 台 | 2 | 40 | 80 |  |
| 6 | 干料运输车 | 15㎥³ | 台 | 5 | 23 | 115 |  |
| 7 | 皮带输送机 | 5.5kw | 台 | 4 | 3.6 | 14.4 |  |
| 8 | 发酵滚筒及配套设施，日处理量70吨 | HY2602 2.6米*32米 | 套 | 1 | 304 | 304 | 见表2-6 |
| 9 | 筛分机 | 7.5kw | 台 | 1 | 9.6 | 9.6 |  |
| 10 | 拖拉机 | 型号1504,150马力 | 台 | 2 | 16 | 32 |  |
| 11 | 施肥一体机 | 4m³容积 | 台 | 2 | 4.75 | 9.5 |  |
| 12 | 合计 |  |  | 29 |  | 1216.41 |  |
| 中央补助资金（万元） |  |  |  |  |  | 600 |  |

表2-3河北集美绿化工程有限公司建设内容及投资表

表2-4：集美（1350亩）一体化灌溉系统清单（1）

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元) | 合计(RMB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道部分 | PE管 | LDPE-De20 | 108109 | m | 3.00 | 32.43 |  |
|  |  |  | LDPE-De32 | 101229 | m | 5.70 | 57.70 |  |
|  |  |  | De63 | 639 | m | 22.00 | 1.41 |  |
|  |  |  | De75 | 3845 | m | 25.00 | 9.61 |  |
|  |  |  | De90 | 3936 | m | 30.00 | 11.81 |  |
|  |  |  | De110 | 2932 | m | 39.00 | 11.43 |  |
|  |  |  | De160 | 1812 | m | 85.00 | 15.40 |  |
|  |  | 球阀 | De20 | 747 | 个 | 2.00 | 0.15 |  |
|  |  |  | De32 | 642 | 个 | 4.00 | 0.26 |  |
|  |  | 闸阀 | De90 | 1 | 个 | 175.00 | 0.02 |  |
|  |  |  | De110 | 8 | 个 | 215.00 | 0.17 |  |
|  |  |  | De160 | 1 | 个 | 366.00 | 0.04 |  |
|  |  | 阀门箱 | 1320阀门箱 | 10 | 个 | 210.00 | 0.21 |  |
|  |  | 过路钢管 | DN63 | 552 | m | 33.00 | 1.82 |  |
|  |  |  | DN90 | 492 | m | 55.00 | 2.71 |  |
|  |  |  | DN110 | 492 | m | 75.00 | 3.69 |  |
|  |  |  | DN160 | 96 | m | 135.00 | 1.30 |  |
|  |  | 泄水阀 | De63 | 1 | 个 | 33.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | De75 | 6 | 个 | 135.00 | 0.08 |  |
|  |  |  | De90 | 52 | 个 | 175.00 | 0.91 |  |
|  |  |  | De110 | 8 | 个 | 215.00 | 0.17 |  |
|  |  |  | De160 | 1 | 个 | 366.00 | 0.04 |  |
| 2 | 控制部分 | 电磁阀 | 1.5寸 | 12 | 个 | 620.00 | 0.74 |  |
|  |  |  | 3寸 | 60 | 个 | 1,780.00 | 10.68 |  |
|  |  | 控制器 |  | 1 | 个 | 27,500.00 | 2.75 |  |
|  |  | 解码器 |  | 62 | 个 | 720.00 | 4.46 |  |
|  |  | 双绞线 | 14#双绞线 | 3899 | 米 | 7.50 | 2.92 |  |
|  |  | 防水接头 | 3M | 236 | 个 | 15.00 | 0.35 |  |
|  |  | 防雷器 | 防雷器 | 62 | 个 | 420.00 | 2.60 |  |
|  |  | 接地铜棒及卡箍 |  | 19 | 套 | 170.00 | 0.32 |  |
| 3 | 灌水器部分 | 微喷头 | 水鸟地插微喷头 | 27250 | 个 | 13.00 | 35.43 |  |
|  |  | 压力补偿滴头 | NGE-4L | 36168 |  | 1.20 | 4.34 |  |
| 4 | 泵站部分 | 水泵及电机 | 扬程60，流量120（37kw） | 1 | 台 | 34,500.00 | 3.45 |  |
|  |  | 变频控制柜 |  | 1 | 台 | 33,500.00 | 3.35 |  |
|  |  | 砂石过滤器 | FSL48-2 | 1 | 套 | 48,500.00 | 4.85 |  |
|  |  | 叠片过滤器 | FDP4-2 | 1 | 套 | 42,500.00 | 4.25 |  |
|  |  | 施肥泵 |  | 1 | 台 | 7,800.00 | 0.78 |  |
|  |  | 施肥桶 |  | 3 | 个 | 3,300.00 | 0.99 |  |
|  |  | 空气阀 | DN50 | 1 | 个 | 311.00 | 0.03 |  |
|  |  | 压力表 |  | 1 | 只 | 12.00 | 0.00 |  |
|  |  | 铜芯橡套电缆 | 3*25mm² | 50 | m | 25.00 | 0.13 |  |
|  |  | 闸阀 | DN160 | 1 | 个 | 430.00 | 0.04 |  |
|  |  | 电缆 | YJV3×16mm²+1×10mm² | 104 | m | 87 | 0.9 |  |
|  |  | 电缆 | YJV3×25mm²+1×16mm² | 640 | m | 126 | 8.06 |  |
|  |  | 电缆 | YJV3×35mm²+1×25mm² | 40 | m | 180 | 0.72 |  |
|  |  | 电缆 | YJV3×6mm²+1×4mm² | 486 | m | 20 | 0.97 |  |
|  |  | 控制柜 | 800*800*2200 | 2 | 件 | 20000 | 4 |  |
|  |  | 进线柜 | 800*800*2200 | 1 | 件 | 20000 | 2 |  |
|  |  | 止回阀 | DN160 | 1 | 个 | 340.00 | 0.03 |  |
|  |  | 钢管 | DN160 | 20 | m | 150.00 | 0.30 |  |
|  |  | PVC下水管、护管线 |  | 1 | 套 | 200.00 | 0.02 |  |
| 1350亩材料费用总计 |  |  |  |  |  |  | 250.82 |  |

| 集美（550）一体化粪水灌溉系统清单（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 项目一体化灌溉系统明细单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元) | 合计(万元) | 备注 |
| 1 | 管道部分 | PE管 | LDPE-De20 | 47645 | m | 3 | 14.29 |  |
|  |  |  | De32 | 56684 | m | 5.7 | 32.31 |  |
|  |  |  | De50 | 2349 | m | 13 | 3.05 |  |
|  |  |  | De90 | 2582 | m | 30 | 7.75 |  |
|  |  |  | De110 | 244 | m | 39 | 0.95 |  |
|  |  |  | De160 | 2459 | m | 85 | 20.9 |  |
|  |  | 球阀 | De20 | 273 | 个 | 2 | 0.05 |  |
|  |  |  | De32 | 330 | 个 | 4 | 0.13 |  |
|  |  |  | De110 | 1 | 个 | 215 | 0.02 |  |
|  |  |  | De160 | 4 | 个 | 366 | 0.15 |  |
|  |  | 阀门箱 | 1320阀门箱 | 5 | 个 | 210 | 0.11 |  |
|  |  | 过路钢管 | DN50 | 276 | m | 25 | 0.69 |  |
|  |  |  | DN90 | 234 | m | 55 | 1.29 |  |
|  |  |  | DN110 | 54 | m | 75 | 0.41 |  |
|  |  |  | DN160 | 6 | m | 135 | 0.08 |  |
|  |  | 泄水阀 | De50 | 11 | 个 | 22 | 0.02 |  |
|  |  |  | De90 | 20 | 个 | 175 | 0.35 |  |
|  |  |  | De110 | 1 | 个 | 215 | 0.02 |  |
|  |  |  | De160 | 4 | 个 | 366 | 0.15 |  |
| 2 | 控制部分 | 电磁阀 | 1.5寸 | 11 | 个 | 620 | 0.68 |  |
|  |  |  | 3寸 | 20 | 个 | 935 | 1.87 |  |
|  |  | 控制器 |  | 1 | 个 | 27,500.00 | 2.75 |  |
|  |  | 解码器 |  | 31 | 个 | 720 | 2.23 |  |
|  |  | 双绞线 | 14#双绞线 | 2542 | 米 | 7.5 | 1.91 |  |
|  |  | 防水接头 | 3M | 124 | 个 | 15 | 0.19 |  |
|  |  | 防雷器 | 防雷器 | 31 | 个 | 420 | 1.3 |  |
|  |  | 接地铜棒及卡箍 |  | 15 | 套 | 170 | 0.26 |  |
| 3 | 灌水器部分 | 微喷头 | 水鸟地插微喷头 | 9378 | 个 | 13 | 12.19 |  |
|  |  | 压力补偿滴头 | NGE-4L | 12000 | 个 | 1.2 | 1.44 |  |
| 4 | 泵站部分 | 水泵及电机 | 扬程60，流量60（22kw） | 1 | 台 | 8,800.00 | 0.88 |  |
|  |  | 变频控制柜 |  | 1 | 台 | 18,500.00 | 1.85 |  |
|  |  | 砂石过滤器 | FSL30-2 | 1 | 套 | 28,500.00 | 2.85 |  |
|  |  | 叠片过滤器 | FDP2-4 | 1 | 套 | 25,500.00 | 2.55 |  |
|  |  | 施肥泵 |  | 1 | 台 | 7,800.00 | 0.78 |  |
|  |  | 施肥桶 |  | 3 | 个 | 3,300.00 | 0.99 |  |
|  |  | 空气阀 | DN50 | 1 | 个 | 311 | 0.03 |  |
|  |  | 压力表 |  | 1 | 只 | 12 | 0 |  |
|  |  | 铜芯橡套电缆 | 3*25mm² | 50 | m | 15 | 0.08 |  |
|  |  | 闸阀 | DN100 | 1 | 个 | 215 | 0.02 |  |
|  |  | 止回阀 | DN100 | 1 | 个 | 170 | 0.02 |  |
|  |  | 钢管 | DN100 | 20 | m | 75 | 0.15 |  |
|  |  | 电缆 | YJV3×16mm²+1×10mm² | 52 | m | 87 | 0.45 |  |
|  |  | 电缆 | YJV3×25mm²+1×16mm² | 320 | m | 126 | 4.03 |  |
|  |  | 电缆 | YJV3×35mm²+1×25mm² | 20 | m | 180 | 0.36 |  |
|  |  | 电缆 | YJV3×6mm²+1×4mm² | 243 | m | 20 | 0.49 |  |
|  |  | 控制柜 | 800*800*2200 | 1 | 件 | 20000 | 2 |  |
|  |  | 进线柜 | 800*800*2200 | 1 | 件 | 20000 | 2 |  |
|  |  | PVC下水管、护管线 |  | 1 | 套 | 200 | 0.02 |  |
| 550亩材料设备费用总计 |  |  |  |  |  |  | 127.09 |  |

表2-5：集美不锈钢储液罐及配套设施材料及配件清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢罐体 | 100m3 | 台 | 4 | 29 | 116 | 单台重约14.5吨，部分现场制作 |
| 2 | 搅拌器 | L300 | 台 | 4 | 1.5 | 6 | 含搅拌轴、搅拌浆和机架 |
| 3 | 搅拌电机 | 37KW | 台 | 4 | 3 | 12 | 含减速器和联轴器 |
| 4 | 液位计 | -- | 个 | 4 | 0.8 | 3.2 |  |
| 5 | 电控系统 | -- | 套 | 1 | 1.5 | 1.5 | 含配电柜 |
| 6 | 电缆 | YJV3×16mm²+1×10mm² | 米 | 130 | 40 | 0.52 |  |
| 7 | 污水泵 | Q25m3,H20m | 台 | 3 | 1 | 3 |  |
| 8 | 不锈钢截止阀 | DN50 | 个 | 9 | 230 | 0.2 |  |
| 9 | 不锈钢管路 | -- | 套 | 1 | 3 | 3 | 含弯头、三通等管件 |
| 10 | 呼吸口除臭装置 | -- | 个 | 4 | 0.3 | 1.2 |  |
| 11 | 检修平台爬梯 | -- | 套 | 1 | 2.38 | 2.38 |  |
| 11 | 保温 | 600m2 | m2 | 600 | 0.025 | 15 |  |
| 合计 |  | 164万元 |  |  |  |  |  |

表2-6：发酵滚筒及配套设施主要材料及配件清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 料塞螺旋 | LX300 | 台 | 1 | 3 | 3 |  |
| 2 | 发酵滚筒 | HY2632 | 台 | 1 | 173 | 173 | 含大齿圈、托辊、挡轮装置、电机、减速机 |
| 3 | 出料闸板阀 |  | 台 | 2 | 2 | 4 |  |
| 4 | 出料皮带 | B650 | 台 | 1 | 4 | 4 |  |
| 5 | 曝气系统 |  | 套 | 1 | 6 | 6 |  |
| 6 | 测温系统 |  | 套 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |
| 7 | 电控系统 |  | 套 | 1 | 11 | 10.7 |  |
| 8 | 保温装置 |  | 套 | 1 | 2 | 2 |  |
| 9 | 进出料平台 |  | 套 | 1 | 4.25 | 4.25 | 现场制作 |
| 10 | 不锈钢进料槽 | 10m3 | 个 | 2 | 3.5 | 7 |  |
| 11 | 密封用胶皮 | t6 | m² | 10 | 0.03 | 0.3 |  |
| 12 | 高压静电净化 | 10万风量 | 台 | 1 | 14 | 14 |  |
| 13 | 低温等离子处理 | 10万风量 | 台 | 1 | 36.5 | 36.5 |  |
| 14 | 羧基氧化除臭 | 10万风量 | 台 | 1 | 13.25 | 13.25 |  |
| 15 | 生物除臭洗涤塔 | 10万风量 | 台 | 1 | 13 | 13 |  |
| 16 | 风机及管路 | 65KW | 套 | 1 | 6 | 6 | 含电机 |
| 17 | 尾气处理控制柜 | 变频控制 | 套 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |
| 合计 |  | 304万元 |  |  |  |  |  |

（三）建设地点

各项目建设单位均在本场场区内进行项目建设。

五、投资估算和资金筹措

## （一）投资估算、资金筹措、补贴金额、验收及补贴方式

## 1.资金预算与资金来源

## 项目总投资8098.59万元，其中申请中央投资补助资金4000万元，项目实施单位自筹资金4098.59万元。

项目投资测算表

| 建设 任务 | 实施主体 | 建设内容 | 总投资（万元） | 资金来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中央资金（万元） | 自筹资金（万元） |
| 规模养殖场粪 污处理设施建设 | 18家规模养殖场 | 新建发酵车间200m²，发酵设备基础1套，输送带2套；购买污水处理设备16套，发酵罐（机）20台，固液分离机33台，吸（清）粪车13辆，刮粪板14套，铲车31台，抛粪车7辆，拉粪车15辆，液体有机肥施肥槽车1辆。 | 6005.87 | 2980 | 3025.87 |
| 园区建设 | 凯年农业有限公司 | 肥水输送管网（包含主管网和支管网）1套，铲车1台，粪便运输车 1辆，吸粪车2辆，叶面肥喷洒车1 辆，智能快速耗氧发酵机1套，混料搅拌机1套，上料传送带机1套，传料带机1套，环保系统1套，供氧、排气系统1套，高效电热炉1套，集成控制柜1套，CSTR反应器1套， 格栅1套，进料泵2套，进料搅拌器 2套，沼液池回用泵2套，脱硫器1 台，水力筛式固液分离机1套，正负压保护器1个，汽水分离器1台，阻火器1台，恒压罐1套，火炬系统1 套，粪污还田监测仪1套，电气系统 1项；土建配套：彩钢棚1个，沼液池1个，暂存池1个，搅拌池1个， 沉砂池1个，进料池1个，过滤池1个, 储存池2个，设备基础1套等 | 876.31 | 420 | 456.31 |
| 园区建设 | 河北集美绿化工程有限公司 | 粪污收集车5台，干湿分离机2套，不锈钢储液罐及配套设施4套，一体化灌溉系统1套，装载机2台，干料运输车5台，皮带输送机4台，发酵滚筒及配套设施1套，筛分机1台、拖拉机2台，施肥一体机2台。 | 1216.41 | 600 | 616.41 |
| 合计 |  |  | 8098.59 | 4000 | 4098.59 |

2．项目建设补贴金额及投资结构

18家规模养殖场总投资6005.87万元，其中利用中央资金2980万元，自筹资金3025.87万元。2家园区建设项目总投资2092.72万元，其中利用中央资金1020万元，企业自筹资金1072.72万元。

3．验收方式

根据保定市畜禽养殖废弃物资源化利用工作领导小组办公室关于转发《河北省畜禽养殖废弃物资源化利用工作领导小组办公室关于印发<畜禽粪污资源化利用项目验收方案（暂行）>》的通知（保畜领办[2019]4号）要求,县级组成验收组或委托第三方对项目工程进行验收，并对验收结果负责。为加快资金支付进度，应采取阶段性验收方式。全部项目验收完成后，县级形成初验报告，并申请市级验收。

具体要求：18家规模养殖场、2家园区要按照建设方案进行建设，设计规模应达到设计标准；设施建设应达到建设标准且程序合规；设备采购应达到设计标准且票证齐全；如因成交价格、市场价格变动各单项投资额允许有一定调整，但总投资额应达到设计标准；项目要通过专业审计。

4．补贴方式

经验收合格公示无异议后，按程序将中央资金拨付给各规模养殖场及凯年农业有限公司、河北集美绿化工程有限公司。

## （二）项目进度安排

1．项目工期

2020年-2021年

项目实施方案经批复后，18家规模养殖场和2家园区按照项目要求、批复及实施方案的实施。建立、健全管理制度，完善项目资料，确保工程按期、按质完成。

2.审核验收

项目实施单位建设完工后，提出验收申请，经验收合格后，进行公示，公示无异议后，按照项目补贴标准给予资金拨付。

六、土地、规划与环评意见

中央财政资金支持养殖废弃物资源化利用的规模养殖场（小区）、园区，用地必须符合县土地利用总体规划，严格落实环评制度。

（一）土地规划

落实畜禽规模养殖用地，并与土地利用总体规划相衔接。必须符合国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、乡镇规划、环保生态规划。落实国家支持规模养殖设施用地政策,将畜禽养殖粪便、污水等废弃物收集、存储、处理等环保设施用地及生物质（有机）肥料生产设施用地作为附属设施用地，提高规模养殖场粪污资源化利用和有机肥生产制造设施用地占比及规模上限。

（二）环评意见

严格落实环评制度。畜禽养殖场（小区）要依法依规开展环境影响评价。畜禽养殖场（小区）自行建设污染防治配套设施的，应当确保其正常运行。畜禽规模养殖场（小区）和新改扩建企业，应建设完备的粪污收集、贮存、处理、利用设施装备，必须严格执行环评审批制度，做到全覆盖、无死角。

# 七、组织管理和保障措施

## （一）组织领导

区政府成立畜禽养殖废弃物资源化利用工作领导小组，主管区长任组长，农业农村、生态环境、自然资源和规划、发改、财政等部门主要领导及各乡镇长为成员，领导小组下设办公室，农业农村、生态环境、自然资源和规划、发改、财政等部门抽调专人组成，办公室主任由农业农村局局长兼任，负责组织协调工作。各乡镇各部门要根据要求，按照职责分工，加大工作力度，尽快制定和完善具体政策措施，及时向区畜禽养殖废弃物资源化利用工作领导小组办公室报告。

## （二）政策扶持

认真落实《河北省保定市徐水区现代畜牧业发展规划》（徐政办[2017]37号）、《保定市徐水区畜禽养殖污染防治规划（2018-2020）》（徐政办[2018]28号）、《保定市徐水区畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》（徐政办[2018]100号）和《河北省保定市徐水区种养结合生态循环发展规划（2018-2020）》（徐政办[2018]107号）、《保定市徐水区2020年畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》（徐政办[2020]46号）。

整合我区农业项目资金，支持规模养殖场粪污处理设施提升改造；研究出台鼓励散养户、规模养殖场与畜禽粪污集中处理中心合作的优惠政策。

## （三）部门分工

保定市徐水区人民政府负责项目实施方案的制定、工作协调和组织督导检查；农业农村局、生态环境局、财政局、发改局、自然资源和规划局、各乡（镇）等相关部门按照各自职责，落实相关项目内容。

农业农村局：主要负责起草整县推进实施方案，组织开展畜禽粪污资源化利用工程建设工作，科学规划规模养殖场（区、园）的分布，全面推行科学化、标准化生产，制定畜牧业发展规划，抓好病死畜禽无害化处理及畜禽粪便综合利用工作。健全县、乡（镇）、村畜牧业绿色发展体系。认真搞好技术指导和服务，组织开展畜禽养殖技术培训、养殖档案填写工作，认真规范畜禽养殖档案管理。

生态环境局：主要负责全县畜禽养殖污染防治的统一监督管理，依据职责对畜禽养殖污染防治情况进行监督检查严格执法。

财政局：主要负责统筹项目经费管理，保证畜禽粪污资源化利用试点县创建过程财政投入满足工作实际需要，有力支持畜禽粪污资源化利用试点县建设。

自然资源和规划局：主要负责畜禽粪污资源化利用工程用地收储、出让等手续审批。严格依照设施农用地管理要求加强对畜禽养殖场户建设粪污处理设施用地的监管。负责畜禽粪污资源化利用工程用地规划等手续审批。

发展改革局：主要负责畜禽粪污资源化利用项目承建单位立项等工作。

各乡（镇）：主要负责辖区内畜禽粪污资源化利用工程日常监管工作、落实隐患排查、信息报告、协助执法、宣传等工作。督促辖区内各行政村保证有1～2名村干部具体负责本村的畜禽粪污资源化利用工作。督促辖区内各类养殖场（区）严格规范生产制度、落实自查自检制度和准出制度。协助查处辖区内各类环境污染事故。
    （四）机制创新

把握国家支持开展畜禽粪污资源化利用试点工作的重要机遇，充分发挥试点的示范引领作用，实现畜禽粪污资源化利用的新突破，因地制宜，建立科学规范、运行有效、符合本地实际的粪污资源化利用主导模式，为实现畜禽粪污综合利用率目标提供制度保障。积极出台促进畜禽粪污资源化利用的优惠政策，优化畜禽粪污资源化利用的发展环境，降低准入门槛，大力吸引各类人才和各领域资本进入农牧业，逐步形成多渠道进入、多元化投入，社会各行业共同参与发展的新格局。重点扶持有实力有技术的企业通过入股合作、托管租赁等方式实现整合与转型升级的规模养殖场（合作社），兼顾专业化畜禽粪污处理利用企业及产业关联度高的其他社会化服务组织。

## （五）资金管理

建设单位须严格按照设计方案组织项目实施，确保自筹资金及时到位，并建立项目建设资金专账进行管理。项目实施完成后经第三方审计公司进行专项审计，确保账务的真实性，项目基建工程和设施设备采购要帐目明晰、票证齐全。项目验收合格后，将项目奖补资金及时拨付至项目建设单位。中央奖补资金若出现剩余情况，剩余资金继续用于畜禽粪污资源化利用提档升级。

项目资金任何单位和个人不得挤占、截留、挪用、套取。财政部门要加强对资金使用情况的监督、检查，同时项目实施单位也应加强资金和项目管理，确保资金发挥应有的效益。同时，自觉接受同级和上级农业主管部门、财政部门、审计部门和纪检监察部门的监督检查。

## （六）监督管理

严格执行项目建设内容招投标制度，项目建设单位按照公开透明的原则公开招标；建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，严格按照项目资金管理办法规定进行项目资金拨付，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。领导小组办公室要加强日常工作管理和督查，组织政府办、农业农村局、财政局、生态环境局等工作人员组成检查监督小组，及时跟踪检查示范项目建设进度；加强项目建设任务绩效考核工作；强化社会监督，公布举报电话，及时受理群众反映的问题。确保各项工作落实，取得实效。

# 八、效益分析

## （一）社会效益

本项目通过养殖设施改造工程、园区肥水还田工程等建设，大大提高了全区的农业经济效益。一是降低了养殖成本。通过种养一体化经营，畜禽粪便就近施入农田，节约运输人工等资源，降低了种养两业分离导致的过高交易成本，降低了养殖成本。二是降低了种植成本。通过生产固体粪肥和液肥代替化肥，极大地减少了化肥使用量，降低了种植成本。三是增加了农民综合收益。实行种养结合，农田、果园、蔬菜、苗木花卉施用有机肥料，可确保农作物稳产高产，获得绿色有机农产品，提升了农畜产品品质。农民通过养殖增强了经营实力，增加了综合收益。

本畜禽污粪污资源化利用项目建设，是保定市徐水区依托现有基础条件和相关政策的大力扶持，通过加大投入，构建生态循环农业产业链的重大举措，引导畜牧业由简单粗放向循环高效转型，借粪污资源化利用助推农业现代化发展，改变农村脏乱差的现状，让生态畜牧业助力乡村振兴。符合国家发展循环经济的产业政策，符合当前养殖业的发展趋势；能有效地提高资源和能源的利用率，减少农业生产污染物的排放量。项目是有效促进畜牧业转型升级和农业可持续发展的需要，对于转变农业发展模式，增加农民收入，促进农村经济的持续稳定增长具有重大示范、促进作用。

## （二）生态效益

养殖产生的粪污直接排放对周围环境影响极大。通过对养殖粪污进行资源化利用，切断有毒有害病菌的生长周期，畜禽粪污经过治理后，杀灭大量有毒害病菌，切断其生长周期，有利于人畜身体健康。为解决养殖场普遍存在的粪污流失、污染河道等问题找到了一条科学的出路，对防止土地污染、水体污染、食品污染、空气污染等环境问题起到重要的缓解作用。畜禽粪尿经沼气工程、有机肥工程变废为宝得到资源化利用，净化了环境，改善了畜禽养殖的生态条件，发病率、死亡率明显下降，畜禽生产性能得到进一步提高，畜禽场周围的环境卫生也将因此得到很大程度的提高。

## （三）经济效益

通过粪污资源化利用，进行有机肥还田，减少化肥的使用量，改善土壤地力，增加有机质含量，提高农产品质量和品质，提供就业岗位。

通过上述分析可以看出，畜禽粪污资源化利用的实施，具有一定的经济效益，更具有很好的社会效益和生态效益，符合国家和地方有关发展规划和产业政策。

附件

畜禽粪污资源化利用县申报表

保定市徐水区

| 畜牧业生 产情况 | 人口（万人） | 60.5 |
| --- | --- | --- |
|  | 畜牧业产值（亿元） | 23.61 |
|  | 畜牧业产值所占比例（%） | 40 |
|  | 是否为2018年生猪调出大县（是/否） | 是 |
|  | 2018年奶类产量（万吨） | 7.4 |
|  | 2018年肉牛出栏量（万头） | 0.61 |
| 畜禽粪污 产生情况 | 规模养殖场数（个） | 364 |
|  | 规模养殖比重（%） | 14 |
|  | 畜禽粪污总量（万吨） | 99.3 |
| 畜禽粪污 处理情况 | 已建有粪污处理设施的规模场数（个） | 348 |
|  | 已建有粪污处理设施的规模场比重（%） | 95 |
|  | 有机肥产量（万吨） | 73.2 |
|  | 商品有机肥产量（万吨） | 5 |
|  | 沼渣（万吨） | 0.8 |
|  | 沼液（万吨） | 8 |
|  | 畜禽粪污综合利用率（%） | 73 |
| 种植业利 用基础 | 2018年有机肥施用面积（万亩） | 15 |
|  | 2018年有机肥施用量（万吨） | 73.2 |
|  | 2018年耕地面积（万亩） | 70 |

| 县级人民政府意见 | 对以上内容的真实性和准确性负责，特此申请。 负责人： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 省级畜牧主管部门审核意见 | 负责人： （单位公章） 年 月 日 |
| 省级财政部门审核意见 | 负责人： （单位公章） 年 月 日 |

填表人：         联系电话：           电子邮箱：

九、其它相关材料