徐水区2023年第三季度生活饮用水监测信息

公开公示

徐水区卫生健康局

根据省市相关文件要求，经领导同意，现将我区城区生活饮用水监测信息进行公示：

全区设置城区末梢水监测点6个（小寺卫生室、中医院小区、水岸壹号、凯郡郦城、东方红城 、复兴国际），监测项目为菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、余氯8个项目。水质样品结果按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行评价。

2023年第三季度所检6个监测点水样8项指标全部合格。详见下表

| 徐水区疾病预防控制中心生活饮用水（城市水）水质检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年城区公示水水质检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样单位：徐水区疾病预防控制中心 样品性状及规格：无色液体，2.5L塑料桶+500ml无菌水样采集袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据：GB/T5750.2-2023 检验项目： 理化 微检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 地址 | 水样采集点 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群 (MPN/100mL） | 色度（15） | 浑浊度 （1）NTU | 臭 和 味 | 肉眼 可见物 | 耗氧量(3)mg/L | 余氯 | 结 果 判 定 |
| S23103 | 小寺卫生室 | 末梢水 | 40 | 未检出 | <5 | 0.7 | 无 | 无 | 1.20 | 0.21 | 合格 |
| S23104 | 中医院小区 | 末梢水 | 1 | 未检出 | <5 | 0.8 | 无 | 无 | 1.20 | 0.45 | 合格 |
| S23105 | 水岸壹号 | 末梢水 | 13 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.81 | 0.34 | 合格 |
| S23106 | 凯郡郦城 | 末梢水 | 15 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.56 | 0.38 | 合格 |
| S23107 | 东方红城 | 末梢水 | 10 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.81 | 0.39 | 合格 |
| S23108 | 复兴国际 | 末梢水 | 0 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.20 | 0.43 | 合格 |