徐水区2024年第二季度生活饮用水监测信息

公开公示

徐水区卫生健康局

根据省市相关文件要求，经领导同意，现将我区城区生活饮用水监测信息进行公示：

全区设置城区末梢水监测点个（阳光盛景小区、茂源街小区、迁民新区、东方名苑、富康胡同小区），监测项目为菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高猛酸盐指数、游离氯8个项目。水质样品结果按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）进行评价。

2024年第二季度所检5个监测点水样8项指标全部合格。详见下表

| 徐水区疾病预防控制中心生活饮用水（城市水）水质检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年城区公示水水质检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样单位：徐水区疾病预防控制中心 样品性状及规格：无色液体，2.5L塑料桶+500ml无菌水样采集袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价依据：GB5749-2022 检验项目： 理化 微检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 地址 | 水样采集点 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群 (MPN/100mL） | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)mg/L | 游离氯 （mg/L） | 结 果 判 定 |
| S24044 | 阳光盛景小区 | 末梢水 | 0 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.72 | 0.51 | 合格 |
| S24050 | 茂源街小区 | 末梢水 | 0 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.20 | 0.52 | 合格 |
| S24051 | 迁民新区 | 末梢水 | 1 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.16 | 0.53 | 合格 |
| S24052 | 东方名苑 | 末梢水 | 0 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.20 | 0.51 | 合格 |
| S24053 | 富康胡同小区 | 末梢水 | 0 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.10 | 0.62 | 合格 |