徐审环表字〔2024〕22号

# 保定市徐水区行政审批局

# 关于保定市徐水区大王店镇中心卫生院改扩建项目环境影响报告表的批复

保定市徐水区大王店镇中心卫生院 ：

你单位所报《保定市徐水区大王店镇中心卫生院改扩建项目环境影响报告表》及相关材料收悉，根据评价结论、专家审查意见和技术评估意见，经研究，批复如下：

一、基本情况：本项目位于河北省保定市徐水区大王店镇东街大王店镇中心卫生院院内，项目四周均为东街村居民。距离项目最近的环境敏感目标为卫生院紧邻的东街村居民。项目总投资2200万元，其中环保投资40万元，占总投资的1.8%。扩建项目主要建设内容为①在卫生院南侧的空地处新建医疗康养综合楼 1 座，该综合楼占地面积 760m2 ，总建筑面积3800m2 ，各楼层分区，科室主要分为内科、外科、 急诊科、皮肤科、口腔科、检验科、眼科、耳鼻喉科、儿科、妇科、产科、 预防保健科等，项目不设置传染科，属于非传染病医院。本次扩建增设床位 70 张，扩建完成后全院共设置病床 89 张，全院每天门诊量预计为 140 人。②购置相关医疗设备；③改扩建污水处理站 1 座，并对污水处理站恶臭气体进行收集处理；④现有项目和改扩建项目废水一并经污水处理站处理后暂存于清水池，废水由罐车定期运至大王店镇污水处理厂 进一步处理。扩建完成后全院年用水量39.72m3/d;年用电量为 41 万 kwh,由供电公司提供；项目冬季采暖、夏季制冷均采用空调。

二、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

三、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台账,项目投入运行前报保定市生态环境局徐水区分局备案。

2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。

3、废气：

（1）污水处理站产生废气：氨气、硫化氢、臭气浓度。废气采取污水处理站水泥盖板、覆土壤并进行绿化，恶臭气体经收集后由 1 套活性炭吸附装置处理后无组织排放。废气排放应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求｡（2）中药熬制产生的臭气浓度，采用活性炭装置吸附处理后无组织排放废气排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；（3）食堂油烟:依托现有项目，食堂油烟经油烟净化器处理后经过屋顶排放。油烟应满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表 1小型标准。（4）院区厂界无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1标准。

- 2、废水：食堂废水经隔油池预处理后，同生活污水、医疗废水一同经污水处理站处理后暂存于院内清水池，定期用罐车统一运至污水处理厂处理。废水排放应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及大王店镇污水处理厂进水水质要求。

3、噪声：主要为水泵、风机产生的噪声。采用低噪声设备，水泵设置于地下， 风机密闭隔声，并设置基础减振。厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准要求。

4、固废：

（1）、一般固废：食堂产生的餐厨垃圾和废油脂委托专门单位收集 处置。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。手术室、 门诊等产生的未被污染的药袋/输液瓶/医药器材包装等收集后暂存于一般固废暂存间，定期拉走处置。中药熬制药渣收集后暂存于一般固废暂存间，外售作为饲料添加剂。（2）、危险废物：废气治理废活性炭暂存危废间，定期交有资质单位处理。医疗废物、检验废物暂存于医废间，由医疗废物处置公司定期处置。污水处理站产生的污泥、栅渣，经石灰消毒后暂存于危废间，由有资质单位处置。

四、污染物排放总量控制结论

建成后全院污染物总量控制指标为：COD0.348t/a、氨氮 0.017t/a、总氮 0.174t/a、总磷 0.003t/a、二氧化硫 0t/a、NOx0t/a、颗粒物 0t/a、VOCS0t/a。

五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 请保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理。

- 你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

保定市徐水区行政审批局

2024年05月28日