【曝光台】消防安全隐患大曝光

为深入推进消防安全火灾防控工作，有效防范化解重大安全风险，确保辖区消防安全形势稳定，切实增强社会各单位及公众的消防安全意识，现对检查中发现存在火灾隐患的单位进行曝光！

本期隐患曝光单位隐患单位：尚城北苑

1、消防控制柜停用；

2、11号楼2单元1层室内消火栓无水带；

3、13号楼2单元住宅楼公共门厅、疏散通道违规停放电动自行车。

隐患险于明火，防范胜于救灾。保定市徐水区消防救援大队提醒广大居民：消防安全涉及各行各业、千家万户，大家要关注消防安全，排查整治隐患，做好整改工作，共同防范火灾！