# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河北良鋆环保科技有限公司

废旧铅酸蓄电池回收存储项目

建设单位（盖章）：河北良鋆环保科技有限公司

编制日期：          2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38

四、主要环境影响和保护措施	45

五、环境保护措施监督检查清单	67

六、结论	70

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边关系图

附图3：项目平面布置图

附图4：生态保护红线分布图

附图5：保定市”四区一线”示意图

附图6：保定市环境管控单元分布图

附图7：环境质量现状监测点位图

附图8：保定市徐水区经济开发区产业布局图

附图9：保定市徐水区经济开发区用地布局图

附图10：保定市徐水区经济开发区声功能区划图

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：企业投资项目备案信息

附件4：土地证及租赁合同

附件5：保定市生态环境局关于转送河北徐水经济开发区（原大王店产业园区）规划环境影响跟踪评价报告书专家审查意见的函》（保环规[2019]4号）

附件6：河北良鋆环保科技有限公司废旧铅酸蓄电池回收存储项目入驻园区证明

附件7：检测报告（H202409003）

附件8：《河北徐水经济开发区管理委员会关于开发区新上项目办理环评审批的请示》（徐经开呈〔2025）51号）

附件9：专家评审意见及专家组名单

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河北良鋆环保科技有限公司废旧铅酸蓄电池回收存储项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2401-130609-89-01-885894 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 刘涛 | 联系方式 | 16630223999 |
| 建设地点 |  | 河北省保定市徐水区徐水经济开发区小微企业园内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 115 度 27 分 58.833 秒，北纬 39 度 3 分 3.310 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7724 危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业－101.危险废物（不含医疗废物）利用及处置-其他 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 保定市徐水区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 徐水发改备字〔2024〕78号 |
| 总投资 （万元） |  | 500 | 环保投资 （万元） | 15 |
| 环保投资 占比（%） |  | 3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1200.00 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《“保定·中国电谷”大王店产业园区控制性详细规划》（2009～2020年）（河北徐水经济开发区原名为“保定·中国电谷”大王店产业园区，2012年河北省人民政府以冀政函[2012]96号将河北徐水经济开发区纳入省级经济开发区（园区）管理序列，大王店产业园区被正式命名为“河北徐水经济开发区”） 审批机关：河北省人民政府 审批文件名称及文号：冀政函[2012]96号 |  |  |
| 规划环境影 响评价情况 |  | 文件名称：《“保定·中国电谷”大王店产业园区规划环境影响报告书》《河北徐水经济开发区（原大王店产业园内）规划环境影响跟踪评价报告书》 召集审查机关：保定市生态环境局（原保定市环境保护局） 审查文件名称及文号：《保定市环境保护局关于保定·中国电谷大王店产业园区规划环境影响报告书的审查意见》《保定市生态环境局关于转送河北徐水经济开发区（原大王店产业园内）规划环境影响跟踪评价报告书专家审查见的函》（保环规[2019]4号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划的符合性分析 本项目与《徐水经济开发区（原大王店产业园区）控制性详细规划设计》符合性分析详见下表： 表1-1 与徐水经济开发区规划符合性对比分析表 序号; 规划内容; 本项目; 符合性. 1; 规划范围：河北徐水经济开发区（原大王店产业园区）规划实施范围为西至乐凯大街，西北至高压走廊，北至徐大公路，东至瑞祥大街，南至纬一路，实施面积为20.25km2，实施范围较规划范围有所缩减，主要缩减区域为西北高压走廊西侧区域，即大王店镇区、大仕庄、小仕庄、骆庄等村庄。; 本项目位于徐水经济开发区小微企业园，租赁河北天福重工阀门有限公司现有车间进行建设。; 符合. 2; 开发区产业定位为：重点发展汽车及零部件制造、新型储能设备、现代电子信息、新材料等高端产业，着力打造高新技术制造业和战略性新兴产业基地。; 本项目属于环保基础设施建设，服务于开发区及周边企业，徐水经济开发区管理委员会出具了入园证明，同意本公司入驻园区。; 符合. 3; 给水：开发区用水由河北徐水经济开发区地表水厂供给，地表水厂位于开发区内纬二路北侧，总占地面积为46710.77m2，地表水厂以南水北调水为水源，供水规模为5万m3/d。; 本项目供水由河北徐水经济开发区现有供水管网供给，能够满足项目用水需求。; 符合. 续表1-1 与徐水经济开发区规划符合性对比分析表 序号; 规划内容; 本项目; 符合性. 4; 排水：开发区污水排入徐水区大王店污水处理厂进一步处理，污水处理厂位于徐水区大王店镇东南崔官营村北，总占地4.779公顷，其中近期污水处理工程占地2.124公顷，预留远期用地2.655公顷，近期污水处理厂设计处理能力为1.5万m3/d，远期处理规模扩至5万m3/d。现状已建成2条污水处理线，处理能力为1.5万m3/d，建设配套管网总长19.8km。; 本项目劳动定员6人，生活污水依托河北天福重工阀门有限公司现有排水系统排至徐水区大王店污水处理厂进一步处理；本项目生产废水为脱硫塔定期更换废水，定期交有资质单位处置，不外排。; 符合. 5; 供热：开发区用热由保定科林供热有限公司提供，公司位于徐水区大王店镇东南部，总占地面积约13.15万m2。保定科林供热有限公司已建项目蒸汽总供应能力为455t/h。2018年开发区用热约275t/h，尚有180t/h的余量。原规划园区近期建设大型集中供热锅炉1座，远期采用保北热源供热。实际保北热源未建设，开发区引进集中供热企业，先行建设集中供热设施。; 本项目生产过程不用热，生活取暖采用空调。; 符合. 6; 供电：开发区及周边共有110kV变电站2座，主变4台，总容量176MVA；35kV变电3座，主变3台，总容量43.3MVA；开发区共有10kV线路94.31km。10kV公用变压器161台，容量为16680kVA，10kV专用变压器79台，容量为40155kVA。开发区电力综合管沟已建成19.3公里。; 本项目用电量为1万kW·h/a，依托徐水经济开发区供电系统供给。; 符合. 2、与规划环境影响评价结论及审查意见的符合性分析 （1）行业准入 根据河北徐水经济开发区（原大王店产业园区）规划环评及跟踪评价：徐水经济开发区位于徐水区中心城区西侧，开发区西至乐凯大街，北至徐大公路，东至瑞祥大街，南至纬一路，实施面积20.25平方公里。重点发展汽车及零部件制造、新型储能设备、现代电子信息、新材料等高端产业，着力打造高新技术制造业和战略性新兴产业基地。开发区行业准入清单见表1-2。 表1-2 开发区行业准入清单 分类; 内容; 依据. 禁入行业; 1、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2、造纸和纸制品业 3、化学原料和化学制品制造业 4、医药制造业 5、金属冶炼; 高能耗、水耗的行业； 与主导行业关联不密切、不利于完善开发区产业链的行业. 续表1-2 开发区行业准入清单 分类; 内容; 依据. 有条件准入; 1、开发区主导产业的下游产业 2、有利于开发区实现循环经济理念和持续发展的产业 3、高品质、高附加值、低污染的产业; 有利于完善开发区产业链的，或与开发区主导产业关联性不强，但 有助于开发区经济发展的行业. 允许行业; 1、汽车及零部件制造 2、新型储能设备 3、现代电子信息 4、新材料制造 5、高新技术制造业及战略性新兴产业; 开发区主导产业、有利于开发区经济发展. 本项目为危险废物治理项目，项目实施后有利于提高当地废铅酸蓄电池规范收集率、利用率，降低废铅酸蓄电池污染环境的风险，符合循环经济的理念，为“有利于开发区实现循环经济理念和持续发展的产业”，属于有条件准入行业，徐水经济开发区管理委员会出具了入园证明（见附件），同意本公司入驻园区开展生产经营。 （2）园区准入负面清单 表1-3 开发区环境准入负面清单 控制类别; 界定范围和划定标准说明. 禁止限制; 禁止发展产业（宏观）; 对于能源、资源消耗大，环境污染严重，可能对区域环境、其他产业造成恶劣影响的产业必须严格限制； 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类项目； 《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》中规定的产能过剩行业； 《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中规定淘汰类建设项目；. 限制发展产业（宏观）; 对于能源、资源消耗和环境污染较严重，但有可行的办法并经努力后可以减轻，并且确实对区域经济发展和劳动就业具有较大意义的产业； 清洁生产水平达不到国内先进水平的项目；. 负面清单; 与开发区的产业定位、产业布局不相符的拟入区项目. 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目. 经与表1-3中环境准入负面清单对比，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类项目，不属于《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》中规定的产能过剩行业，不属于能源、资源消耗和环境污染严重的产业，徐水经济开发区管理委员会同意本公司入驻园区开展生产经营。综上，本项目不属于徐水经济开发区环境准入负面清单项目。 （3）与《徐水经济开发区（原大王店产业园区）规划环境影响跟踪评价报告书》结论及审查意见符合性分析详见下表： 表1-4 与规划环境影响评价结论及审查意见的符合性分析 序号; 规划及审查意见要求; 本项目; 符合性分析. 1; 严格招商项目：优化产业结构，建议开发区进一步引进汽车及零部件制造、新型储能、现代电子信息、新材料等高科技技术产业，加强有利于形成产业链的项目入区，加大补链项目招商力度。; 本项目为危险废物治理项目，项目实施后有利于提高当地废铅酸蓄电池规范收集率、利用率，降低废铅酸蓄电池污染环境的风险，符合循环经济的理念，徐水经济开发区管理委员会出具了入园证明，同意本公司入驻园区开展生产经营，符合园区产业定位。; 符合. 2; 环境空气质量改善：为减轻开发区建设过程中对环境空气质量的影响，应按照《河北省大气污染防治条例》的要求加强开发区内企业有组织废气排放污染控制和无组织扬尘污染防治。; 本项目对破损铅蓄电池泄露电解液产生的硫酸雾废气进行收集，经脱硫塔治理后，由1根15m高排气筒（DA001）达标排放。; 符合. 3; 按跟踪评价报告书规定的方式，落实各项污染防治和生态保护措施，使区内企业排放污染物稳定达标，积极推进区域污染物削减，逐步改善区域环境质量。应进一步加强园区基础设施建设，实现开发区雨污分流，完善区内企业防渗措施，防止对周边环境造成污染。; 本项目废气、噪声和固体废物均采取合理防治措施，运营期各项污染物均能达标排放，满足国家和地方相关排放标要准求。; 符合. 4; 严格落实”三线一单”管控要求，按照环境准入负面清单生态保护红线管理要求控制入园进区建设项目的类别、性质，科学布局。各级环评审批部门应将入园进区建设项目与该跟踪评价报告书及审查小组的审查意见的符合性作为环评审批的重点审查内容。; 根据保定市环境管控单元分布图，项目建设符合“三线一单”管控要求；本项目属于环保基础设施，服务于开发区及周边企业。; 符合. 5; 严格落实环评报告书中提出的环境管理、环境监测制度、清洁生产管理等有关措施。; 本项目严格落实各项环境管理要求，根据相关规定，制定环境监测制度，按照自行监测计划定期检测项目污染物排放情况。; 符合. 根据《河北徐水经济开发区管理委员会关于开发区新上项目办理环评审批的请示》（徐经开呈〔2025）51号，见附件），目前，新版《河北徐水经开区控制性详细规划(2021-2035年)环境影响报告书》已经正式提报河北省生态环境厅，进入最终审核阶段。本项目完全符合新旧两版开发区规划环评各项要求。 综上，本项目符合河北徐水经济开发区规划及规划环境影响评价结论及审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于N7724 危险废物治理，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目；未列入《市场准入负面清单（2025年版）》。2024年11月15日，保定市徐水区发展和改革局已为本项目出具企业投资项目备案信息（见附件），备案编号：徐水发改备字〔2024〕78号。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 本项目位于河北徐水经济开发区，经对照《保定市生态环境分区管控成果2023更新方案》可知，项目位于重点管控单元（ZH13060920033）。本项目与保定市“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析见下表。 表1-5 与保定市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 项目; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 一、保定市生态环境总体准入清单. 生态环境保护红线生态空间管控总体要求; 禁止建设开发活动; 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。; 对照保定市生态保护红线图，本项目占地不涉及生态保护红线（见附图）。; 符合. 允许建设开发活动; 生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。. 退出活动; 对于生态保护红线内不符合相关管理规定的人为活动，需按照尊重历史、实事求是的原则，结合自然资源禀赋和经济社会发展实际，细化退出安排。. 产业准入及布局总体管控要求; 空间布局约束; 准入总体要求; 1.新建、扩建产业项目符合《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》、《河北省禁止投资的产业目录》、《产业发展与转移指导目录》、《禁止用地项目目录》、《限制用地项目目录》、《河北省京冀交界地区新增产业的禁止和限制目录》、《廊坊市广阳区、永清县、固安县和涿州市新增产业的禁止和限制目录》等准入文件要求。 2.严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”行业项目。; 本项目属于N7724危险废物治理，不属于禁止类项目，符合产业政策要求（详见”产业政策符合性分析”章节），保定市徐水区发展和改革局已为本项目出具企业投资项目备案信息（备案编号：徐水发改备字[2024]78号）。; 符合. 续表1-5 与保定市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 项目; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 产业准入及布局总体管控要求; 空间布局约束; 禁止布局要求; 3.严禁新增钢铁产能。 5.全市范围禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜，禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产、销售含有塑料微珠的日化产品。; 本项目不属于禁止布局的项目。; 符合. 限制布局要求; 4.新(改、扩)建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。新(改、扩)建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 5.严格控制新增煤电装机规模。严格控制高污染、高耗水行业新增产能，产能等量替代，水污染物倍量替代。; 本项目属于N7724危险废物治理，不属于限制类项目。本项目位于河北徐水经济开发区内，对破损铅蓄电池泄露电解液产生的硫酸雾进行收集，经脱硫塔治理后，由1根15m高排气筒（DA001）达标排放。; 符合. 项目入园进区要求; 1.新建企业原则上均应建在工业集聚区。推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、向满足法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 本项目位于保定市徐水区徐水经济开发区小微企业园，租赁河北天福重工阀门有限公司现有车间进行建设。; 符合. 水环境总体管控; 环境质量目标; 2025年，国省控断面地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达100%，地表水劣Ⅴ类水体实现动态清零。; 本项目劳动定员6人，生活污水依托河北天福重工阀门有限公司现有排水系统排至徐水区大王店污水处理厂进一步处理；本项目生产废水为脱硫塔定期更换废水，定期交有资质单位处置，不外排。; 符合. 续表1-5 与保定市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 项目; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 大气环境总体管控; 环境质量目标; 2025年，PM2.5年均浓度达到省要求，空气质量优良天数比例达到省要求。; 本项目不涉及PM2.5的排放。; 符合. 空间布局约束; 1.严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建、改建涉VOCs的石油炼制、石油化工、有机化工、制药、煤化工等工业企业要进入工业园区。; 本项目属于N7724 危险废物治理，不属于限制类行业。; 符合. 污染物排放管控; 1.实施铸造、耐火材料、矿物棉、铁合金、炭素、煤炭洗选、家具、人造板、橡胶制品、塑料制品、制鞋、制革、玻璃钢等特色产业清洁化生产改造，加强无组织排放管控。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。; 本项目对破损铅蓄电池泄露电解液产生的硫酸雾废气进行收集，经脱硫塔治理后，由1根15m高排气筒（DA001）达标排放。; 符合. 资源利用总体管控; 水资源; 1.落实最严格水资源管理制度，地下水取水许可总量不得突破地下水取用水总量控制指标，强化地下水利用监管。; 本项目新增新鲜水用量为141m3/a，水资源消耗较少，不会触及水资源利用上线。; 符合. 能源管控要求; 5.严格控制新建耗煤项目，强化煤炭消费总量控制，大力推进以电代煤、以电代气，加大散煤治理力。; 本项目生产过程不用热，生活取暖采用空调，不耗煤。; 符合. 二、环境管控单元生态环境准入清单. 项目; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元（ZH13060920033）; 空间布局约束; 1．严格遵循全市产业准入及布局总体管控要求。 2．严格落实园区规划环评及其批复文件制定的项目准入和布局管控要求。 3．现有与园区产业定位、布局不符的企业，对环境影响较大的严格限制其发展规模。 4．禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 5．禁止建设《环境保护综合名录2017年版》中”高污染、高风险”产品加工项目。 6．禁止入区企业开采地下水。 7．禁止超过单位产品能源消耗限额标准的企业入驻。; 本项目属于N7724 危险废物治理，不属于禁止类项目，符合产业政策要求（详见“产业政策符合性分析”章节），不涉及使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，不属于《环境保护综合名录2021年版》中“高污染、高风险”产品加工项目；项目用水由园区管网提供。; 符合. 续表1-5 与保定市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 项目; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元（ZH13060920033）; 污染排放管控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。 2、涉VOCs排放工业企业污染物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。 3、完善污水收集处理设施建设，确保区域水环境质量不降低。 4、开发区内锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）相关要求。 5、开发区内工业炉窑污染物排放应达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中的相关要求，并满足《生态环境部等关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕56号）要求。 6、设备制造业执行《铸造行业大气污染物排放限值标准》（T/CFA030802-2-2017）中相关标准值。; 本项目严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施；本项目不涉及VOCs排放。本项目劳动定员6人，生活污水依托河北天福重工阀门有限公司现有排水系统排至徐水区大王店污水处理厂进一步处理；本项目生产废水为脱硫塔定期更换废水，定期交有资质单位处置，不外排；本项目不涉及锅炉和炉窑。; 符合. 环境风险防控; 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。 2.成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力，建立有效的事故风险防范体系。 3.避免建设存在重大环境安全隐患的工业项目。; 项目按照要求制定环境风险防范措施，运营前编制突发环境应急预案并备案。; 符合. 资源 利用 效率; 1.稳步提高再生水回用率，逐步减少新鲜水用量，降低单位工业增加值新鲜水耗。 2.实施能源消耗总量控制，严格执行单位产品能源消耗限额标准。 3.鼓励锅炉、工业炉窑进行余热利用。; ——; 符合. 综上，本项目符合保定市“三线一单”生态环境分区管控相关要求。 3、“四区一线”符合性分析 保定市人民政府办公室于2019 年3 月份下发《关于加强自然保护区风景名胜区核心景区重点河流湖库管理范围饮用水水源地保护区周边地区建设管理的通知》（保政办函[2019]10 号），根据该通知要求： （1）切实提高政治站位。全面加强以自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边地区的建设管理，坚持绿色发展、留住绿水青山，为我市高质量发展提供有力保障。 （2）加强周边地区管理。各地要按照山水林田湖草系统保护的要求，将辖区内自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源保护区周边2 公里作为重点管理区域（不含城市、县域规划建设用地范围），严守生态红线，严格土地预审，严格规划管理，健全工作机制，确保自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源保护区周边地区建设活动科学合理、规范有序。 本项目位于河北徐水经济开发区内，项目占地不属于保定市自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区、生态保护红线的“四区一线”范围（见附图），符合上述通知要求。 4、其他相关规划和环境管理符合性分析 表1-6 与其他相关规划和环境管理符合性分析 与项目有关的条例、条文; 本项目; 符合性. 1.与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）符合性分析. 1.1; 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。; 本项目对危险废物进行贮存，按照规定设置危险废物识别标志。; 符合. 1.2; 从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证。; 本项目验收前企业应按规定申请取得危险废物经营许可证。; 符合. 1.3; 收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。; 本项目危险废物分类、分区贮存，其中完整电池和破损电池分别贮存区于单独密闭房间，危险废物不拆包装、不混合。; 符合. 1.4; 从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年。; 本项目危险废物贮存时间根据实际周转量、贮存能力来定，本项目贮存时间最长不超过7天。; 符合. 1.5; 转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。; 本项目贮存的危险废物均按规定通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单。; 符合. 1.6; 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。; 本项目运营前依法编制应急预案并完成备案。; 符合. 续表1-6 与其他相关规划和环境管理符合性分析 与项目有关的条例、条文; 本项目; 符合性. 2.与《河北省固体废物污染环境防治条例》（2015年6月1日施行）符合性分析。. 2.1; 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废 物的单位和个人应当采取防扬散、防流失、防 渗漏等防止固体废物污染环境的措施。; 本项目贮存车间密闭，地面及裙角均采取了防渗措施，车间内设有导流沟及收集池。; 符合. 2.2; 从事收集、贮存、利用和处置危险废物的经营 单位（以下简称危险废物经营单位）应当按照 规定填写危险废物经营情况记录簿（以下简称 记录簿），详细记录本单位收集、贮存、利用、 处置的危险废物的种类、成分、来源、数量、 流向和有无事故等事项。危险废物台账和记录 簿的保存时间应当在十年以上。; 本项目详细记录本单位收集、贮存的危险废物的种类、成分、来源、数量、流向和有无事故等事项。危险废物台账和记录簿的保存时间为十年。; 符合. 3.《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析. 3.1; 从事危险废物收集、贮存、运输、经营活动的单位应具有危险废物许可证，在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。; 本项目验收前企业应按规定申请取得危险废物收集许可证。并按规定建立相应的规章制度和污染防治措施。; 符合. 3.2; 危险废物转移过程按《危险废物转移管理办法》执行。; 本单位转移危险废物通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单。; 符合. 3.3; 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。; 本单位建立培训制度，按要求进行培训。; 符合. 3.4; 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。; 本项目环保验收前，应依法编制应急预案。; 符合. 3.5; 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。; 项目各类危险废物均分区单独存放，并设置相应的标志及标签。; 符合. 3.6; 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 车间按要求配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 符合. 3.7; 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 本项目完整电池、破损电池、日常运营产生的危险废物均分区单独存放，车间具有防雨、防火、防雷、防扬尘功能。; 符合. 3.8; 危险废物贮存单位应建立危险废物的贮存台 账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照 本标准附录 C执行。; 本单位按要求建立台账制度。; 符合. 3.9; 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和 特性按照 GB18597 附录 A 设置标志。; 本单位按贮存的废物种类和特性设置标志。; 符合. 续表1-6 与其他相关规划和环境管理符合性分析 与项目有关的条例、条文; 本项目; 符合性. 4.《危险废物污染防治技术政策》符合性分析. 4.1危险废物减量化; 企业应积极采用低废、少废、无废工艺。禁止采用《淘汰落后生产能力、符合工艺和产品的目录》中明令淘汰的技术工艺和设备。; 本项目主要对危险废物（废旧铅蓄电池）进行收集、暂存，不进行加工。; 符合. 4.2危险废物收集和运输; 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。; 本项目收集的废旧铅蓄电池储存于专门的防腐防酸容器。; 符合. 专于危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、总量、成分、特性以及发生泄漏扩散污染事故时的应急措施和补救方法。; 第Ⅰ类废旧铅酸蓄电池放入防渗防腐塑料托盘上采用塑料薄膜缠绕包装后暂存，第Ⅱ类废旧铅酸蓄电池则放入带盖的防渗防漏的防腐周转箱，塑料托盘和周转箱为不易破损、变形和老化，在容器上贴有标签，明确危险废物的名称、重量、成分、特性，按照规范要求设置围堰等应急措施。; 符合. 4.3危险废物贮存设施要求; 应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨措施。; 本项目在车间内设置有堵截泄漏的裙脚，采用坚固防渗的材料建造，并采取隔离设施、报警装置，车间具有相应的防风、防晒、防雨功能。; 符合. 基础防渗层为黏土层的，其厚度应在1m 以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s。; 本项目车间地面在已有的水泥地面防渗层上，涂厚度不小于2mm的防水涂料，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10 cm/s，并采用环氧树脂防腐，渗透系数小于10-10cm/s。; 符合. 须有泄漏液体收集装置及气体净化装置。; 在破损铅蓄电池储存间设置有废气收集及净化装置（脱硫塔）。; 符合. 贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备。; 本项目在厂区按照要求设置了符合规范要求的消防设备（干粉灭火器、生石灰等）。; 符合. 危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。; 本项目的选址、设计、运行、管理均符合《危险废物贮存污染控制标准》的规定。; 符合. 5.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析. 5.1总体要求; ①产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。 ②贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。 ③贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。; ①本项目进行危险废物废旧铅酸蓄电池的收集和贮存，建设危险废物贮存车间。 ②本项目为废旧铅酸蓄电池的收集、储存，不涉及易燃、易爆危险品贮存。本项目利用原有的厂房改建危险废物贮存车间，对地面进行防渗防腐处理。 ③本项目各类危险废物均分区单独存放，盛装容器为耐酸耐腐的塑料材质，满足强度及相容要求。; 符合. 续表1-6 与其他相关规划和环境管理符合性分析 与项目有关的条例、条文; 本项目; 符合性. 5.1总体要求; ④危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。 ⑤贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ⑥HJ 1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。 ⑦危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; ④项目自身产生的危险废物分类分区贮存于危险废物暂存区，废电解液及废喷淋塔吸收液收集至密闭的桶内，并交有资质单位处置。 ⑤项目贮存车间将按照HJ 1276和GB15562.2及修改单要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ⑥本项目将按照HJ 1259规定对危险废物贮存过程进行信息化管理，规范危险废物管理计划和管理台账要求，并按要求进行视频监控，保存视频记录。 ⑦本项目运营期将按照环境保护相关要求及国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求运营。; 符合. 5.2选址要求; ①贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 ②集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 ③贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 ④贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 本项目所在区域地形平坦开阔，工程地质条件良好，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区；设施底部高于地下水最高水位；选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。; 符合. 5.3储存设施控制要求; 一般要求; ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。; ①本项目废旧铅酸蓄电池贮存于贮存车间，防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐措施齐全；不进行露天堆放。 ②本项目对收集的废旧铅酸蓄电池进行分类贮存，第Ⅰ类、第Ⅱ类废旧铅酸蓄电池分区贮存。; 符合. 续表1-6 与其他相关规划和环境管理符合性分析 与项目有关的条例、条文; 本项目; 符合性. 5.3储存设施控制要求; 一般要求; ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤ 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 本项目贮存车间内已水泥硬化的地面，车间和导流沟在已有的水泥地面防渗层上，涂厚度不小于2mm的防水涂料，防渗结构层渗透系数不应大于 1.0×10-10cm/s，在防渗结构层上方采用环氧树脂防腐；收集池、消防废水池采用防渗水泥+玻璃钢防腐（三布五油），防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10 cm/s；贮存车间四面裙角采用彩钢结构，并在内壁表面采用环氧树脂防腐；贮存车间门口设置围堤，与地面同等防渗防腐。; 符合. ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 项目将建立管理制度，禁止无关人员进入贮存车间。. 贮存库; ①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ③贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。; ①项目贮存车间进将进行画线分区，并设置一定宽度的过道进行隔离。 ②本项目设置导流沟和事故池（2m3），收集事故状态下的电解液，并在车间门口设置围堤，防止液体外泄。 ③铅酸蓄电池内部结构紧凑，由汇流排将正负极板焊接固定成组，外部塑料壳做保护，完整的废旧铅酸蓄电池无废气产生；本项目破损的废旧铅酸蓄电池（第Ⅱ类废旧铅酸蓄电池）置于带盖的防渗防漏防腐的周转箱，将密闭塑料暂存箱置于密闭的第Ⅱ类废旧铅酸蓄电池贮存间内，并在贮存间顶部安装吸风系统，将硫酸雾引入脱硫塔处理，后经15m高排气筒排放。; 符合. 续表1-6 与其他相关规划和环境管理符合性分析 与项目有关的条例、条文; 本项目; 符合性. 5.4容器和包装物污染控制要求; ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。; 本项目废旧铅酸蓄电池盛装容器为耐酸耐腐的塑料材质，坚固，容器外均有标签。各类危险废物分区存放，防漏裙角材料与危险废物相容。容器使用过程中将留有适当的空间。; 符合. 5.5贮存过程污染控制要求; 一般要求; ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 ②易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。; ①本项目废旧铅酸蓄电池按Ⅰ类、Ⅱ类分区贮存，项目产生的危险废物分类贮存于收集容器内，各类危险废物均可做到分区单独存放。 ②本项目破损电池贮存于密闭塑料 暂存箱内。; 符合. 贮存设施运行环境管理要求; ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。; ①本项目废旧铅酸蓄电池存入贮存区前检查其状态，按Ⅰ类、Ⅱ类分区贮存。 ②本项目运营期将制定环境管理制度，定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③结束作业的车辆离开贮存设施时，对其残留的危险废物进行清理。 ④按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。; 符合. 续表1-6 与其他相关规划和环境管理符合性分析 与项目有关的条例、条文; 本项目; 符合性. 5.5贮存过程污染控制要求; 贮存设施运行环境管理要求; ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。; ⑥项目按规定对土壤和地下水进行隐患排查。 ⑦建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。; 符合. 5.6环境应急要求; ①贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 ②贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 ③相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。; 本项目将按照有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录，配备满足要求的应急人员、装备和物资，并根据相关部门发布的预警启动相应的防控措施。; 符合. 6.《废旧铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）符合性分析. 6.1总体要求; ①从事废旧铅酸蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废旧铅酸蓄电池收集、贮存经营活动。 ②收集、运输、贮存废旧铅酸蓄电池的容器或托盘，应根据废旧铅酸蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废旧铅酸蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签。; 本项目投产后将严格按照要求办理危废经营许可证及转移联单；本项目在收集存储设备时，严格考虑废旧铅酸蓄电池的腐蚀性特点，确保不造成渗漏和扩散，并按照规范设置标签。; 符合. ③废旧铅酸蓄电池收集、贮存企业应建立废旧铅酸蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废旧铅酸蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。 ④禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废旧铅酸蓄电池;禁止倾倒含铅酸性电解质。 ⑤废旧铅酸蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。 ⑥废旧铅酸蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。; 项目运营中如实记录收集、贮存、转移废旧铅酸蓄电池的重量、来源、去向等信息；禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废旧铅酸蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。废旧铅酸蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求；定期对收集人员、运输车辆驾驶员进行培训。; 符合. 续表1-6 与其他相关规划和环境管理符合性分析 与项目有关的条例、条文; 本项目; 符合性. 6.2收集; 铅蓄电池生产企业应采取自主回收、联合回收或委托回收模式，通过企业自有销售渠道或再生铅企业、专业收集企业在消费末端建立的网络收集废旧铅酸蓄电池，可采用“销一收一”等方式提高收集率。再生铅企业可通过自建，或者与专业收集企业合作，建设网络收集废旧铅酸蓄电池。; 本项目收集采用委托回收模式，从收集网点回收铅蓄电池。; 符合. 收集企业可在收集区域内设置废旧铅酸蓄电池收集网点，建设废旧铅酸蓄电池集中转运点，以利于中转。; 本项目利用现有废旧铅酸蓄电池收集网点，不再自行建设。; 符合. 废旧铅酸蓄电池收集过程应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故：①废旧铅酸蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏。②废旧铅酸蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废旧铅酸蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中。; 本项目对废旧铅酸蓄电池采用耐酸耐腐蚀包装，对外包装破损和电解液渗漏的废旧铅酸蓄电池，采用耐酸腐蚀容器收集。本项目无拆解、加工工序。; 符合. 6.3运输; 废旧铅酸蓄电池运输企业应执行国家有关危险货物运输管理的规定，具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。运输废旧铅酸蓄电池应采用符合要求的专用运输工具。公路运输车辆应按GB13392的规定悬挂相应标志；铁路运输和水路运输时，应在集装箱外按GB190的规定悬挂相应的标志。 满足国家交通运输、环境保护相关规定条件的费谦虚电池，豁免运输企业资质、专业车辆和从业人员资格等道路危险货物运输管理要求。; 本项目公路运输，采用专用车辆运输，设置悬挂标准规定的标志。运输车辆配备收集工具（防腐桶、铁锹、石灰等），及时对破裂造成的泄漏进行收集。; 符合. 废旧铅酸蓄电池运输企业应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效防止对环境的污染。; 本项目运输时，严格按照已制定的路线进行，出现事故时，严格按照应急预案的要求，工人在防护服、防腐手套及专业眼镜的保护下开展液体收集及防扩散现场处置工作。; 符合. 废旧铅酸蓄电池运输时应采取有效的包装措施，破损的废旧铅酸蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内，并采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施。; 本项目对外包装破损和电解液渗漏的废旧铅酸蓄电池，放于耐酸腐蚀容器中，防风、防雨、防渗漏、防遗撒。; 符合. 6.4贮存; 基于废旧铅酸蓄电池收集过程的特殊性及其环境风险，分为收集网点暂存和集中转运点贮存两种方式。; 本项目属于集中转运点贮存。; 符合. 集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。; 本项目定时外委有资质单位处置，保证贮存时间不超过7d，及时交有资质的单位处置，不超过设计容量。; 符合. 续表1-6 与其他相关规划和环境管理符合性分析 与项目有关的条例、条文; 本项目; 符合性. 6.4贮存; 废旧铅酸蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照GB18597的有关要求进行建设和管理，符合以下要求： ①贮存点应防雨，必须远离其他水源和热源；②面积不少于30㎡，有硬化地面和必要的防渗措施；③应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统；④应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。 ⑤应设立警示标志，只允许收集废旧铅酸蓄电池的专门人员进入；⑥应有排风换气系统，保证良好通风；⑦应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废旧铅酸蓄电池和破损的密闭式免维护废旧铅酸蓄电池；⑧禁止将废旧铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废旧铅酸蓄电池遭受雨淋水浸。; 本项目贮存面积1060㎡，防雨，远离水源和热源，设截留槽、导流沟、废液收集池，门口设置警示标志，车间内设有安全照明设施。厂区内设置移动式灭火器、石灰等消防设施。设有废气净化装置。本项目危废库内分区放置，分为完整废旧蓄电池暂存区、破损废旧铅蓄电池暂存区。破损废旧铅酸蓄电池入带盖的耐腐蚀且不易破损变形的PV塑料箱中。; 符合. 7.河北省土壤污染防治工作领导小组办公室《关于开展全省废旧铅酸蓄电池相关行业固体废物污染专项整治工作的通知》（冀土领办[2019]1 号）的符合性分析 申请领取废旧铅酸蓄电池收集经营试点，贮存场所应当具备下列条件：. 7.1; 贮存场所按照GB18597有关要求建设和管理。; 本项目贮存场所按照GB18597有关要求建设和管理。; 符合. 7.2; 选址符合区域发展规划和环保保护规划，新建设施应通过环境影响评价。; 本项目位于河北徐水经济开发区小微企业园，河北徐水经济开发区管理委员会出具了入园证明，同意本公司入驻园区。本项目为新建项目，目前正在环评阶段。; 符合. 7.3; 贮存面积1000~1500平米，集中贮存时间不超过90天。; 本项目贮存面积1060m2，集中贮存时间不超过7d。; 符合. 7.4; 按GB15562.2规定设立警示标志，非专业人员禁入; 本项目按照规定要求设立警示标志，非专业人员禁入。; 符合. 7.5; 贮存场所划分装卸区、暂存区、完整废电瓶存放区和破损废电瓶存放区，并做好标识。; 本项目划分装卸区、暂存区、完整废电瓶存放区和破损废电瓶存放区，并按规定做好标识。; 符合. 7.6; 贮存场所设有废水收集系统，具备符合相关技术规范要求的包装工具，中转和暂存设施和设备。内设专门的酸雾收集装置，避免酸雾的外泄。; 本项目设置有废水收集系统，具备符合要求的包装工具，项目设置脱硫塔，用于吸收处理硫酸雾。; 符合. 7.7; 制定集中贮存管理办法、操作规程、污染防治措施、事故应急救援等相关制度和办法。作业人员配备防酸工作服等个人防护装备。; 本项目制定集中贮存管理办法、操作规程、污染防治措施、事故应急救援等相关制度，作业人员配备防酸工作服。; 符合. 7.8; 按GB/T26493相关规定，设置贮存标志、贮存记录、安全防护和污染控制等工作，贮存记录至少保存3年。; 本项目设置贮存标志、贮存记录、安全防护和污染控制等工作，贮存记录保存10年。; 符合. 续表1-6 与其他相关规划和环境管理符合性分析 与项目有关的条例、条文; 本项目; 符合性. 7.9; 按照原省环保厅《关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》要求，在集中贮存库的进出口处、地磅及磅称安置处设置监控设备，录像、数据及影响上传执行《通知》规定要求。; 本项目设置智能地磅、监控等相关设施并按要求上传。; 符合. 8.《关于加强全省危险废物收集利用处置能力建设的紧急通知》（冀土领办[2020]21号）符合性分析. 8.1; 贯彻落实关于“加快补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板”的精神。; 本项目为废旧铅酸蓄电池收集项目，项目建成后有利于河北省区域内危险废物的收集与转运，符合关于“加快补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板”的精神要求。; 符合. 8.2; 立足于补齐完善危险废物收集利用处置体系，提升全省危险废物规范化管理水平。; 本项目的建设加强了区域危险废物的收集转运能力，有利于完善河北省区域内危废收集利用体系。; 符合. 8.3; 鼓励社会力量多元参与。; 危废试点项目为目前鼓励参与项目; 符合. 9.《关于进一步加强全省废旧铅酸蓄电池环境管理工作的指导意见》（冀环固体[2021]368号）要求符合性分析见下表. 9.1.积极推进收集体系建设; （一）强化收集试点主体功能。发挥废旧铅酸蓄电池集中收集试点单位回收市场的主体作用，规范回收行为，推进回收市场健康发展。严格完善管理制度。督促试点制定管理应急预案和管理计划，建立管理台账，严格执行转移联单，建立完善制度体系，强化制度刚性约束。规范市场收集行为。废旧铅酸蓄电池收集试点单位要严格遵守市场规则，依法依规开展收集活动，强化行业自律，严禁操纵市场价格、私下倒买倒卖；收集社会源的，应当做好接收转运台账，记录来源、种类、数量等信息，不得收集来源不明、人为破损排空酸液的废旧铅酸蓄电池。建立收集统计制度。试点单位要品牌对回收废旧铅酸蓄电池分类统计，并在省、市固体废物管理信息平台如实申报。各地生态环境部门每季度第一个月5日前将上季度收集信息汇总后，上报省生态环境厅；各地年度收集统计报告，应于次年 1 月 10 日前上报省生态环境厅。; 本项目建设后建立完善的管理制度，制定废旧铅酸蓄电池管理应急预案和管理计划，建立管理台账。依照经营许可范围开展经营活动，不跨区域经营。收集社会源的，做好转运登记台账，记录来源、种类、数量等信息。不收集来源不明、人为破损排空酸液的废旧铅酸蓄电池。建立收集统计制度，对回收废旧铅酸蓄电池分类统计，并在省、市固体废物管理信息平台如实申报。; 符合. 续表1-6 与其他相关规划和环境管理符合性分析 与项目有关的条例、条文; 本项目; 符合性. 9.1.积极推进收集体系建设; （二）规范集中转运点建设。标准建设。集中转运点贮存场所按照GB18597 要求建设，贮存面积1000—1500m2，要专门设置储存破损废旧铅酸蓄电池的封闭场所。规范贮存。划分装卸区、Ⅰ类、Ⅱ类废旧铅酸蓄电池存放区，严禁混存混放；贮存量不得超过5000吨，贮存时间不得超过 90天。实时监控。要在集中贮存场所内、厂区出入口安装完毕视频监控、智能称重设备，并与生态环境部门固体废物信息平台链接，实时上传相关影像、称重数据信息。; 本项目贮存面积1060m2，设置储存破损废旧铅酸蓄电池的封闭场所。划分装卸区、Ⅰ类、Ⅱ类废旧铅酸蓄电池存放区。贮存量最大为70吨，集中贮存时间不超过7天。本项目安装视频监控，并与生态环境部门固体废物信息平台链接。; 符合. 9.2切实强化转运环节规范管理; （一）严格转移登记和联单制度。收集网点向集中转运点转移废旧铅酸蓄电池，同一行政区域内运输实行转运交接登记管理。省内和跨省转移废旧铅酸蓄电池执行危险废物转移联单制度，要通过省、市固体废物信息管理平台，执行危险废物电子转移联单。; 本项目收集网点向集中转运点转移废旧铅酸蓄电池，进行转运交接登记管理。; 符合. （一）规范运输车辆规定。运输废旧铅酸蓄电池车辆必须要在省、市固体废物管理信息平台注册。符合交通运输、环境保护规定的危险货物豁免运输管理条件时，豁免运输企业资质、车辆、从业人员资格等危险货物道路运输管理要求。转移破损的废旧铅酸蓄电池，要严格执行《道路危险货物运输管理规定》和《危险货物道路运输规则》委托具有资质的企业运输。; 本项目运输废旧铅酸蓄电池车辆采取防止污染环境的措施，并在固体废物管理信息平台注册。; 符合. （三）严密风险防范措施。运输企业要按照危险废物转移有关规定，合理规划路线，落实防雨、防渗漏、防遗撒措施，破损的废旧铅酸蓄电池要置于耐腐蚀的容器内。要制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，确保有效处置事故，最大限度减少环境风险。; 本项目建设后落实详细的运输方案及路线，制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备。采取有效包装措施，破损的废旧铅酸蓄电池置于耐腐蚀的容器内，并采取必要防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施。; 符合. 续表1-6 与其他相关规划和环境管理符合性分析 与项目有关的条例、条文; 本项目; 符合性. 10.《生态环境部关于发布<废旧铅酸蓄电池危险废物经营单位审查和许可指南（试行）>的公告》（公告2020年第30号，2020年5月19日）符合性分析. 10.1总体要求; 本指南适用于生态环境主管部门对从事废旧铅酸蓄电池收集、贮存、利用、处置经营活动的单位申请危险废物经营许可证（包括首次申请、重新申请和换证申请）的审查。; 项目将按《废旧铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）有关要求，依法符合依规申请领取危险废物经营许可证。; 符合. 从事废旧铅酸蓄电池收集、贮存、利用、处置经营活动的单位应符合《废旧铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519）有关要求，并依法依规申请领取危险废物经营许可证。; 符合. 10.2运输要求; 运输废旧铅酸蓄电池，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。自行运输的，应具有符合国务院交通运输主管部门有关危险货物运输管理要求的运输工具。; 项目运营期将委托有资质的三方运输公司进行运输，并按照危险废物运输管理要求进行运输。; 符合. 当废旧铅酸蓄电池符合交通运输、环境保护相关法规规定的豁免危险货物运输管理要求条件时，按照普通货物运输要求进行管理。豁免危险货物运输资质的运输车辆应当统一涂装标注所属单位名称、服务电话。; 根据《国家危险废物名录》（2025年版）中危险废物豁免管理清单，未破损的废旧铅酸蓄电池，在运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，不按危险废物进行运输。按照普通货物运输要求进行管理，运输车辆按要求涂装标注。; 符合. 制定环境应急预案，配备环境应急装备及个人防护设备。; 项目将按要求制定环境应急预案，配备环境应急装备及个人防护设备。; 符合. 10.3包装和台账要求; 收集、运输、贮存废旧铅酸蓄电池的容器或托盘应根据废旧铅酸蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐腐蚀。; 本项目收集、运输、贮存废旧铅酸蓄电池容器为防渗防腐的塑料箱和托盘，材质不易破损、变形。; 符合. 通过信息系统如实记录每批次收集、贮存、利用、处置废旧铅酸蓄电池的数量、重量、来源、去向等信息。使用自建废旧铅酸蓄电池收集处理信息系统的集中转运点，应实现其与全国固体废物管理信息系统的数据对接。; 本项目通过信息系统如实记录每批次收集、贮存、利用、处置废旧铅酸蓄电池的数量、重量、来源、去向等信息，与全国固体废物管理信息系统的数据对接。; 符合. 10.4贮存设施要求; 废旧铅酸蓄电池集中转运点、再生铅企业的贮存设施应符合《废旧铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519）的有关要求。; 项目按照规范要求建设。; 符合. 11.《关于加强全省危险废物收集利用处置能力建设的紧急通知》（冀土领办[2020]21号） 符合性分析. 11.1; 贯彻落实关于“加快补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板”的精神。; 本项目为废旧铅酸蓄电池收集项目，项目建成后有利于河北省区域内危险废物的收集与转运。; 符合. 11.2; 立足于补齐完善危险废物收集利用处置体系，提升全省危险废物规范化管理鼓励社会力量多元参与。; 本项目的建设加强了区域危险废物的收集转运能力，有利于完善河北省区域内危险废物收集利用体系。; 符合. 续表1-6 与其他相关规划和环境管理符合性分析 与项目有关的条例、条文; 本项目; 符合性. 12.河北省环境保护厅办公室《关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》（冀环办发[2017]112号）符合性分析。. 12.1; 安装内容：在重点产废单位的产生、贮存、物流通道等重点部位，以及经营单位（含收集单位）、自行利用处置单位和豁免管理经营单位的人车通道、贮存设施、经营设施和污染物排放口等重点部位，安视频监控、智能地磅、电子液位计等设备，集成视频、称重、贮存、工况和排放等数据，将有关数据实时传输至河北省固体废物动态管理信息平台。其中，视频 数据通过市环环保部门的全省环保专网上传至省固废平台。; 本项目属于危险废物收集项目，将按照该通知要求在人车通道、贮存设施、经营设施和污染物排放口等重点部位，安装视频监控、智能地磅、电子液位计等设备，并按照《关于印发全省危险废物智能监控体系数据联网规范的通知》（冀环办字函[2018]203号）中的<河北省危险废物智能监控体系视频接入端口及联网规范>及<河北省危险废物智能监控体系电子地磅接口规范及工况数据规范>的要求进行数据联网，将相关数据上传省固废平台。; 符合. 5、选址符合性分析 （1）土地利用符合性分析 本项目位于河北徐水经济开发区小微企业园，租赁河北天福重工阀门有限公司现有车间（租赁协议见附件），不新增占地及构筑物。河北天福重工阀门有限公司已取得土地证（见附件）。 （2）选址政策符合性分析 本项目对铅蓄电池进行分拣、贮存、转运，项目所在区域地形平坦开阔，工程地质条件良好，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区；设施底部高于地下水最高水位；选址满足《危险废物贮存污染控制标准》和相关选址要求、生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。 （3）环境敏感性分析 本项目位于河北徐水经济开发区小微企业园，中心地理坐标为东经115°27′58.833″，北纬39°3′3.310″，项目东侧为河北天福重工阀门有限公司厂区道路；西侧和南侧为河北天福重工阀门有限公司生产区；北侧为河北天福重工阀门有限公司库房和空地。 根据河北省生态环境厅办公室《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》，本项目位于河北徐水经济开发区，不在保定市沙区范围内。 本项目边界外500m范围内无环境敏感点。项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、生态保护红线等其他重要环境敏感目标。项目建设不存在明显环境制约因素，与周边环境相容。 （4）环境影响评价结果分析 环境影响分析结果表明，项目认真落实各项污染治理措施和本报告提出的各项环保对策建议后，项目能够实现废气稳定达标排放，噪声排放和固废堆存、管理分别达到相应标准要求，环境风险可控，拟建项目对周围环境影响不大。 综上所述，项目选址从环保角度考虑可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 河北良鋆环保科技有限公司成立于2023年3月31日，位于保定市徐水区徐水经济开发区小微企业园，是一家专业从事危险废物的收集、贮存工作的公司。 2020 年4 月29 日，十三届全国人大常委会第十七次会议审议通过了修订后的《固体废物污染环境防治法》，该防治法自2020年9月1日起施行，防治法的实施进一步加强了对危险废物的管理要求，同时根据《河北省人民政府办公厅关于印发河北省工业废料废液等危险废物排查整治实施方案的通知》，各企事业单位产生的危险废物均需规范化收集及处置。 根据河北省土壤污染防治工作领导小组办公室文件《关于加强全省危险废物收集利用处置能力建设的紧急通知》（冀土领办[2020]21号）要求：为贯彻落实关于“加快补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板”的精神，立足于补齐完善危险废物收集利用处置体系，提升全省危险废物规范化管理水平，堵塞危险废物非法处置漏洞，有效降低环境风险，各地加快推进危险废物收集转运试点建设，可在现有废矿物油收集点、废旧铅酸蓄电池收集试点、机动车维修行业收集试点基础上提升改造后增加收集种类，建设收集站点。 在此危险废物管理要求越来越严格的背景下，河北良鋆环保科技有限公司抓住此次机遇，拟建设本项目，收集徐水经济开发区及周边河北省内企业产生的废旧铅酸蓄电池。 2、工程概况 本项目位于保定市徐水区徐水经济开发区小微企业园，中心地理坐标为东经115°27′58.833″，北纬39°3′3.310″，租赁河北天福重工阀门有限公司现有厂房进行建设，占地面积1200m2，建筑面积1100m2，废旧铅酸蓄电池年周转存储能力为3000t。 具体建设内容见下表： 表2-1 项目工程组成一览表 项目; 建设名称; 内容和规模. 主体工程; 废旧铅蓄电池存储车间; 1座，存储车间占地面积1100m2。车辆入口和人员专用入口位于项目北部，车间内存储区域共计1060m2，包括装卸区、暂存区、完整电池存储区和破损电池存储区。 本项目贮存危险废物均分区分类存放，各区均设有围堰。 车间内设导流沟，导流沟连接进入收集池（2m3）。. 续表2-1 项目工程组成一览表 项目; 建设名称; 内容和规模. 运输工程; 厂内搬卸; 采取叉车。. 厂外运输; 委托专用车辆运输，运输车辆设置防淋苫布，车辆上放置存放电池的托盘、塑料箱。. 辅助工程; 办公区; 在租赁车间东北部建设办公室，建筑面积40m2。. 地磅; 项目设置1个地磅，位于车间西南侧。. 公用工程; 供水; 租赁车间内现有供水系统，由河北徐水经济开发区地表水厂供给。. 排水; 本项目劳动定员6人，生活污水依托现有排水管网排至徐水区大王店污水处理厂进一步处理；本项目无生产废水外排。. 供电; 依托租赁车间内现有供电系统供给。. 供热; 办公室冬季采用空调取暖。. 环保工程; 废气; 破损铅蓄电池贮存间密闭+风机+脱硫塔（TA001）+15m高排气筒（DA001）。. 废水; 本项目生产废水为脱硫塔定期更换废水，属于危险废物，定期交由资质单位处置。. 生活污水依托现有排水系统排至徐水区大王店污水处理厂进一步处理. 噪声; 装卸噪声、风机噪声。选用低噪声设备，厂房隔声，风机进出口软连接等措施。. 固废收集; 危险废物; 沾染电解液的废拖把、废劳保用品、废抹布装、破损的箱子入防漏胶袋；废脱硫塔吸收液装入密闭桶；泄漏的废电解液装入密闭桶。以上危险废物在危废暂存区暂存，定期交由有资质单位处置。. 生活垃圾; 收集后委托当地环卫部门处理. 防渗措施; 贮存车间、导流沟要求在已有的水泥地面防渗层上，涂厚度不小于2mm的防水涂料，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10 cm/s，并采用环氧树脂防腐；收集池、消防废水池采用防渗水泥+玻璃钢防腐（三布五油），防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10 cm/s。. 风险防范措施; 储存车间内设置隔断、导流沟和收集池，收集泄漏的电解液。废电解液收集储罐一个，容积2m3。消防废水池一个，容积10m3。设置消防设施、个人防护用品等。. 3、本项目贮存废旧铅酸蓄电池情况 本项目主要收集河北省内各个行业产生的废旧铅酸蓄电池，不涉及省外回收废旧铅酸蓄电池。项目回收的电池主要为两轮/三轮动力电池及汽车蓄电池。 根据项目备案信息，备案编号为：徐水发改备字[2024]78号核定的存储能力，以及企业提供的项目资料，项目投入运营后，日最大废旧铅酸蓄电池回收量10吨，年最大转运废旧铅酸蓄电池3000吨。 （1）本项目设计贮存规模见下表。 ## 表2-2 危险废物及贮存规模一览表 序号; 危废种类; 回收量（t/d）; 最大暂存量（t）; 暂存周期（天）. 1; HW31; 含铅废物; 废旧铅酸蓄电池; 10; 70; ≤7. （2）铅蓄电池的主要结构详见下表。 表2-3 铅蓄电池主要结构 主要构成; 备注. 阴极、阳极; 由板栅和活性物质构成的，板栅的材料一般采用铅锑合金，免维护 电池采用铅钙合金。正极活性物质主要成份为氧化铅，负极活性物 质主要成为绒状铅。. 隔板; 由微孔橡胶、颜料玻璃纤维等材料制成的。. 电解液; 电解液占比约为10%—20%，由浓硫酸和净化水（去离子水）配制而成的，电解液密度1.280±0.005g/cm3，废酸液，充足电解液中硫酸重 量比35~40%，完全放电后电解液中硫酸重量比10~15%。. 电池壳、盖; 装正、负极板和电解液的容器，一般由塑料和橡胶材料制成。. 排气栓; 由塑料材料制成。. 链条、极柱、鞍子、液面示器等零部件; ——. - 铅蓄电池结构示意图见下图： ## 图2-1 铅蓄电池结构示意图 ## （4）电池中有毒有害物质主要包括 PbSO4、Pb、PbO2、H2SO4。铅酸蓄电池中有毒有害物质的理化性质如下： ## 表2-4 主要储存物质理化性质一览表 名称; 理化性质; 毒性. 铅（Pb）; 外观：灰白色质软的粉末，切削面有光泽，延性弱展性强；熔点：327℃；沸点：1620℃；相对密度（水=1）：11.34; LD50：70mg/kg（大鼠经静脉）中等中毒，损害造血、神经、消化系统及肾脏，短期接触大剂量可发生急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。. 二氧化铅（PbO2）; 外观；棕褐色结晶或粉末；熔点：290℃；相对密度（水=1）：9.38; LD50：200mg/kg（豚鼠腹膜内注射）中等毒性，损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。短时接触大剂量可发生急性或亚急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。. 硫酸铅（PbSO4）; 白色单斜或正交晶体；熔点：1170℃；密度：6.2g/cm3；微溶于水，溶解度：0.0041g/100g水（20℃）。硫酸铅几乎不溶于稀的强酸溶液，能溶于较浓的硫酸溶液、乙酸铵溶液和强碱溶液。; 损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。短时间接触大剂量可发生急性或亚急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。. 硫酸（H2SO4）; 分子量98.08，纯品为无色透明油状液体，无臭，蒸汽压0.13kPa（145.8℃），熔点10.5℃，沸点：330.0℃，相对密度（水=1）：1.83；相对密度（空气=1）：3.4，与水混溶，化学性质稳定，为酸性腐蚀品，用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料燃料、石油提炼等工业也有广泛的应用。; 急性中毒：LD50：2140mg/kg（大鼠经口；LD50：510mg/m3，2h（大鼠吸入）；320mg/m3，2h（小鼠吸入）。工作场所空气中有毒物质容许浓度；时间加权平均容许浓度 1mg/m3，短时间接触容许浓度 2mg/m3。. 4、主要生产设备 主要生产设备及设施见下表。 表2-5 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 主要生产设备; 叉车; 2; 辆; 本项目采用符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及修改单的非道路移动机械用于厂内装卸危险废物. 2; 地磅; 1; 个; 本项目采用智能称重地磅. 3; 监控系统; 1; 套; 用于实时监控. 4; 辅助设备; 耐腐蚀PV托盘; 若干; 个; 托盘耐腐蚀，用于完整废旧铅酸蓄电池贮存. 5; 耐腐蚀PV塑料箱; 若干; 个; 塑料箱耐腐蚀，用于破损铅蓄电池贮存. 6; 废气治理设施; 风机; 1; 台; 用于废气收集. 7; 脱硫塔; 1; 座; 处理废气. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表： 表2-6 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 原辅材料; 废旧铅酸蓄电池; t/a; 3000; 来源于各收集点. 2; 塑料膜; t/a; 0.3; 用于完整废旧铅酸蓄电池包装使用. 3; 液碱; t/a; 0.4; 喷淋装置使用药剂，碱液循环使用，循环量为0.2t，每半年更换一次，本项目使用的液碱浓度为40%-42%. 4; 能源; 新鲜水; m³/a; 141; 园区供水系统供给. 5; 电; 万kW·h/a; 1; 园区供电系统供给. 原辅料性质 液碱：化学名称为氢氧化钠，纯品为无色透明液体。相对密度2.130，熔点318.4℃，沸点1390℃。仪器工业用作酸中和剂、脱色剂、脱臭剂。 注：废旧铅酸蓄电池中主要物质的理化性质见本章3、（2）—（4）内容。 6、劳动定员和工作制度 本项目劳动的定员6人，本项目年工作天数300天，实行白班制，每班8小时。 7、平面布置 本项目车间为矩形，车辆入口和人员专用入口位于项目北部，车间内由北至南依次为装卸区、暂存区、完整电池存储区、破损电池存储区，厂区入口处东北侧为危险废物暂存区。 本项目贮存危险废物均分区分类存放，并设置分区。废旧铅酸蓄电池存放区内设置废液导流沟，并连接至收集池（2m3），收集池设置与车间外东北侧，本项目贮存危险废物均分区分类存放。车间内分区明确，工艺顺畅，总平面布置合理。建完后全厂总平面布置见附图3。 8、给排水 （1）给水 本项目建设完成后，全厂用水主要为脱硫塔用水、职工生活用水。全厂新鲜用水量为141m3/a，新鲜水依托车间现有供水系统由河北徐水经济开发区地表水厂供给。 脱硫塔用水：脱硫塔为碱液喷淋塔，用水包括碱液配置用水和补水。配置用1.5m3新鲜水溶解0.2t液碱药剂，配置的碱液浓度为5%，喷淋塔喷淋水循环使用，循环水量为1.5m3/d，补水量为0.02m3/d（6.0m3/a）。喷淋塔循环水每半年更换一次，废水产生量约0.01m3/d（3m3/a），定期送有资质单位处置。 生活用水：本项目不设食堂，只涉及盥洗用水，职工用水参考《生活与服务业用水定额第1 部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021） 中农村居民用水定额，每人用水量取22m3/人•a，企业职工共6 人，则本项目用水量为0.44m3/d （132m3/a）。 （2）排水 本项目生活污水为0.40m3/d（120 m3/a）依托现有排水管网排至徐水区大王店污水处理厂进一步处理；项目更换的喷淋塔循环水含碱液，为危险废物，定期送有资质单位处置，无生产废水外排。 全厂水平衡图如下： 0.02 0.03 0.01 定期更换送有资质单位处置 脱硫塔用水 0.47 1.5 0.04 新鲜水 0.40 0.44 经排水管网排放至徐水区大王店污水处理厂 职工生活 图例： 损耗 图2-2 全厂水平衡图（单位：m3/d） 9、供电 本项目用电量为1万kW·h/a，依托车间现有供电系统供给。 10、供热 本项目仓储过程不用供暖。办公室冬季采用空调取暖。 11、储运方式 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：“从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证”，因此，本环评要求建设单位在未取得危废经营许可证之前，不得开展经营活动。 - 收集、运输方式 本项目取得危废经营许可证后，按危险废物收集要求进行收集工作，本项目只收集未破损的电池，拒收破损电池。 本项目厂内采取自备叉车运输。 厂外委托专用车辆运输，根据《国家危险废物名录（2025年版）》附录危险废物豁免管理清单，未破损的废旧铅酸蓄电池（900-052-31），运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求，在运输环节不按危险废物进行运输。本项目只运输未破损的电池，运输车辆设置防淋苫布，车辆配备足够的耐腐蚀托盘、塑料箱。运输车辆具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。运输车辆在公路上行驶应持有通行证，其上应证明废物的来源、性质、运往地点。 根据当天收集量、厂区内暂存量，安排转运车辆数量。并根据《危险废物转移管理办法》的规定，办理危险废物转移联单手续。 企业在与客户签订正式收运合同前，将派出专业人员对企业产生的铅蓄电池种类和数量进行实地核查，并指导企业规范收集和贮存危险废物，以便于后续转运。 - 主要运输路线 因收集点多而分散，每个收集点一定时期内收集到的各类危险废物不一致，收集时间也不统一，本环评要求各收集点在运行前设定转运路线，转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中尽量避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 运输车辆需配置GPS定位系统，按照规定路线行驶。运输单位为运输过程中的环保责任主体，运输车辆按照《道路危险货物运输车辆标志》（GB13392-2005）中规定悬挂相应标志灯相关要求。 - 储存方式 本项目贮存危险废物均分区分类存放，设置通道、导流沟和收集池（2m³）。 本项目贮存危险废物形态主要为固态、半固态，包含未破损的密封式免维护废旧铅酸蓄电池（第I类废旧铅酸蓄电池）、开口式废旧铅酸蓄电池和破损的密封式免维护废旧铅酸蓄电池（第Ⅱ类废旧铅酸蓄电池）。 废旧铅酸蓄电池储存方式：废旧铅酸蓄电池存放区分为完好废电池存放区和破损废电池存放区，第I 类废旧铅酸蓄电池采用塑料薄膜缠绕包装后放入防渗防腐塑料托盘中，在完好废电池存放区暂存；第Ⅱ类废旧铅酸蓄电池入带盖的耐腐蚀的PV塑料箱中，在破损废电池存放区暂存。 危险废物进场后，按照其类别分类后，分别放置在相应的存放区暂存。本项目危险废物贮存时间根据实际周转量、贮存能力来定，本项目最大存储时间不超过7天。本项目严格按照危险废物的种类和特性分区储存，入库与转运出库的包装方式不变，不拆包装。 - 贮存能力分析 根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）要求：“列入国家危险废物名录的电池废料，对于不同组别采用分离贮存，同一组别采用隔离贮存。”本项目主要收集废电池，属于危险固废，因此需采用隔离贮存的方式进行储存。贮存方式按（GB/T26493-2011）中表2-7要求进行设计，详见下表。 表2-7 《电池废料贮运规范》中隔离贮存方式要求 序号; 贮存方式要求; 隔离贮存. 1; 平均单位面积的贮存量/（t/m2）; 1.5～2.0. 2; 单一贮存区最大贮存量/t; 200～300. 3; 贮存区间距/m; 0.3～0.5. 4; 通道宽度/m; 1～2. 5; 墙距宽度/m; 0.3～0.5. 注：（GB/T26493-2011）中关于隔离贮存定义为：“在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定距离用通道保持空间的贮存方式。” 本项目贮存面积为1060m2，废旧铅酸蓄电池设计最大存放量为70t，平均单位面积的贮存量为0.07t/m2，设置的通道为1.5m。根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）隔离贮存平均单位面积的贮存量为1.5~2.0t/m2，因此，本项目废旧铅酸蓄电池仓库贮存能力能满足相国家规范要求，同时项目运营过程中，建设单位应加强监管，严格执行《废旧铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）中的规定。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期 本项目无土建施工，只是厂房进行布局调整，搭建隔断、建设办公用房，对地面进行防渗，设置各分区及废液收集系统（导流槽、收集池），安装地磅等设备。施工期产生的影响主要施工车辆的扬尘、施工噪声及施工车辆交通噪声、施工人员生活废水以及设备包装及施工人员生活垃圾等固体废物。 2、运营期 工艺流程图及产污环节如下图。 废旧铅酸蓄电池 收集 第Ⅱ类废旧铅酸蓄电池及不符合收集、贮存要求的，不予接收 评估、检查 第I 类废旧铅酸蓄电池 耐酸、耐腐蚀托盘、塑料箱 G1、N1 运输 N2 称重、卸货 分拣、分类 第I 类废旧铅酸蓄电池 第Ⅱ类废旧铅酸蓄电池 缠塑料膜置于耐腐蚀PV托盘 G2、N3、S1 置于耐腐蚀PV塑料箱 暂存 完整电池贮存区存放 破损电池贮存区存放 N4 装车 地磅称重 运输至有资质单位 图例：G：废气、N：噪声、S：固体废物 图2-3 工艺流程和产排污节点图 工艺流程简述： （1）收集 本项目主要针对河北省内各个行业产生的废旧铅酸蓄电池。企业不承担各类危废的原始收集工作。废旧铅酸蓄电池产生单位或收集网点自行分类收集，使用贴有标签的包装容器，收集后储存于各生产单位的危废暂存间内。 （2）评估、检查 公司到达废旧铅酸蓄电池产生单位或收集网点后，检查危险废物是否按规范保存，核实危险废物转移联单与预定接收的危险废物一致。确保同所签署协议接收的危险废物一致，且对盛装容器的外包装进行检查，是否包装规范，有无破损情况。符合要求的予以称重准备运输，不符合收集、贮存要求的，不予接受。 将符合要求未破损的密封式免维护废旧铅酸蓄电池（第I类废旧铅酸蓄电池）放置于耐腐蚀PV托盘上；拒绝接受开口式废旧铅酸蓄电池和破损的密封式免维护废旧铅酸蓄电池（第Ⅱ类废旧铅酸蓄电池）及不符合收集、贮存要求的电池。外面粘贴符合GB 18597中附录A所要求的危险废物标签。 （3）运输 厂外采用委托专用车辆运输，运输车辆设置防淋苫布，车辆上耐腐蚀的托盘、塑料箱。运输车辆具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。 根据当天收集量、厂区内暂存量，安排转运车辆数量。并根据《危险废物转移管理办法》的规定，办理危险废物转移联单手续。 （4）称重、卸车 废旧铅酸蓄电池运到本项目车间门口，过磅称重后由叉车将运输车辆上所有废旧铅酸蓄电池卸在车间内装卸区，运输车离开车间，关闭车间入口。 （5）分拣、分类 装卸工人在装卸区对废旧铅酸蓄电池进行检查，并分拣、分类。未破损的密封式免维护废旧铅酸蓄电池（第I类废旧铅酸蓄电池）用塑料膜进行包裹，将其放入耐腐蚀PV托盘中，运至废旧铅酸蓄电池完整贮存区存放。特殊情况，密封式免维护废旧铅酸蓄电池（第I类废旧铅酸蓄电池）在运输或装卸过程中出现破损，则需要将其放入耐腐蚀PV塑料箱中，运至废旧铅酸蓄电池破损贮存区存放。 （6）暂存 废旧铅酸蓄电池暂存过程中，如破损废旧铅酸蓄电池（第Ⅱ类废旧铅酸蓄电池）的废电解液泄漏至耐腐蚀PV塑料箱中，需将废电解液集中收集到收集池中，如耐腐蚀PV塑料箱发生破裂，电池中电解液流出，经废液导流槽至收集池中。为了保持仓库内地面清洁，定期采用拖把和抹布清除地表面残留物，需定期更换，产生废拖把、废抹布；贮存过程中沾染废电解液的箱子破损需定期更换，产生破损的箱子；职工进行铅蓄电池装卸车时需穿防护品，需定期更换，产生废劳保用品。 本项目的废旧铅酸蓄电池中Pb、PbO2以电极形态存在，PbSO4、H2SO4以电解液形态存在，电解液如发生泄露用抹布或拖把进行清理，过程中会挥发硫酸雾，不涉及铅尘挥发。 （7）装车 根据废旧铅酸蓄电池存放区存放的废旧铅酸蓄电池的量，安排转运车辆，由叉车装车。 （8）地磅称重 项目厂区内贮存的废铅酸蓄电池达到一定数量后，由具有危险废物运输资质的危险物运输专用车辆，将厂区贮存的废铅酸蓄电池转运出去至有危险废物处置资质的单位进行处置。 出库时公司安排专人做好称量和回收废旧蓄电池的出库记录工作。出库记录上注明废旧蓄电池类别、名称、组别、来源、完好程度、数量、重量、出库日期、存放位置及接收单位名称。 3、危险废物收集、运输要求 在危险废物产生源头应做好分类工作，按照危险特性对废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。如遇贮存危废容器破裂，应及时清理危废并更换贮存容器。与企业签定收运合同时，不符合要求的不予接收。 废旧铅酸蓄电池收运前，应对运输车况进行详细检查： （1）车厢、底板必须平坦完好、周围栏板必须牢固。 （2）根据所装危险货物的性质、配备相应的消防器材和捆扎、防水、防散失等用具。 （3）运输车辆设置防淋苫布，并配备足够的耐腐蚀托盘、塑料箱，必须保证所装危险废物不发生“跑、冒、滴、漏”。 （4）根据各个危废产生及处置单位所在位置，按照相关规定提前制定转运时间、路线计划。降低危险废物转运过程中产生的环境和安全风险。 危险废物收运时，派出管理人员随同，严格按照公司与产废单位达成的废物处置协议内容进行收运，不在协议范围内或与协议约定内容不一致的废物拒绝收运。 4、废旧铅酸蓄电池收集路线 废旧铅酸蓄电池委托专用车辆进行运输，运输路线应尽量避开人口密集区、饮用水源保护区等环境敏感区。废旧铅酸蓄电池统一收集后按照规定的线路运输至项目所在地暂存，并定期按照规定的路线运输至有危险废物资质单位进行最终处置。 5、废气收集系统 破损铅蓄电池存储间为密闭，当破损铅蓄电池发生电解液泄露时，废气收集后集中处理。根据危废贮存废气的产生特点，并考虑工作环境的舒适度要求，对破损铅蓄电池存储间安装风机，对废气进行收集。 6、泄漏收集系统 本项目贮存危险废物均分区分类存放，贮存区设置导流沟和收集池。危废贮存车间内设总导流沟和收集池（2m³），确保一旦发生泄漏将会泄漏物质将会进入收集池，不会渗漏至外环境内。 主要污染工序 （1）废气：主要为叉车、运输车辆废气；破损铅蓄电池贮存过程挥发的酸性气体。 （2）废水：主要为职工生活污水。 （3）噪声：主要为装卸噪声和风机噪声。 （4）固废：沾染电解液的废劳保品、废拖把、废抹布、废电解液、废脱硫塔吸收液等危险废物及职工生活垃圾。 项目主要污染工序及污染物排放情况见下表。 表2-8 产排污节点及治理措施一览表 类别; 编号; 产污工序; 主要污染物; 治理措施. 废气; G1; 叉车、运输车辆; CO、THC(碳氢化合物)、NOx等; 本项目厂内采用符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及修改单的非道路移动机械，厂外委托专用运输车辆. G2; 破损废旧铅酸蓄电池泄露电解液; 硫酸雾; 贮存间密闭+风机+脱硫塔+15m高排气筒（DA001）. 噪声; N1; 装卸; LeqA; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声；风机进出口软连接. N2; 储存期间废气治理. N3; 装卸. 废水; —; 职工生活; COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、SS、动植物油、色度; 依托现有管网排入徐水区大王店污水处理厂. 固体废物; S1; 仓储过程、废电池泄露; 沾染电解液废劳保用品、废拖把、废抹布和破损的箱子，泄露电解液; 暂存于危废暂存间，交由资质单位处置. 脱硫塔; 废脱硫塔吸收液. —; 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门处置. |
| 项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁现有闲置厂房，现状为闲置车间，无与项目有关的原有环境污染问题。本项目建设将按有关规范要求对厂房内部墙面、地面等重新分区规划建设。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 根据2023年保定市生态环境质量报告书，保定市徐水区2023年环境质量数据如下： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 75; 70; 107; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 170; 150; 113; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 126; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 115; 75; 153; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 8h平均质量浓度第90百分位数; 179; 160; 112; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. 24小时平均第98百分位数; 16; 150; 11; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 36; 40; 90; 达标. 24小时平均第98百分位数; 81; 80; 101; 不达标. 综上，保定市徐水区2023年大气环境中基本污染物除SO2、CO外，其他污染物均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，判定项目所在区域的环境空气质量为不达标区。 为改善大气环境质量，保定市徐水区人民政府认真组织落实《保定市深入实施大气污染综合治理十五条措施的通知》等正常要求，并采取了制定落实徐水区重污染天气应急预案、车辆限行措施等污染减缓措施，同时随着《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》（冀环办字函[2020]247 号）、《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》（冀政发〔2024〕4号）、《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字〔2022〕2号）等工作的实施，本项目所在区域的空气质量正逐年好转。 2、声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，本次评价不再对声环境质量现状进行监测。 3、土壤环境质量现状 根据技术指南要求，本项目对土壤环境质量进行监测留存本底值。根据河北磊清检测技术服务有限公司出具的《检测报告》（报告编号：H202409003），见附件，监测采样时间为2024年9月22日，监测点位为项目内1个土壤环境现状监测点（表层样）。 采样点位置和监测因子见下表： 表3-2 土壤监测位置和监测因子 监测位置; 编号; 布点类型; 监测因子. 项目内部（具体位于车间东北侧门口）; T1; 表层; GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1中45项基本项目、pH. 根据监测结果可知，各因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600－2018）表1第二类用地筛选值要求，其中六价铬、挥发性有机物、半挥发性有机物均未检出。因此，项目区内土壤环境质量良好。具体监测数据及达标情况详见下表： 表3-3 土壤监测位置和监测因子 检测项目; 采样点位; 项目内部. 0.2m; 0.2m（现场平行）. 采样时间; 2024.9.22. pH（无量纲）; 结果; 8.46; 8.49. 铜（mg/kg）; 22; 23. 镉（mg/kg）; 0.20; 0.26. 砷（mg/kg）; 9.13; 9.37. 镍（mg/kg）; 30; 27. 汞（mg/kg）; 0.025; 0.025. 铅（mg/kg）; 25.1; 23.0. 铬（六价）（mg/kg）; ND; ND. 2-氯酚（mg/kg）; ND; ND. 硝基苯（mg/kg）; ND; ND. 萘（mg/kg）; ND; ND. 苯并（a）蒽（mg/kg）; ND; ND. 䓛（mg/kg）; ND; ND. 苯并（b）荧蒽（mg/kg）; ND; ND. 苯并（k）荧蒽（mg/kg）; ND; ND. 苯并（a）芘（mg/kg）; ND; ND. 茚并（1,2,3-cd)芘（mg/kg）; ND; ND. 二苯并（a,h）蒽（mg/kg）; ND; ND. 苯胺（mg/kg）; ND; ND. 备注：ND表示检测结果小于方法检出限，下同。 续表3-3 土壤监测位置和监测因子 检测项目; 采样点位; 项目内部. 0.2m; 0.2m（现场平行）. 采样时间; 2024.9.22. 氯甲烷（μg/kg）; 结果; ND; ND. 氯乙烯（μg/kg）; ND; ND. 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND. 二氯甲烷（μg/kg）; ND; ND. 反式-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND. 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; ND; ND. 顺式-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND. 氯仿（μg/kg）; ND; ND. 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）; ND; ND. 四氯化碳（μg/kg）; ND; ND. 苯（μg/kg）; ND; ND. 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; ND; ND. 三氯乙烯（μg/kg）; ND; ND. 1,2-二氯丙烷（μg/kg）; ND; ND. 甲苯（μg/kg）; ND; ND. 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）; ND; ND. 四氯乙烯（μg/kg）; ND; ND. 氯苯（μg/kg）; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）; ND; ND. 乙苯（μg/kg）; ND; ND. 间,对-二甲苯（μg/kg）; ND; ND. 邻-二甲苯（μg/kg）; ND; ND. 苯乙烯（μg/kg）; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）; ND; ND. 1,4-二氯苯（μg/kg）; ND; ND. 1,2-二氯苯（μg/kg）; ND; ND. 备注：ND表示检测结果小于方法检出限，下同。 4、地下水环境质量现状 本次环评调查区域地下水环境质量现状，监测本项目东南侧，根据河北磊清检测技术服务有限公司出具的《检测报告》（报告编号：H202409003），见附件，监测采样时间为2024年9月22日， 监测位置和监测因子见下表： 表3-4 地下水监测位置和监测因子 监测位置; 编号; 监测因子. 项目东北侧; D1; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、镉、铁、锰、铜、锌、铝、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、石油类，同时测量井深和水位. 地下水监测结果详见下表： 表3-5.1 地下水水位资料 调查日期; 点位; 井深/m; 水位埋深/m. 2024.9.22; 项目东北侧 E:115.4673° N:39.0520°; 80; 19. 表3-5.2 地下水监测位置和监测因子 检测项目; 点位编号; 项目东北侧; 项目东北侧（现场平行）. 采样时间; 2024.9.22. 基本水质因子; pH(无量纲); 结果; 7.4（28.5℃）; /. 总硬度(以CaCO3 计)(mg/L); 305; 308. 溶解性总固体(mg/L); 346; /. 耗氧量（CODMn法，以O2计）(mg/L); 0.6; 0.6. 氨氮(mg/L); 0.05; 0.05. 硝酸盐（以N计）(mg/L); 3.48; 3.31. 亚硝酸盐（以N计）(mg/L); 0.003L; 0.003L. 氯化物(mg/L); 15; 15. 硫酸盐(mg/L); 10; 10. 氰化物(mg/L); 0.001L; 0.001L. 氟化物(mg/L); 0.39; 0.40. 挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L); 0.0003L; 0.0003L. 石油类(mg/L); 0.01L; /. 铝(mg/L); 0.008L; 0.008L. 铁(mg/L); 0.03L; 0.03L. 锰(mg/L); 0.01L; 0.01L. 铜(mg/L); 0.05L; 0.05L. 锌(mg/L); 0.05L; 0.05L. 铅(mg/L); 2.46×10-3; 2.27×10-3. 镉(mg/L); 0.0001L; 0.0001L. 砷(mg/L); 9.66×10-4; 9.90×10-4. 汞(mg/L); 0.00004L; 0.00004L. 铬（六价）(mg/L); 0.004L; 0.004L. 菌落总数(CFU/mL); 8; /. 总大肠菌群(CFU/100mL); 1; /. 钾(mg/L); 0.90; 0.89. 钠(mg/L); 11.9; 11.5. 钙(mg/L); 75.8; 75.4. 续表3-5.2 地下水监测位置和监测因子 检测项目; 点位编号; 项目东北侧; 项目东北侧（现场平行）. 采样时间; 2024.9.22. 基本水质因子; 镁(mg/L); 结果; 31.0; 30.7. 碳酸根(mg/L); 5L; 5L. 重碳酸根(mg/L); 338; 330. Cl-(mg/L); 15; 15. SO42-(mg/L); 10; 10. 注：数据中，检出限+L表示检测结果低于方法检出限。 从评价结果可知，该区域地下水各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 5、生态环境现状 本项目是租赁现有空厂房进行建设。评价区域内无自然保护区、风景名胜区、森林公园等特殊及重要生态敏感区，不需开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 经调查，厂界外500范围内无环境空气环境保护目标。 2、声环境 经调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 经调查，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目在租赁厂区内建设，不涉及新增占地，用地范围内不含生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、施工期 - （1）废气：施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘（PM10）排放浓度限值（监控点浓度限值≤80µg/m³，PM10小时平均浓度大于150µg/m³时，以150µg/m³计）。 - （2）噪声：施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值（昼间≤70dB(A)；夜间≤55dB(A)）。 2、运营期 （1）废气：硫酸雾有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，即≤45mg/m3（15m，1.5kg/h）；无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，即≤1.2mg/m3。 （2）噪声：根据声环境功能区划，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 （3）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4及徐水区大王店污水处理厂进水指标。 （4）一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。 污染物排放控制标准见下表。 表3-6 污染物排放控制标准一览表 阶段; 项目; 评价因子; 标准值; 标准依据. 施工期; 废气; PM10; ≤80µg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘（PM10）排放浓度限值. 噪声; LeqA; 昼间≤70dB 夜间≤55dB; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准. 运营期; 废气; 硫酸雾; 有组织; ≤45mg/m3（1.5kg/h）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求. 无组织; 1.2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 噪声; LeqA; 昼间≤65dB 夜间≤55dB; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准. 续表3-6 污染物排放控制标准一览表 阶段; 项目; 评价因子; 标准值; 标准依据. 运营期; 废水; pH COD BOD5 氨氮 总氮 总磷 SS 动植物油; 6-8.5（无量纲） 500mg/m3 250mg/m3 40mg/m3 30mg/m3 3mg/m3 250mg/m3 100mg/m3; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4及徐水区大王店污水处理厂进水指标。. 固废; 固体废物; ——; 生活垃圾参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求. |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对建设项目污染物排放总量控制的有关要求，并结合本项目的污染物排放特点，确定本项目执行总量控制的污染物为SO2、NOx、COD、氨氮、总氮、TP、颗粒物、VOCs共计8项。 项目完成后全厂总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物0t/a、VOCS 0、COD0t/a、氨氮0t/a、总氮0t/a、总磷0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目无土建施工，只是厂房进行布局调整，搭建隔断、建设办公用房，对地面进行防渗，设置各分区及废液收集系统（导流槽、收集池），安装地磅等设备。施工期产生的影响主要施工车辆的扬尘、施工噪声及施工车辆交通噪声、施工人员生活废水以及设备包装及施工人员生活垃圾等固体废物。 （1）大气环境影响 施工期间影响环境空气的主要污染物为施工扬尘。本项目车间内地面已进行硬化，在运输车辆进出厂区时将产生扬尘，影响周围环境空气，但以上扬尘仅伴随运输车辆进出厂区的过程。鉴于项目施工设备数量较少，运输车辆进出频次和时间相对较少，因此产生的扬尘污染影响范围相对较小和影响时间较短。 本评价要求建设单位建立洒水清扫制度，对厂区进出道路进行定时洒水和地面清扫，可最大限度避免或减轻施工扬尘对周围环境的不利影响。 （2）水环境影响 施工期间的水污染物主要是施工人员产生的生活盥洗废水，按施工队的规模估算（约10人），废水产生量约0.6m³/d，产生量较小而且污染物浓度较低，废水利用现有排水管网排入徐水区大王店污水处理厂，对区域水环境无明显影响。 （3）声环境影响分析 施工噪声主要为运输车辆进出厂区产生的交通噪声，生产或环保设备吊运、安装产生的安装噪声。本项目设备吊运和安装过程主要在厂房内部进行，本项目所产生的安装噪声在合理安装施工情况下不会对周围声环境产生不利影响。 为减轻施工噪声，施工单位应做到：选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施；合理安排工期，禁止夜间、午休时间施工；车辆运输路线应尽量远离敏感区，车辆出入厂区时应低速、禁鸣。建设单位在认真严格落实污染防治措施的基础上，文明施工，对区域声环境的影响较小。 （4）固体废物 施工过程中产生的固体废物主要是设备包装和施工人员产生的生活垃圾，及时清运至环卫部门指定地点。固体废物不会对周边环境产生不利影响。 综上所述，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的、可逆的影响，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，其影响基本可消除。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影 响和保护措施 | 1、废气 （1）叉车、运输车辆等汽车尾气 本项目叉车、运输车辆进出会产生一定量的汽车尾气，主要污染因子为CO、HC(碳氢化合物)、NOx等，根据汽车工作原理及统计资料可知，汽车在空挡和减速行驶时排气量最小，燃料燃烧不充分，因此汽车尾气中HC(碳氢化和物)的浓度在汽车减速时最高，CO浓度在空挡时最高，NOx浓度在高速行驶时最高，汽车出入为怠速、慢速行驶，故本项目汽车尾气主要污染物为HC(碳氢化和物)及CO，由于本项目涉及转运车辆较少，少量的汽车尾气经大气扩散稀释后对周围环境影响很小。 （2）废旧铅酸蓄电池暂存过程中产生的废气 项目只进行废旧铅酸蓄电池仓储贮存，不涉及废旧铅酸蓄电池的拆解、处置等加工环节。收集的废旧铅酸蓄电池主要来源于使用铅蓄电池的企业单位，正常情况下密封良好（破损电池装入专用密封容器），项目收集运输车内设金属外框加固收集箱，在运输过程中一般不会对完整电池造成损伤，无废气产生。项目运营期废气主要为废旧铅蓄电池破损泄露后流出的电解液产生的废气，废气中主要污染物为硫酸雾。本项目预计每天发生破损泄露到清理完毕用时2h，则硫酸雾废气年产生时间600h。 ①正常工况下 a)污染物产生量 本项目收集的电池均为各收集点更换下来的废旧铅酸蓄电池，经专用车辆运至本贮存仓库，一般不会对电池造成创伤，完整铅蓄电池无废气产生。收集过程中会收集到少量开口式废旧铅酸蓄电池和破损的密封式免维护废旧铅酸蓄电池（第Ⅱ类废旧铅酸蓄电池），采用专用的有盖密闭的耐酸容器（PV塑料材质）存放，至厂区后存放于破损电池存储间。项目设计废旧铅酸蓄电池最大贮存量为70t，鉴于各种废旧铅酸蓄电池种类比例不确定，本次贮存搬运过程破损率统一按5%计，则破损电池量为3.5t，若装破损的废旧铅酸蓄电池容器发生破泄露时，硫酸雾会泄露至破损废旧铅酸蓄电池贮存区。 根据《企业环境统计实用手册》中介绍的方法计算酸雾的理论挥发量，其计算公式如下： Gz=M×(0.000352+0.000786×V)×P×F 式中：Gz—液体挥发量，kg/h； M—液体的分子量，g/mol，硫酸为 98； V—蒸发液体表面上的空气流速，m/s，以实测数据为准，无条件实测时，一般可取0.2-0.5m/s，本评价取0.3m/s； P—相应于酸液温度下的空气中的蒸汽分压（mmHg），项目电解液中硫酸浓度取40%，温度为20℃，经查P=9.84mmHg； F—液体蒸发面的表面积，m2，由于废电池破损率较低，且一般废电池活性较低，电解液含量较少，本项目以0.5m2计。 因此，本项目硫酸雾的排放速率为： Gz=98×(0.000352+0.000786×0.3)×9.84×0.5=0.28kg/h，硫酸雾年产生时间600h，则年产生量约为0.168t。 b)污染物排放量 破损废旧铅酸蓄电池存放区密闭，废气负压收集，收集效率95%，风机风量为3000m³/h计，则有组织硫酸雾产生量0.160t/a，产生浓度88.89mg/m³，产生速率为0.27kg/h。脱硫塔处理效率按80%计，则有组织硫酸雾排放量为0.032t/a，排放速率0.05kg/h，排放浓度17.78mg/m³。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1966）表2中硫酸雾（其他）最高允许排放浓度限值要求。 未经收集的硫酸雾以无组织形式排放，年排放量为0.008t/a，排放速率为0.01kg/h，排放量很少，经预测，项目边界硫酸雾浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 c)废气治理设施及可行性分析 破损废旧铅酸蓄电池存放于单独密闭区域内，破损铅蓄电池产生的少量硫酸雾通过房间顶部管道进入脱硫塔（风机风量为3000m³/h），处理后经过1根15m高排气筒排放。脱硫塔由进风段、压力室、鼓泡贮液箱、两级喷淋段、旋流板、出风锥帽等组成。一般采用氢氧化钠为吸收中和液、溶液浓度为2%-6%，净化效率可达80%以上。硫酸雾通过集气管道由离心风机压入吸收塔的进气段后，垂直向上与喷淋段自上而下的吸收液起中和反应，使废气浓度降低，然后继续向上进入填料段，废气在填料段再与吸收液起中和反应，使废气浓度进一步降低后进入脱水器段，脱去液滴，净化后的气体排入大气。 表4-1 本项目废气污染治理措施情况一览表 序号; 污染源; 污染物; 排放 形式; 污染治理措施. 工艺名称; 处理能力 Nm³/h; 收集 效率%; 去除率%; 是否为可行技术. 1; 破损废旧铅酸蓄电池贮存; 硫酸雾; 有组织; 贮存间密闭+风机抽风+脱硫塔; 3000; 95%; 80%; 是. 项目废气污染物产生及排放情况见下表。 表4-2 项目废气产生及排放情况汇总表 序号; 污染源; 污染物; 废气 排放量 Nm³/h; 产生 浓度 mg/m³; 产生量 t/a; 污染治理 设施; 排放浓度mg/m³; 排放 速率 kg/h; 年运行时长 h; 年排 放量 t/a. 排放值; 标准值. 1; 破损废旧铅酸蓄电池贮存; 硫酸雾; 3000; 88.89; 0.160; 贮存间密闭+风机抽风+脱硫塔; 17.78; 45; 0.05; 600; 0.032. ②非正常工况 本工程涉及到的非正常排放原因可能为脱硫塔失效，硫酸雾未经处理直接排放（废气处理效率下降至0%）。污染物排放情况如下： 表4-3 非正常排放污染物参数一览表 污染源; 污染物; 废气排放量Nm³/h; 产生浓度mg/m³; 单次持续时间h; 年发生频次/年; 非正常工况排放量t/a; 措施. 排气筒; 硫酸雾未经处理直接排放; 3000; 88.89; 0.5; 1; 0.135; 停止风机工 作，脱硫 塔维修. （3）废气排放口基本情况 扩建项目废气污染物排放口基本情况见下表。 表4-4 本项目废气污染物排放口基本情况一览表 污染源、名称; 排气筒底部中心; 排气筒底部高度(m); 烟气量(m3/h); 排气筒; 出口烟气温度(℃); 排放因子; 排放口类型. 内径(m); 高度(m). 破损废旧铅酸蓄电池贮存废气排气筒（DA001）; E115°27′59.132″ N39°3′2.834″; 15; 3000; 0.4; 15; 20; 硫酸雾; 一般排放口. （4）废气自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2027）中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的监测计划，具体内容见4-5。 表4-5 项目大气环境监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测因子; 取样位置; 监测频率; 执行标准. 1; 破损废旧铅酸蓄电池贮存废气排气筒（DA001）; 硫酸雾; 排气筒采样孔; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1966）表2中硫酸雾（其他）最高允许排放浓度限值要求. （5）大气环境影响结论 本项目主要废气污染源为主要为破损废旧铅酸蓄电池贮存废气，主要成分为硫酸雾，储存间密闭，废气经收集后引入1套脱硫塔处理后，由1根15m高排气筒（DA005）排放，硫酸雾排放浓度为17.78mg/m3、排放速率为0.05kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1966）表2中硫酸雾（其他）最高允许排放浓度限值要求，大气环境影响可接受。 - 废水 - （1）本项目废水排放情况 本项目劳动定员6人，生活污水排放量为120m³/a，依托现有排水系统排至徐水区大王店污水处理厂进一步处理；本项目生产废水为脱硫塔定期更换的废水，含碱液，为危险废物，交由有资质单位处置，不外排。 本项目生活污水污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4及徐水区大王店污水处理厂进水指标，本项目生活污水主要污染物浓度取进水指标最大值COD≤500mg/L、氨氮≤30mg/L、总磷≤3mg/L、总氮≤40mg/L，按最大值计算生活污水排放量为120m³/a，主要污染物排放量为COD0.060t/a、氨氮0.004t/a、总磷0.0004t/a、总氮0.005t/a。 （2）废水处理依托可行性分析 徐水区大王店污水处理厂位于徐水区大王店镇东南崔官营村北，总占地4.779 公顷，其中近期污水处理工程占地2.124公顷，预留远期用地2.655公顷，近期污水处理厂设计处理能力为1.5万m3/d，远期扩建污水处理规模至5万m3/d。 目前，已建成2条污水处理生产线，总处理能力达1.5万m3/d，建设配套管网总长19.8km，主要接纳河北徐水经济开发区排水，现有工程已于2017年4月通过竣工环境保护验收。 污水处理厂采用“奥贝尔氧化沟+微絮凝+过滤+二氧化氯消毒工艺”。设计进水水质：PH≤6-9、CODcr≤500mg/l、BOD5≤220mg/l、SS≤250mg/l、TN≤40mg/l、TP≤3mg/l、NH3-N≤30mg/l。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A类标准，并符合《城镇污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2002）表 1 标准。尾水就近排入东侧泥河沟（排沥明渠）后向南进漕河，最终汇入白洋淀。 本项目排水为生活污水，污水排放量较少，进水满足收水指标要求，且在大王店污水处理厂收水范围内，综上，本项目不会对地表水环境产生影响。 |

|  | 3、噪声 （1）预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)中附录B-工业噪声预测计算模型。 （2）噪声源参数的确定 本项目生产运营过程中产生的噪声主要为铅酸蓄电池运输车辆进出厂、装卸作业过程机械操作噪声及风机运行时产生的噪声。室外声源通过选用低噪声设备、进行基础减振隔声后噪声可降低10～20dB(A)，本项目噪声声级约为70～85dB（A）。各类噪声源及治理措施详见下表。 - 表4-6.1 项目主要室内噪声源及治理措施一览表（室内声源） 序号; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 喷淋塔风机; 85; 进出口软连接、厂房隔声; 5.4; -25.7; 1.2; 3.4; 1.4; 15.4; 49.8; 75.7; 76.8; 75.5; 75.5; 昼间; 15.0; 60.7; 61.8; 60.5; 60.5; 1. 2; 叉车1; 70; 基础减振、厂房隔声; -0.9; 2.8; 1.2; 9.7; 29.9; 9.1; 21.3; 60.5; 60.5; 60.5; 60.5; 15.0; 45.5; 45.5; 45.5; 45.5; 1. 3; 叉车2; 70; -1.4; 8.3; 1.2; 10.2; 35.4; 8.6; 15.8; 60.5; 60.5; 60.5; 60.5; 15.0; 45.5; 45.5; 45.5; 45.5; 1. 4; 运输车辆; 70; -6; 13.4; 1.2; 14.8; 40.5; 4.0; 10.7; 60.5; 60.5; 60.7; 60.5; 15.0; 45.5; 45.5; 45.7; 45.5; 1. 5; 喷淋塔; 70; 4.3; -25.7; 1.2; 4.5; 1.4; 14.3; 49.8; 60.6; 61.8; 60.5; 60.5; 15.0; 45.6; 46.8; 45.5; 45.5; 1. 注：表中坐标以厂区中心（115.466369,39.050941）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 - 表4-6.2 项目主要室内噪声源及治理措施一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 运输车辆; -1.9; 26; 1.2; 70; 选低噪声设备，基础减震，风机进出口软连接; 昼间. 2; 空调系统风机; 7.4; 25.5; 1.2; 85. 注：表中坐标以厂区中心（115.466369,39.050941）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

| - 运营期环境影 响和保护措施 | ### （3）预测模式 室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； ——声源的倍频带声功率级，dB； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； ——指向性因子； ——房间常数，R=Sɑ/(1-ɑ)，S为房间内表面面积，m2；ɑ为平均吸声系数。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 3)计算总声压级 计算本项目噪声源对各预测点噪声贡献值 设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为，则本项目声源对预测点产生的贡献值()为: 4)噪声预测点位 预测本项目噪声源对厂界的噪声贡献值。 （4）预测结果分析 表4-7 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时间; 贡献值; 标准值; 预测结果. 东厂界; 昼间; 52.7; 65; 达标. 南厂界; 昼间; 43.7; 65; 达标. 西厂界; 昼间; 40.1; 65; 达标. 北厂界; 昼间; 52.5; 65; 达标. 厂界噪声预测结果表明，项目建成投产后，北、西、南厂界昼间噪声预测值在40.1～52.7dB(A)之间，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准，不会对周边声环境产生不利影响。 （5）声环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2027）中的有关规定要求，制定监测计划，本项目厂区噪声监测计划具体内容见下表。 表4-8 厂区噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界外1 m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为危险废物和职工生活垃圾。 （1）危险废物 本项目固体废物主要包括：废电解液、沾染电解液的废劳保品、废拖把、废抹布、破损的箱子、废脱硫塔吸收液等危险废物及职工生活垃圾。 ①危险废物产生情况 a）废电解液 根据调查，铅蓄电池内电解液的含量为10%～20%（本环评以20%计），本项目设计回收贮存废旧铅酸蓄电池3000t/a，则本项目电解液为600t/a。本次以废旧铅酸蓄电池破损率5%进行计算，类比其他同规模废旧铅酸蓄电池暂存企业的运行经验，破损情况下电解液溢漏量按0.5%计算，则废电解液的量约为0.15t/a。废电解液属于危险废物，危废类别为HW31含铅废物，代码为900-052-31。经废旧铅酸蓄电池存放区内设置的导流沟收集进入应急池，容积为2m³，收集后转入耐酸容器，在危废暂存区暂存，定期由有资质单位处置回收处置。 b）沾染废电解液废劳保品、废拖把、废抹布、破损的箱子 本项目运营期不进行地面清洗，为了保持仓库内地面清洁，定期采用拖把和抹布清除地表面残留的电解液，类比同类型项目，沾染电解液废拖把和废抹布产生量约为0.2t/a；职工进行铅蓄电池装卸车时需穿防护品需更换，项目运营期产生沾染电解液的废劳保品产生量约为0.1t/a；沾染电解液的破损箱子产生量约为0.1t/a。沾染电解液的废劳保品、废拖把和废抹布为危险废物，其危险类别为HW49其他废物，代码900-042-49；沾染电解液的破损箱子为危险废物，其危险类别为HW49其他废物900-041-49。危险废物分类盛放在防漏胶袋中，在危废暂存间暂存，定期由有资质单位处置 c）脱硫塔吸收液 本项目脱硫塔用吸收液循环使用，定期更换，每半年更换一次，每次更换1.764t（含碱液和吸收的硫酸雾），废吸收液年产生量为3.528t，废吸收液的成分主要是碱液，属于危险废物，类别为HW35废碱，代码为900-399-35。废脱硫塔吸收液采用密封桶收集后在危废暂存间暂存，暂存时间不超过一个月，定期由有资质单位回收处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本评价明确给出危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。本项目危险废物基本情况详见下表。 表4-9 本项目危险废物汇总情况一览表 序号; 固废名称; 类别及代码; 产生工序; 产生量t/a; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 处置措施及去向. 1; 废电解液; HW31 （900-052-31）; 铅蓄电池贮存; 0.15; 液态; 废电解液; 废电解液; 180日; 毒性、腐蚀性; 收集池收集; 定期交由有资质的单位处置. 2; 废劳保品; HW49 （900-042-49）; 装卸、贮存、清理; 0.1; 固态; 废电解液; 废电解液; 180日; 毒性; 防漏胶袋盛放. 3; 废拖把、废抹布; HW49 （900-042-49）; 0.2; 固态; 废电解液; 废电解液; 180日; 毒性; 防漏胶袋盛放. 续表4-9 本项目危险废物汇总情况一览表 序号; 固废名称; 类别及代码; 产生工序; 产生量t/a; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 处置措施及去向. 4; 沾染电解液的破损箱子; HW49 （900-041-49）; 铅蓄电池贮存; 0.1; 固态; 废电解液; 废电解液; 180日; 毒性; 防漏胶袋盛放; 定期交由有资质的单位处置. 5; 废脱硫塔吸收液; HW35 （900-399-35）; 脱硫塔; 3.528; 液态; 碱液; 碱液; 30日; 毒性、腐蚀性; 密闭桶装收集. ②危险废物的存储情况 本项目危险固废设立单独的危险废物暂存区内，使用专门容器分区、分类存储，贮存时间不得超过1年。本项目危险废物暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)对危险废物分别储存；危险废物库房地面及墙面裙角要做防渗处理；危险废物盛装容器粘贴符合标准的标签，标明物质种类、贮存时间等；必须保证装载危险废物的容器完好无损，装在危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；危险废物与盛装容器要具备不相容性；装载半固体危险废物的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 本项目危险废物贮存场所基本情况详见下表。 表4-10 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 类别及代码; 位置; 占地面积(m2); 贮存方式; 最大储存量; 储存能力; 储存周期. 1; 危废暂存区; 废电解液; HW31 （900-052-31）; 项目东北部; 10; 密闭圆钢桶; 0.075; 0.1; 半年. 2; 废劳保品; HW49 （900-042-49）; 防漏胶袋盛放; 0.05; 0.1; 半年. 3; 废拖把、废抹布; HW49 （900-042-49）; 防漏胶袋盛放; 0.1; 0.15; 半年. 4; 沾染电解液的破损箱子; HW49 （900-041-49）; 密闭桶装; 0.05; 0.1; 半年. 5; 废脱硫塔吸收液; HW35 （900-399-35）; 密闭桶装; 1.764; 3; 一个月. ③危险废物处置情况 本项目产生的危险废物经收集后暂存于危险废物暂存区，定期交由有相应资质的单位代为处置。 ④危废间建设要求 i危险废物贮存区地面应做好硬化及满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。 ii危险废物贮存区需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，区域内张贴企业《危险废物管理制度》。 iii不同种类危险废物应有明显的过道划分，区域内张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。 iv建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名，危险废物台账和记录簿的保存时间应当在 10 年以上。 v危险废物贮存区内禁止存放除危险废物及应急工具以他的其他物品。 ⑤危险废物环境管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本评价提出以下要求： I.危险废物标识制度： 本项目危废的容器和包装物应当按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）有关规定设置危险废物标签。 Ⅱ.源头分类要求 为减少危险废物产生量，企业必须严格分类管理，严禁将危险废物混入生活垃圾、一般工业固体废物中。 Ⅲ.包装管理要求 液体危险废物必须用包装容器盛装，成型固态危险废物可用包装容器或包装袋或层叠、捆扎等有利于贮存、运输的方式，并采取防扬散及跑冒滴漏措施； 同一包装容器不得同时盛装两种或两种以上不同类别和性质的危险废物； 盛装危险废物的容器必须与废物不起反应的材料制成，容器完好无损，结构上必须坚固不易碎，防渗性能良好，且不会因为温度变化而变形或脆化； 标志、标签须依《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录 A 要求，所有包装容器、包装袋必须贴上危险废物标签。 Ⅳ.贮存管理要求 企业产生的危险废物应当装入适当的容器或者包装物后存放，定期对贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损及时更换；危险废物贮存期限不得超过一年，确需延长贮存期限的，应当及时变更危险废物管理计划，并说明理由。 Ⅴ.管理台账及申报制度 危险废物产生单位应当通过省固体废物动态信息平台，参照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。根据《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022.12.1），危险废物管理台账保管期限至少为10年。 Ⅵ.危险废物委托处置的环境管理要求 本项目产生的危险废物拟交由有资质的单位处理。在选择处置单位时，应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险废物对环境的二次污染风险。 企业按照规定制定危废管理计划，建立有危废管里制度及清晰、详细的危废台账，严格执行转移联单制度，未发生过污染事件。通过调整贮存周期，本项目产生的危废依托现有危废贮存的措施是可行的，不会对周围生态环境造成影响。 （2）生活垃圾 本项目配备6名职工，生活垃圾产生为0.3t/a，生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一定时清运处理。 因此，本项目固体废物全部得到妥善处置和综合利用，不会对周围环境产生二次污染。 5、土壤、地下水环境 （1）污染源 本项目危险废物贮存车间内储存废电解液，沾染电解液的废劳保用品、废拖把、废抹布和破损的箱子，废喷淋塔吸收液等。本项目营运期大气污染物主要为硫酸雾废气，在满足本项目废气治理措施的前提下，废气不会外泄，因此不考虑大气沉降途径影响。本项目贮存物质泄漏将产生污染物（主要为硫酸和硫酸铅等），若危废间内储存设施老化、事故池破损等因素发生污染物泄露，泄露物质对地面腐蚀并渗入地下水中，将会对土壤和地下水水质产生一定的影响。 （2）环境保护措施及对策 针对项目区可能发生的土壤、地下水污染，污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 ①源头控制措施 a)贮存车间地面作防渗防腐处理。禁止在项目区内任意设置排污口，实施全封闭，防止流入环境中。 b)为了防止突发事故，污染物外泄，造成对环境的污染，项目区应设置专门报警系统，一旦有事故发生，可及时发现以便做出相应措施。 c)贮存车间设导流沟和收集池，并均采取防渗、防腐措施，导流沟与收集池连接。采取上述措施后，可防控事故的废液发生地面漫流，进入土壤。 ②项目厂区污染防渗分区及防渗措施 本项目防渗以主动防渗措施为主，被动防渗措施为辅，人工防渗和自然防渗条件保护相结合，防止土壤和地下水受到污染。 根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的位置及构筑方式，本次评价将车间内生产单元全部划分为重点防渗区。 ③ 防渗措施 根据项目建设情况，本厂区设计具体防渗措施见下表，厂区分区防渗图见下图。 表4-11 项目污染分区及采取的防腐、防渗措施一览表 序号; 单元名称; 防渗分区类别; 污染防治区域及部位; 防渗措施. 1; 贮存车间（包括卸车区、暂存区）、导流沟; 重点防渗; 地面及裙角; 在水泥地面上涂厚度不小于2mm的防水涂料，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，并采用环氧树脂防腐. 收集池、消防废水池; 沟内、池底及池壁; 收集池、消防废水池采用防渗水泥+玻璃钢防腐（三布五油），防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10 cm/s。. 2; 停车区及车辆进出区域、; 一般防渗; 地面; 在水泥地面硬化，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s. 3; 办公区; 简单防渗; 地面; 一般硬化地面. 图例： 重点防渗 一般防渗 简单防渗 图4-1 项目分区防渗图 （3）环境影响结论和建议 本项目对厂区内可能产生土壤、地下水污染情况的生产单元按相关要求进行了分区防渗，采取防渗措施后，阻断了废电解液下渗通道，正常状况下，不会对土壤和地下水环境产生污染影响。 因此，本次评价认为建设项目应按照相关标准对厂区进行分区防渗，防渗措施可行，在保证防渗措施良好运行，加强日常监控和管理，保证污染防护措施完整有效的前提下，项目不会对土壤和地下水环境产生污染影响。 - （4）跟踪监测 - ①土壤跟踪监测 - 为了及时准确的掌握项目所在地周围土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化情况，应对该厂区所在区域土壤环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的有关规定要求，制定监测计划见下表。 - 土壤跟踪监测见下表： 表4-12 土壤跟踪监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 本项目贮存车间北侧; pH、砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬; 1次/年. - ②地下水跟踪监测 - 为了掌握项目周边地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对项目所在地及其周边地下水质进行定期监测，并结合周边民井，建立地下水环境长期监测网络。以便及时准确地反馈地下水水质状况，确保周边敏感点地下水环境安全，在发现地下水环境受到污染时能及时采取相应的防治措施控制区域地下水环境持续恶化。参照《排污单位自行监测技术指南 总则》 （HJ819-2017）中的有关规定要求，制定监测计划见下表。 表4-13 地下水跟踪监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂区下游; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、镉、铁、锰、铜、锌、铝、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、石油类; 1次/年. - 生态环境 - 本项目位于河北徐水经济开发区，且用地范围内无生态环境保护目标，对周围生态环境影响较小。 7、环境风险 （1）风险源识别 ①重大危险源辩识 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目涉及风险物质主要为废旧铅酸蓄电池（废旧铅酸蓄电池中含硫酸），沾染电解液的废劳保用品、废拖把、废抹布和破损的箱子，废喷淋塔吸收液，废电解液。 ②评价工作等级确定 本项目最大硫酸存储量为废旧铅酸蓄电池最大存储状态下的量，本项目废铅酸蓄电池最大存储量为70t，电解液的含量约为10%-~20%，废酸液完全放电后电解液中硫酸重量比 10~15%，按不利情况计算，废电解液中的硫酸为2.1t。本项目涉及的其他风险物质按最大存储量计算，具体最大存储量及对应的Q值见下表： 表4-14 项目主要风险物质最大存储量及Q值一览表 物质名称; CAS号; 最大存储量/t; 临界量; qi/Qi. 硫酸; 7664-93-9; 2.1; 10; 0.21. 废旧铅酸蓄电池; ——; 70; 100; 0.7. 废喷淋塔吸收液; ——; 1.764; 100; 0.01764. 沾染电解液的废劳保用品、废拖把、废抹布和破损的箱子; ——; 0.2; 100; 0.002. 合计; 0.92964. 注：废旧铅酸蓄电池中的电解液和废电解液有所重复，不再对废电解液重复计算。因硫酸较敏感，单独对硫酸的Q值进行计算。本报告按最不利情形计算每种风险物质的Q值。 Q值小于1，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）评价等级划分原则，项目环境风险评价为简单分析。 - （2）环境风险识别及风险分析 - ①泄漏、中毒事故 本项目废旧铅酸蓄电池在存储过程中可能由于受外力压迫等原因导致电解液泄漏，产生硫酸雾，从而危害工作人员健康及引发相关环境污染事故；其他危废在收集、贮存、转运过程中发生遗撒事故。 - ②火灾事故 - 由于铅蓄电池外壳多为塑料材质，一旦发生火灾事故，火势会难以控制；且废旧铅酸蓄电池中含有有害物质，一旦发生火灾事故，会产生大量具有刺激性、有毒的气体，对附近人群安全及空气环境将产生不良影响。 - （3）风险分析及风险防范措施 - ①废气处理设施失效风险分析及防范措施 项目贮存过程中大气污染物风险排放对人体危害较大的是硫酸雾。因此，建设单位应对厂房破损电池贮存间采取以下措施： I加强管理与日常维护，确保废气处理系统的有效运行。 II对易损易耗件实行备品备用，确保设备发生故障时能及时予以更换。 III对废气处理系统必须配套双电源电路。 建设单位必须加强管理并采取有效防范措施，杜绝或最大程度降低废气风险排放，减轻对区域大气环境的影响。 ②废旧铅酸蓄电池贮存过程中电解液泄漏风险及防范措施 项目废旧铅酸蓄电池贮存过程中，如人工，叉车转移导致坠地或装卸、操作过程不当将导致其外壳破损引起电解液发生泄漏，电解液内主要含硫酸、铅等，若不及时收集将对周边环境造成一定影响。评价要求建设单位采取以下措施进行防范： I控制废旧铅蓄电池的存放高度，防止因堆存高度较高导致高空坠地引起废旧铅蓄电池电解液的泄漏。加强厂区监管，定期巡查，检查各周转箱的稳固情况、检查货物在堆存过程中的稳固情况等，若发生问题，应及时予以解决，防止其倒塌、坠地风险发生。 II定期检查所贮存的货物密封阀严实情况及壳体开裂情况，如发现密封阀不严实应及时将其拧紧，同时若发生壳体开裂应及时将其转至破损电池贮存间存放。 III在上下车过程中，应文明装、卸，禁止野蛮操作，同时叉车在运作过程中应当做到“稳”、“慢”、“准”，严防发生周转箱坠地等事故发生。 IV配备事故应急设施：如铁揪、石灰等，若事故发生时应第一时间进行处理，防止对周边环境产生影响。 V若在贮存区发生非正常工况泄漏时，所产生的电解液泄漏液经周转箱下的塑料托盘（防酸、防渗）+泄漏液收集沟+泄漏液收集池进行收集，应及时采用石灰进行中和，中和渣采用吨桶（耐酸、防渗）收集并定期送有资质单位进行处置，同时破损的废旧铅蓄电池应及时采用专业收集容器（耐酸、防渗，密闭）后转移至破损电池贮存间进行存放等等。 ③废旧铅蓄电池收集、运输过程中风险 由于废旧铅酸蓄电池产生点较多，回收过程不具备固定线路条件。因此评价要求建设单位应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范要求进行，如： I配备专门的车辆进行收集； II司机、工作人员需经危险废物、应急救援等方面的安全培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等，同时由交通部门核发上岗证书。 III按《道路运输危险货物车辆标记》（GB13392-2005）相关要求，悬挂相应标识运输，密闭运输，不得随意清车辆等等。 IV收集运输车辆应符合安全运输要求，持有合格证并定期进行安全检查。 V收集运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等敏感区域。 VI收集运输车辆内应设专业收集容器，保证为不易破损、变形，防渗、防酸、耐腐蚀的密闭容器。 VII按交通规则进行安全行使，不抢道、不超速、不醉酒等，保证货品安全等。 通过采取上述措施后，可有效防止项目废旧铅蓄电池收集、运输过程发生的风险，同时可有效避免风险过程中废旧铅酸蓄电池电解液进入外环境风险。 ④厂区防渗系统破损风险分析 项目废旧铅酸蓄电池为危险废物，其物质成份主要有硫酸等，要求建设单位厂区地面防渗系统、泄漏液收集系统等按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）等规范要求进行设计。 若厂区防渗系统发生破损，在电解液的泄漏时，污染物会经破损的防渗层下渗污染包气带土壤、地下水。土壤、地下水一旦发生污染，其影响将持续较长的时间且难以治理。因此，必须坚持源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合的原则。建设单位必须： I加强防渗系统管理与日常维护，确保其不发生破损。 II制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。 建设单位必须加强管理并采取有效防范措施，杜绝或最大程度降低废气风险排放，减轻对区域土壤、地下水环境的影响。 ⑤贮存废旧铅蓄电池放电不完全引发火灾风险 项目所回收废旧铅蓄电池可能存在少部分正负极放电不完全，在上下车过程或是贮存过程触碰至钢、铁等金属物质时会引起废旧铅蓄电池外壳燃烧，导致火灾事故发生。评价建议建设单位采取下列措施进行风险防范，如： I在收集废旧铅蓄电池对其进行检查，对有可能存在放电不完全的电池进行试电处理，若存在放电不完全现象，可采用短电方式进行处理使其放电完全后再对其进行回收、贮存。 II在上下车过程中，注意各废旧铅蓄电池正负极不能接触车体、叉车体上的钢铁等金属物质，小心上下车及贮存等。 考虑发生火灾消防水用量（消防用水量4L/s，消防时间按30min），即消防废水量约7.2m³/次，厂内设置1个10m³的消防废水池），消防废水排入消防废水池暂存，送有资质的单位回收处置，不外排。 车间内应禁烟、禁火，本项目仅为废旧铅酸蓄电池的贮存，严禁贮存其他还原性物质、碱金属等，同时应加强车间排风。 ⑥其他风险防范措施 I收集后外运运输安全防范措施 i项目废旧铅蓄电池收集后外运工作委托有危险品运输资质的单位进行。 ii承担运输的单位应具有交通部门核发的危险品运输资质。 iii司机和押运人员需经过安全培训，由交通部门核发上岗证书。原料的装卸工作由专人承担，防止不熟悉物料性质的人员接触。 iv运输车辆应符合安全运输要求，持有合格证并定期进行安全检查。 v运输车辆上应配备灭火器、防毒面具及其他急救用品，车上安装防静电装置等。 vi按《道路运输危险货物车辆标记》（GB13392-2005）相关要求，悬挂相应标识运输，密闭运输，不得随意清先车辆等。 II相关管理措施 i建设单位必修高度重视安全生产，从管理层到工人应严格检查、照章办事，及时消除事矿隐患，并有专人负责安全工作。 ii上岗操作员工应按规定进行培训，掌握工程运营情况下的操作规程和岗位要求。 iii定期进行厂房及设备的安全检查，发现问题及时处理。 iv定期消防专职培训，熟练掌握消防器材、工具、设施的使用。 v泄漏事故发生时，有关负责人应有秩序、有计划的进行处理，防止事态蔓延扩大。 vi禁土将废旧铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废蓄电池遭受雨淋水浸。 vii应避免贮存大量的废旧铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间。 （4）应急预案 企业需编制环境事故应急预案并在当地环保部门备案，按《危险废物经营单位编制应急预案指南》（原国家环境保护总局公告 2007 年第 48 号）要求制定《事故应急救援预案》和实施细则，建立应急响应联动机制及应急处理、应急保障等措施。组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 （5）风险评价结论 本报告严格落实提出的各项环境污染防控措施和要求，采取相应应急措施，本项目环境风险是可以接受的。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 破损废旧铅酸蓄电池贮存废气 | 硫酸雾 | 破损废旧铅酸蓄电池贮存在单独密闭间暂存，电解液泄露产生少量硫酸雾废气通过管道引入脱硫塔，风机风量3000m3/h，处理后经过15m高排气筒（DA001）排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 依托现有排水系统排至徐水区大王店污水处理厂进一步处理 | —— |
| 声环境 | 风机、装卸噪声 | 等效连续A声级 | 厂房隔声，风机进出口软连接 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁 辐射 | —— | —— | —— | —— |
| 固体 废物 | 本项目固体废物主要包括：沾染电解液的废劳保用品、废拖把、废抹布和破损的箱子，废喷淋塔吸收液、废电解液等危险废物。上述危险废物全部在危废暂存区暂存，定期交由有资质单位回收处置；本项目职工生活垃圾收集后送环卫部门指定地点处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 贮存车间、导流沟要求在水泥地面防渗层上，涂厚度不小于2mm的防水涂料，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，并采用环氧树脂防腐；收集池、消防废水池采用防渗水泥+玻璃钢防腐（三布五油），防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10 cm/s。 停车及车辆进出在水泥地面硬化，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。 办公区一般硬化地面。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | —— |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①总图布置和建筑安全防范措施：根据相关要求严格设计、施工，车间、设备根据危险性进行分区布置；车间内设置隔断、渗滤液导流沟及收集池，本项目所贮存危险废物发生渗漏时可有效收集。 ②运送安全防范措施：危险废物运送应具有相应运输资质； ③管理措施：运行过程中定期巡检，持证上岗，建立完善的运行、检修方案；同时企业应编制突发环境事件应急预案，按照应急预案落实风险防范措施，加强环境风险防范意识，定期进行消防事故演习，提升厂区环境应急处置能力。 ④消防及火灾报警防范：配备相应的消防器材，设置禁火警示标识等。厂区内设置消防废水池、消防物资，同时配备个人防护用品。 |  |  |  |
|  | 1、施工期环境监理要求：项目涉及的防渗工程，须开展工程监理，收集整理好施工现场照片及影像资料，作为项目竣工环境保护验收的依据。 2、运营期环境管理要求：①编制应急预案并备案；②建立危废管理台账，详细记录本单位收集、贮存的危险废物的种类、成分、来源、数量、流向和有无事故等事项，危险废物台账和记录簿的保存时间应当在 10 年以上；③按规定填写危废转移联单；④盛装危险废物的容器上均按规定 粘贴危险废物标签；⑤按规定建立相应的危废管理贮存规章制度；⑥车间按要求配备通讯设备、照明设施、消防设施、有毒有害气体报警装置、温湿度计、火灾探测装置、可燃气体报警仪等风险监控设施；⑦项目运行前，按要求办理经营许可证；⑧厂区设置监控措施，并按要求进行视频监控，与当地主管部门联网，保存视频记录3个月以上；⑨定期对贮存车间的各类危废进行检查，发现盛放容器破损，及时更换。 3、排污口规范化 在废气排放口、固体废物贮存处置场、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行，危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板。 表5-1 排放口标志牌示例 排放口名称; 排放口编号; 图形示例. 废气排放口; DA001. 噪声排放源; /. *危险废物暂存场所; /. 危险废物贮存分区标识; 室内 （附着式或柱式）. 危险废物标签; 粘贴于危险废 物储存容. 4、与排污许可的衔接 企业应依据《排污许可管理办法》（部令2024第32号）的要求申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令 第 11 号），本项目属于该目录中的“四十五、生态保护和环境治理业－103 环境治理业－专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置的”，为重点管理，应在调试前按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033－2019）的要求进行申请。 |

# 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，选址合理。营运期在确保污染治理设施正常运行的前提下，污染物能够做到达标排放，落实各项环境风险应急措施，本项目环境风险是可以接受，对周围环境影响较小。因此，在该项目在严格执行环保措施监督检查清单中各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表            单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | VOCS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.032 | / | 0.032 | +0.032 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.060 | / | 0.060 | +0.060 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0004 | / | 0.0004 | +0.0004 |
| 一般工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废电解液 | / | / | / | 0.15 | / | 0.15 | +0.15 |
|  | 沾染电解液的废拖把、废抹布 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 沾染电解液的废劳保用品 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 沾染电解液的破损箱子 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废脱硫塔吸收液 | / | / | / | 3.528 | / | 3.528 | +3.528 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①