徐审环表字〔2026〕1号

# 保定市徐水区行政审批局

关于河北世际德力特色农产品预制菜加工冷链物流产业基地项目环境影响报告表的批复

河北世际德力食品有限公司：

你单位所报《河北世际德力特色农产品预制菜加工冷链物流产业基地项目环境影响报告表》及相关材料收悉，根据评价结论和技术评估意见，经研究，批复如下：

一、基本情况：项目位于河北省保定市徐水区洋丰路南、双丰大街西侧，扩建项目中心地理位置坐标为东115°38'20.574"、北纬 39°2'55.808"。扩建项目东侧隔双丰大街为河北世际德力食品有限公司现有厂区，南侧为河北科华防静电地板有限公司，西侧为在建河北源梦服饰有限公司，北侧为洋丰路，隔洋丰路为在建企业。项目总投资为 51170.68 万元，其中环保投资 500 万元，环保投资占总投资比例 0.98%。项目购进速冻生产线、

真空生产线、预制菜生产线、冷库制冷成套设备、检测研发设备、杀菌设备、分选设备等主要生产及附属设备，建成后年生产加工及冷链配送鲜食玉米、果蔬、预制菜等15万吨，现有项目产品方案及生产规模不发生变化。

二、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

三、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台账,项目投入运行前报保定市生态环境局徐水区分局备案。

2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。

3、废气：

天然气锅炉燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度。废气治理措施：2台燃气锅炉（8t/h 燃气锅炉，4t/h 燃气锅炉为备用锅炉）均安装低氮燃烧器，废气分别经1根不低于 15m 高排气筒（DA001、DA002）排放。锅炉烟气排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表 1 燃气锅炉大气污染物排放限值要求。

污水处理站产生的恶臭废气经“碱液喷淋塔+生物滴滤塔”处理后由 1 根不低于 15m 高排气筒（DA003）排放。氨、硫化氢、臭气浓度排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。

厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值。

4、废水：

- 扩建项目废水主要为生产废水和职工生活污水，经化粪池处理后的生活污水和生产废水一并进入污水处理站处理后，排入污水管网进入徐水污水处理厂进一步处理。污水污染物排放浓度应满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817—2025）表 1 水污染排放限值中间接排放限值要求，同时满足徐水污水处理厂进水水质要求。

- 5、噪声：

- 本项目主要噪声源期噪声源主要为各生产设备、水泵、风机等，采用选用低噪声设备、厂房隔声及距离衰减等措施。采取措施后，北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

- （GB12348-2008）表 1 中 4 类标准，其他厂界满足 3 类标准。

- 6、固废：选料、分级、去皮、切分工序产生的不合格果蔬、杂质、下脚料以及检验工序产生的残次品经收集后直接运走外售，日产日清，不在厂区贮存；污水处理站产生的污泥外运至公司自有示范田作肥料；锅炉软化水制备产生废离子交换树脂由生产厂家进行更换回收；金属检测产生的微量金属收集后全部外售；栅渣和职工生活垃圾经收集后由当地环卫部门定期清运。

- 四、项目建成后全厂污染物总量控制指标为 SO2 0.166t/a、NOx 0.585t/a、颗粒物 0.084t/a、VOCs0t/a、COD 4.833t/a、氨氮 0.242t/a、总磷 0.048t/a、 总氮 2.416t/a。

五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 请保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理。

- 你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监管。

- 保定市徐水区行政审批局

2026年01月08日