徐水区2026年第一季度饮用水水质监测信息公示

依据《中华人民共和国水污染防治法》和《关于进一步加强 农村饮用水水质监测和信息公开工作的通知》相关要求，现将2026 年第一季度生活饮用水监测信息公示如下：

徐水区本季度共设置用户水龙头水监测点5处，分别为和锦苑小区、幸福里小区、幸福汇小区、巨力新城小区、熙璟苑小区;监测指标涵盖浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、游离氯、菌落总数、总大肠菌群等，共8项。徐水区疾控中心采集水样并按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)进行检测。检测结果显示，各项指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)限值要求，总体合格率为100%。详见附表：

附表 2026 年第一季度生活饮用水检测结果

| 序 号 | 监测 地点 | 高锰酸 盐指数 (3mg/ L) | 色度 (15 度 ) | 浑浊度 (1NTU) | 臭和 味 (无 ) | 肉眼 可见 物 (无 ( | 游离性余 氯(≥ 0.05mg/L) | 菌落总 数 (100CF U/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) (不应检出) | 结 果 判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和锦苑小区 | 1.6 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 幸福里小区 | 1.9 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 幸福汇小区 | 1.8 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 4 | 巨力新城小区 | 1.5 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.7 | 2 | 未检出 | 合格 |
| 5 | 熙璟苑小区 | 1.6 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.5 | 1 | 未检出 | 合格 |

该公示信息由保定市徐水区疾病预防控制中心监测提供