徐审环表字〔2026〕2号

# 保定市徐水区行政审批局

关于保定市徐水区新天地羽绒厂锅炉技改项目

环境影响报告表的批复

保定市徐水区新天地羽绒厂：

你单位所报《保定市徐水区新天地羽绒厂锅炉技改项目环境影响报告表》及相关材料收悉，根据评价结论和技术评估意见，经研究，批复如下：

一、基本情况：项目位于河北省保定市徐水区崔庄镇茂山卫村，地理位置中心坐标为东经 115°43′48.021″，北纬 38°58′18.479″；项目厂区北侧为大坑，南侧隔路为印刷厂，西侧为闲置库房，东侧为鱼塘。厂区 500m 范围内无敏感点。项目总投资为100万元，其中环保投资5万元，环保投资占总投资比5.0%。技改项目将1台4t/h的燃气锅炉更换为2台2t/h的燃气锅炉，其他不变，调整后企业生产供热由 3台2t/h锅炉提供（1用2备）。不涉及产品方案调整，技改后仍为年粉碎羽丝 1500t （其中 500t 作为羽绒深加工精选原料，1000t 外售）、精选加工羽绒 500t。

二、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

三、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台账,项目投入运行前报保定市生态环境局徐水区分局备案。

2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。

3、废气：

天然气锅炉燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度。废气治理措施：2台燃气锅炉天然气经过低氮燃烧 +内部烟气再循环后由 1 根 12m 排气筒排放。锅炉烟气排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表 1 燃气锅炉大气污染物排放限值要求。

4、废水：技改项目不涉及废水排放。

- 5、噪声：技改项目噪声污染源主要是燃气锅炉运行噪声，产噪设备选取低噪声设备、置于厂房内，同时采取基础减振、厂房隔声 等措施降噪。技改项目建成后全厂厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

- 6、固废：技改项目不涉及固体废物产生。

四、技改项目完成后全厂主要污染物总量控制指标建议值为：COD3.0t/a、总氮1.5t/a、氨氮0.15t/a、总磷0.03t/a、SO20.022t/a、NOx0.119t/a、VOCs0t/a、颗粒物0.253t/a。

五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理。

七、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监管。

- 保定市徐水区行政审批局

2026年04月20日