徐水区2026年第三季度饮用水水质监测信息公示

依据《中华人民共和国水污染防治法》和《关于进一步加强 农村饮用水水质监测和信息公开工作的通知》相关要求，现将2026 年第三季度生活饮用水监测信息公示如下：

徐水区本季度共设置用户水龙头水监测点5处，分别为东方名苑小区、仁安胡同小区、馨园美景小区、烟草公司家属院、新华书店家属院;监测指标涵盖浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、游离氯、菌落总数、总大肠菌群等，共8项。徐水区疾控中心采集水样并按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)进行检测。检测结果显示，各项指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)限值要求，总体合格率为100%。详见附表

附表 2026 年第三季度生活饮用水检测结果

| 序 号 | 监测 地点 | 高锰酸 盐指数 (3mg/ L) | 色度 (15 度 ) | 浑浊度 (1NTU) | 臭和 味 (无 ) | 肉眼 可见 物 (无 ( | 游离性余 氯(≥ 0.05mg/L) | 菌落总 数 (100CF U/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) (不应检出) | 结 果 判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东方名苑小区 | 1.45 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 仁安胡同小区 | 1.37 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.07 | 4 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 馨园美景小区 | 1.62 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 4 | 烟草公司家属院 | 1.21 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.07 | 8 | 未检出 | 合格 |
| 5 | 新华书店家属院 | 1.37 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 合格 |

该公示信息由保定市徐水区疾病预防控制中心监测提供