徐水区2020年第一季度生活饮用水监测信息

公开公示

徐水区卫生健康局

根据省市相关文件要求，经领导同意，现将我区城区生活饮用水监测信息进行公示：

全区设置城区末梢水监测点5个（阳光盛景小区、城建小区、教委家属院、茂源街10号楼、迁民新区），监测项目为菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、游离性余氯8个项目。水质样品结果按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行评价。

2020年第一季度所检5个监测点水样8项指标全部合格。详见下表

| 徐水区疾病预防控制中心生活饮用水（城市水）水质监测检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年第一季度水质监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样单位：徐水区疾病预防控制中心 样品性状及规格：无色液体，2.5L塑料桶+500ml无菌水样采集袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据：GB/T5750-2006 检验项目： 理化 微检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 地址 | 水样采集点 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群 (MPN/100mL） | 色度（15） | 浑浊度 （1）NTU | 臭 和 味 | 肉眼 可见物 | 耗氧量(3)mg/L | 游离性余氯（≥0.05mg/L) | 结 果 判 定 |
| S20044 | 阳光盛景小区 | 末梢水 | 87 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.2 | 0.1 | 合格 |
| S20045 | 城建小区 | 末梢水 | 67 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.2 | 0.1 | 合格 |
| S20046 | 教委家属院 | 末梢水 | 22 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.3 | 0.1 | 合格 |
| S20051 | 茂源街10号楼 | 末梢水 | 35 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.3 | 0.1 | 合格 |
| S20052 | 迁民新区 | 末梢水 | 74 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.2 | 0.1 | 合格 |